Ciechanów dnia 16.05.2023 r.

AT - ZP/2501/46/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na  dostawę sprzętu medycznego jednorazowego, odzieży ochronnej jednorazowej z fizeliny ogłoszonego w dniu 09.05.2023 r. w BZP, nr ogłoszenia 2023/BZP 00206004 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | - W placówkach służby zdrowia w Polsce obowiązują przepisy BHP i normy dotyczące oświetlenia miejsc pracy. Norma PN-EN 12464-1:2022-01 „Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: miejsce pracy we wnętrzach” opisuje minimalne wymagania dotyczące światła sztucznego m. in. w pomieszczeniach szpitalnych. Wysokie natężenia światła wymagane są we wszystkich pomieszczeniach, gdzie wykonywane są procedury medyczne (badanie, zabiegi, operacje), natomiast w poczekalniach, ciągach komunikacyjnych i innych pomieszczeniach natężenia te mogą być niższe. Warto przy tym zwrócić uwagę, że w jednostkach działających przez całą dobę wymagane jest oświetlenie nocne korytarzy (50lx na poziomie podłogi). Nie istnieje przewidziana przepisami prawa możliwość wykonywania pracy w szpitalach, ani w jakichkolwiek placówkach medycznych w całkowitej ciemności. Poniżej przytaczamy opisane w w/w normie minimalne wymagania dotyczące oświetlenia miejsc pracy w warunkach pracy placówek medycznych: Rodzaj pomieszczenia; Śr. natężenie oświetlenia na powierzchni roboczej Em [lx]; Współcz. olśnienia UGR; Równomierność oświetlenia Uo; Współcz. oddawania barw Ra; Wymagania specyficzne. Korytarze w dzień; 100; 22; 0,4; 80; Na poziomie podłogi. Korytarze w nocy; 50; 22; 0,4; 80; Na poziomie podłogi. Korytarze w dzień; 100; 19; 0,4; 80; Na poziomie podłogi. Pokoje badań; 1 000; 19; 0,7; 90; Tc: 4000K do 5000K. Sala operacyjna; 1 000; 19; 0,6; 90. Pole operacyjne; 10 000 do 100 000. Sala operacyjna; 300; 19; 0,6; 90. OIOM – czuwanie; 20; 19; nie określono; 90. Stół do sekcji zwłok; 5 000; 90; Tc=>5000. Z kolei oświetlenie awaryjne szpitali i obiektów służby zdrowia opisane zostało w normie PN-EN 1838: 2013, która również wyklucza pracę takich placówek w całkowitej ciemności. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie zaoferowania w Pakiecie 1 pasków testowych do glukometrów z podświetlanym ekranem LCD, bez podświetlanej szczeliny, która służy umieszczeniu paska w glukometrze „po omacku” (gdyż już podświetlony ekran sprawia, że sam glukometr jest dobrze widoczny). Cyfry i komunikaty wyświetlane na standardowym ekranie LCD glukometru są widoczne nawet przy minimalnym poziomie oświetlenia, określonym w w/w normach. Zaznaczamy ponadto, że praca placówek medycznych, czy załóg takich placówek w ciemności, obejmująca pobieranie krwi pacjentów i wykonywanie pomiarów glukometrem, stanowi zagrożenie epidemiologiczne zarówno dla personelu, jak i dla pacjentów. Podobnie zagrożenie takie stwarzałoby wykonywanie tego rodzaju pracy przez osoby niedowidzące. Z uwagi na brak podstaw prawnych oraz faktycznych, uzasadniających wymóg, aby oferowane glukometry miały podświetlaną szczelinę pomiarową, prosimy o usunięcie tego wymogu z SIWZ w przedmiotowym postępowaniu, gdyż wymóg ten ogranicza konkurencję i niepotrzebnie naraża Zamawiającego na dodatkowe koszty. | Dopuszczamy. |
| 2 | Ponieważ na rynku funkcjonuje oferent posiadający paski testowe, których instrukcje i opakowania zawierają różniące się od siebie informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych, czy Zamawiający wymaga, aby takie informacje były jednolite na opakowaniu i w instrukcji pasków zaoferowanych w Pakiecie 1? | Wszystkie informacje dotyczące oferowanych pasków muszą być wiarygodne i jednolite. |
| 3 | Dotyczy Pakiet 4 Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z miękkiej, białej włókniny wiskozowo-poliestrowej o gramaturze 45g/m2 – zapewni to większy komfort użytkownikowi? | Zgodnie z SWZ |
| 4 | Dotyczy Pakiet 5 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 250cm x 80cm + zakładki po 20cm na górze i dole fotela. | Tak |
| 5 | Dotyczy Pakiet 6 Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z prześcieradłem w rozmiarze 160cm x 210cm? | Zgodnie z SWZ |
| 6 | Dotyczy Pakiet 7 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160cm x 210cm? | Tak |
| 7 | Dotyczy Pakiet 7 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 80cm x 210cm? | Zgodnie z SWZ |
| 8 | Dotyczy Pakiet 8, poz. LP. 17 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’75 szt. kieliszków z przeliczeniem wymaganej ilości? | Tak |
| 9 | Pakiet 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej koszuli dla pacjenta, wykonanej z nieprześwitującego materiału typu SMS o gramaturze 35g/m2 zawiązywana na troki w pasie i przy szyi, kolor niebieski. Pakowana w worek foliowy po 10szt. następnie zbiorczo w karton 50 szt ( 5 opakowań). Dostępna w rozmiarze L, XL. Koszula bez rękawów. | Zgodnie z SWZ |
| 10 | Pakiet 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny propylenowej 25 g g/m2 niejałowy, kolor niebieski, zawiera prześcieradło-140 cm x 240 cm (+/- 3 cm), poszwa na kołdrę 140 cm x 200 cm (+/- 3 cm), poszewka na poduszkę 70 cm x 80 cm (+/- 3 cm). | Zgodnie z SWZ |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa