Ciechanów dnia 16.05.2023 r.

AT - ZP/2501/44/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na  dostawę jednorazowego wyposażenia sal Bloku Operacyjnego ogłoszonego w dniu 09.05.2023 r. w BZP, nr ogłoszenia 2023/BZP 00206029 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakiet 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przenośnej maty na podłogę o dużej chłonności płynów (3 l/m²) rozmiar 71x142 cm /±1. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy spód nieprzemakalny, antyposlizgowy zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze po 10 szt. | Zgodnie z SWZ |
| 2 | Pakiet 1 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczkuje zaoferowania maty absorbcyjnej na rozlane płyny, o wysokiej chłonności min. 3l/m2. | Zgodnie z SWZ |
| 3 | Pakiet 1 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczkuje zaoferowania maty absorbcyjnej na rozlane płyny, z antypoślizgowym spodem na całej powierzchni maty bez konieczności przytwierdzania do podłogi, co zmniejsza ryzyko zahaczenia i potknięcia. | Zgodnie z SWZ |
| 4 | Pakiet 1 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczkuje zaoferowania przenośnych absorpcyjnych, mat wysokochłonnych, które można przycinać stosownie do potrzeb bez uszkodzenia mat. | Zgodnie z SWZ |
| 5 | Pakiet 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłon na podłokietnik stołu o rozmiarze 72.5x33.5 cm. Posiadające w zestawie rzepy pozwalające na utrzymanie przedramienia pacjenta. | Zgodnie z SWZ |
| 6 | Pakiet 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej foli polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Wszystkie krawędzie uszczelnione. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Parametry: - chłonność 3750 – 4000 ml/m2, (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2490 % - gramatura podstawowa: 150 g/m2 (+/- 10%), - wymiary: 102 x 230cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu. - pakowana po 20 sztuk/karton | Zgodnie z SWZ |
| 7 | Pakiet 3 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w celu zachowania komfortu i bezpieczeństwa pacjenta podczas zabiegów operacyjnych, jednocześnie chroniąc skórę pacjenta i stół operacyjny przed wyciekaniem płynów oczekuje aby rdzeń chłonny posiadał wyraźny pikowany wzór otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu, zapobiegający gromadzeniu się płynów w jednym miejscu, pomagający rozprowadzać je po dużej powierzchni zapobiegając wyciekaniu płynów ? | Zgodnie z SWZ |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa