Ciechanów dnia 18.05.2023 r.

AT - ZP/2501/50/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na  dostawę akcesoriów do zabiegów bariatrycznych, akcesoriów kompatybilnych z aparatem do koagulacji  Valleylab ogłoszonego w dniu 11.05.2023 r. w BZP, nr ogłoszenia 2023/BZP 00210577 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | PAKIET 1 Poz. 1, 2 Czy Zamawiający dopuści rękojeści pakowane pojedynczo? | Nie zmieniamy opisu w SWZ. |
| 2 | PAKIET 2 Wszystkie pozycje Czy Zamawiający dopuści ładunki pakowane pojedynczo? Czy Zamawiający, określając ilość produktów w poszczególnych pozycjach miał na myśli sztuki czy opakowania? Jeśli opakowania, to czy Zamawiający dopuści przeliczenie oczekiwanej ilości z opakowań na sztuki? | Nie zmieniamy opisu w SWZ. Nastąpiła omyłka pisarska- chodzi o opakowania. |
| 3 | Poz. 1, 4, 5 Czy Zamawiający oczekuje ładunku, który posiada trzy różne wysokości zszywki (układ schodkowy)? | Zgodnie z SWZ |
| 4 | P4, pozycja 12: Czy Zamawiający dopuści elektrody bierne powrotne dla pacjentów dorosłych z klejem elektroprzewodzącym oraz dzielonym stykiem szerokości 2,5 cm, wyposażone w system kontroli jakości styku, kompatybilny z systemem REM generatora oraz żelem zapewniającym prawidłowym przyleganiem do skóry pacjenta, powierzchnia 168cm2, ilość szt. w jednym opakowaniu 100, sprzęt kompatybilny z urządzeniem do koagulacji używanym na bloku operacyjnym ( aparat do koagulacji Vallelab)? | Nie, zgodnie z SWZ |
| 5 | Pytania dot. P5- Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń: Czy Zamawiający dopuszcza Jednorazowe bipolarne narzędzie do cięcia i uszczelniania naczyń krwionośnych, limfatycznych oraz pęczków tkankowych do 7 mm włącznie; szczęki narzędzia zakrzywione z czubkiem preparacyjnym typu Maryland, linia koagulacji 20mm, linia cięcia 18 mm (noż tnący w narzędziu), do zabiegów laparoskopowych o długość trzonu narzędzia 37 cm lub do zabiegów otwartych o długości trzonu 23 cm. Średnica trzonu 5 mm, rotacja 360 stopni w obie strony; oprogramowanie robocze zintegrowane w narzędziu. Narzędzie współpracujące z nowoczesnym generatorem dostarczonym przez Wykonawcę nieodpłatnie (w ramach wartości umowy). Zamawiający określi długość trzonu przy składaniu zamówienia. 1 op. 6 szt.? | Nie, zgodnie z SWZ |
| 6 | Czy Zamawiający wymaga aby rękojeści staplera endoskopowego z Pakietu 1 oraz ładunki do staplera z Pakietu 2 były ze sobą kompatybilne i pochodziły od jednego producenta? | Tak |
| 7 | Czy w pakietach 1-5 nie nastąpiła omyłka pisarska dotycząca jednostki miary? Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający ma na myśli sztuki czy opakowania? Ilości podane przez Zamawiającego nie odpowiadają opakowaniom zbiorczym/handlowym wskazanym w opisie przedmiotu zakupu. | Tak. Nastąpiła omyłka pisarska- chodzi o opakowania. |
| 8 | W związku ze sposobem pakowania produktu w Pakiecie 6 (3 szt/op.) prosimy Zamawiającego o informację czy w jednostce miary Zamawiający miał na myśli sztuki czy opakowania? Jeśli sztuki to zwracamy się z prośbą o przeliczenie ilości produktu tak aby były wielokrotnością opakowania handlowego (3 szt.) | Nastąpiła omyłka pisarska- chodzi o opakowania. |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa