## Jednorazowa końcówka noża harm
Jednorazowa końcówka noża harmonicznego
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł.ramienia 36 cm, śr.5mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna pokryta czarną, matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Końcówka z przyciskami aktywizującymi Max i Min. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwjającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznych, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. ( 1op=6szt.) HAR 36, sprzęt kompatybilny z urządzeniem |  |  |  | op | 6 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Wyposażenie do aparatu do koag
Wyposażenie do aparatu do koagulacji EMED
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2 |  | 312_02_08 | 1. Elektrody neutralne, jednorazowego użytku, dwudzielne, uniwersalne , dla dorosłych i dzieci, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z systemem monitowania aplikacji elektrody neutralnej, rozmiar elektrody 176 mm x 122mm, powierzchnia przewodząca 110 cm2, do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety. |  |  |  | szt. |  | 240 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowe dł 5 m, wtyk płaski. |  |  |  | szt. |  | 7 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowe wtyk EU 6,3 mm, dł 5 m. |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | Uchwyt elektrody monopolarnej 4 mm z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji , z nierozłącznym kablem mi.n 4m.z wtyczką o standardzie 3 pin, przeznaczony do min. cyklów sterylizacji. |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | Elektroda monopoparna typu kulka prosta 4 mmm, dł 100 mm, przeznaczona do uchwytu z trzonkiem 4 mm. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | Elektroda monopoparna typu żagielek 15x25 mm, dł 115 mm, przeznaczona do uchwytu z trzonkiem 4 mm. |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Przedłużka do elektrod standardowy z trzonkiem 4 mm, dł, 150 mm, przeznaczona do uchwytu 4 mm |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 | Kabel monopolarny do resektoskopu Olympus dł. 4, 5 m, wtyk męski 3 mm, wtyk SDS, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi aparatów Emed |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | Kabel monopolarny do resektoskopu dł. 4, 5 m, wtyk męski 2 mm, wtyk SDS, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi aparatów Emed |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 | Kabel do instrumentów bipolarnych wielorazowy, dł. 5 m, złącze proste , wtyk 2 pin, 29 mmm, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 | Szczypce do koagulacji bipolarnej wielorazowe, bagnetowe, dł.195 mm, końcówka 2 mm. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_02_08 | Szczypce do koagulacji bipolarnej wielorazowe, bagnetowe, dł.195 mm, końcówka 2 mm. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0
Uwaga* Zamawiający wymaga zaoferowania w postępowaniu jedynie produktów wskazanych w instrukcji obsługi aparatów do koagulacji Emed lub innych dokumentach producenta aparatów.