Ciechanów dnia 02.06.2023 r.

AT - ZP/2501/52/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie nieograniczonym na  asortyment do operacji ortopedycznych oddziału Chirurgii Dziecięcej ogłoszonego w dniu 26.05.2023 r. w DUUE, nr ogłoszenia 2023/S 101-313466 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SWZ (Załącznik nr 2): Czy Zamawiający w Pakiecie 4 ma na myśli komplet, tj. płyta + wkręty? Prosimy o doprecyzowanie ilości wkrętów składających się na jeden komplet. | Tak, komplet = płytka + 2 wkręty |
| 2 | Zapytania do w/w postępowania, dot. projektu umowy: Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 13, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego. | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |
| 3 | Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 2, iż za drogę polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zwłoki w zapłacie za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty? Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania. | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |
| 4 | Pytanie do pakietu 1 - Prosimy o potwierdzenie, że ostateczny kształt i zakres depozytu dla Pakiet 1 zostanie ustalony po zawarciu umowy w porozumieniu z docelowym użytkownikiem. | Tak |
| 5 | Pakiet 1 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje użyczenia instrumentarium dla pakietu 1, którego ostateczny kształt i zakres zostanie ustalony po zawarciu umowy w porozumieniu z docelowym użytkownikiem. | Tak |
| 6 | Pakiet 1 pozycja 32, 33, 44, 46-53, 119, 120 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje aby implanty oraz instrumentarium konieczne do przeprowadzenia zabiegu dla Pakietu 1 pozycja 32, 33, 44, 46-53, 119, 120 były dostarczone w formule LOANER SET czyli tzw. „Lotnej”, tj. po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego. | Tak |
| 7 | Pakiet 3 pozycja 142, 143 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje aby implanty oraz instrumentarium konieczne do przeprowadzenia zabiegu dla Pakietu 3 pozycja 142, 143 były dostarczone w formule LOANER SET czyli tzw. „Lotnej”, tj. po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego. | Tak |
| 8 | Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 3 pozycja 142 produkt o następujących parametrach: Autologiczny system regeneracji chrząstki oparty na osoczu bogatopłytkowym i żywych chondrocytach. Jednorazowy system sterylny składający się z: Podwójnej strzykawki (3 szt.), systemu do przygotowania autologicznej trombiny (1 szt.), urządzenie do pobierania tkanki autologicznej (1 szt.), ostrze shavera 4 mm x 7 cm (1szt.), kaniula z końcówką luerlock wprowadzająca, zakrzywiona z obturatorem (1 szt.). Wymagane instrumentarium: Wirówka z pojemnikami i tubami na strzykawki separujące krew, przeciwwaga, konsola do shavera. | Nie |
| 9 | Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 3 pozycja 143 produkt o następujących parametrach: Autologiczny system regeneracji chrząstki oparty na osoczu bogatopłytkowym i żywych chondrocytach. Jednorazowy system sterylny składający się z: Podwójnej strzykawki (3 szt.), systemu do przygotowania autologicznej trombiny (1 szt.), urządzenie do pobierania tkanki autologicznej (1 szt.), ostrze shavera 4 mm x 7 cm (1szt.), kaniula z końcówką luerlock wprowadzająca, zakrzywiona z obturatorem (1 szt.). Wymagane instrumentarium: Wirówka z pojemnikami i tubami na strzykawki separujące krew, przeciwwaga, konsola do shavera. | Nie |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa