Warszawa, dnia 22.05.2023 r.

ZP/2501/43/23

 **Uczestnicy postępowania**

*dotyczy:* postępowania pn. **Zakup generatora do dezynfekcji wody wraz z osprzętem oraz lampy UV,** znak ref.ZP/2501/42/23

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie koryguje błąd w treści wyjaśnień z dnia 22.05.2023 r.

3. Zamawiający chce dezynfekować zbiornik czystej wody czy instalację w budynkach? Zaproponowane rozwiązanie nie zapewni dezynfekcji sieci, chyba, że przy znacznym przedozowaniu ClO2, co nie jest wskazane. Zmawiający wymaga osiągnięcia jakości wody zgodnej z normami, ale wskazane rozwiązanie technologicznie uniemożliwia osiągnięcie dobrego wyniku. Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązania co do miejsca montażu punktów wtrysku?

**Odpowiedź.**

jest:

*Zamawiający chce dezynfekować zarówno instalację jak i sieć, oraz wymaga osiągnięcia jakości wody zgodnej z wymaganiami dla wody przydatnej do spożycia.*

winna być:

*Zamawiający chce dezynfekować zarówno zbiornik jak i sieć, oraz wymaga osiągnięcia jakości wody zgodnej z wymaganiami dla wody przydatnej do spożycia.*

Podpisał:

Wiesław Babiżewski

Kierownik Sekcji ds. zamówień publicznych