Ciechanów dnia 05.06.2023 r.

AT - ZP/2501/59/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na  dostawę materiałów medycznych dla Bloku Operacyjnego ogłoszonego w dniu 26.05.2023 r. w BZP, nr ogłoszenia 2023/BZP 00234430 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakiet – jednorazowa końcówka noża harmonicznego Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie końcówek noża harmonicznego z branszą aktywną bez dodatkowej czarnej powłoki, ale wykonanej w innej technologii zapobiegającej przywieraniu tkanki. | Zgodnie z SWZ |
| 2 | Czy Zamawiający dopuści Jednorazowe bipolarne narzędzie do cięcia i uszczelniania/zamykania naczyń krwionośnych, limfatycznych oraz pęczków tkankowych do 7 mm włącznie; szczęki narzędzia zakrzywione z czubkiem preparacyjnym typu Maryland, linia koagulacji 20mm, linia cięcia 18 mm (noż tnący w narzędziu), do zabiegów laparoskopowych o długość trzonu narzędzia 37 cm lub do zabiegów otwartych o długości trzonu 23 cm, o średnicy trzonu 5 mm, rotacja 360 stopni w obie strony; oprogramowanie robocze zintegrowane w narzędziu. Narzędzie współpracujące z generatorem dostarczonym nieodpłatnie przez Wykonawcę (w ramach wartości umowy). Zamawiający określi długość trzonu przy składaniu zamówienia. Pakowane po 6 szt.? | Zgodnie z SWZ |
| 3 | Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 7 ust. 9 projektu umowy poprzez wskazanie, iż w przypadku dostawy zastępczej (tzw. zakup interwencyjny) Wykonawca jest zobowiązany wyłącznie do zwrotu różnicy cen pomiędzy ceną wskazaną w umowie, a ceną, za jaką Zamawiający faktycznie nabył asortyment u podmiotu trzeciego. Powyższe rozwiązanie stanowi standard rynkowy i pozwala na pokrycie faktycznej szkody wyrządzonej Zamawiającemu w związku z niedostarczeniem wyrobów medycznych. | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa