## Cewniki pośrednie
Cewniki pośrednie
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Cewnik pośredni Midline zakładany z żyły obwodowej metodą Seldingera. Wykonany z PUR ze zintegrowaną przedłużką w rozmiarze 4Fr o długości 15cm, 20cm i 25cm do wyboru. W zestawie echogeniczna igła do nakłucia o długości 7cm, dylatator, prowadnica w pochewce do obsługi jedną ręką, przepływ do 300ml/m |  |  |  | szt. |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Cewnik pośredni Midline zakładany z żyły obwodowej metodą Seldingera. Wykonany z PUR ze zintegrowaną przedłużką w rozmiarze 3Fr o długości 15cm, 20cm do wyboru przez Zamawiającego. W zestawie echogeniczna igła do nakłucia o długości 4 i 7cm, dylatator, prowadnica w pochewce do obsługi jedną ręką, przepływ 300ml/m |  |  |  | szt. |  | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | System mocowania cewników Midline przylepno-rzepowy zastosowanie do 7 dni |  |  |  | szt. |  | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Sprzęt do terapii nerkozastępc
Sprzęt do terapii nerkozastępczej
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
4 |  | 312_02_08 | Cewnik do dializy dwuświatłowy, wysokoprzepływowy prosty, z powłokoą bizmutową zmniejszającą kolonizację bakteryjną cewnika, bez otworów bocznych, z końcówką asymetryczną/schodkową, o przesuniętym względem siebie wlocie i wylocie krwi, zmiejszającą ryzyko wykrzepiania i zapobiegającą mieszaniu się krwi napływowej z powrotną, nerkowate światło cewnika napływu krwi większe od światła powrotu o średnicy 11,5/13F, długości 15 cm, zestaw zawiera : rozszerzacz naczyniowy 12/13F, igłę wprowadzającą, korek iniekcyjny, opatrunek na ranę, prowadnicę kalibrowaną 700mm typ "J", materiał poliuretan. |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | Cewnik do dializy dwuświatłowy, wysokoprzepływowy , „J” zagiętyz powłoką bizmutową zmniejszającą kolonizację bakteryjną cewnika, bez otworów bocznych, z końcówką asymetryczną/schodkową, o przesuniętym względem siebie wlocie i wylocie krwi, zmniejszającą ryzyko wykrzepiania i zapobiegającą mieszaniu się krwi napływowej z powrotną, nerkowate światło cewnika napływu krwi większe od światła powrotu o średnicy 11,5/13F, długości 15 cm, zestaw zawiera : rozszerzacz naczyniowy 12/13F, igłę wprowadzającą, korek iniekcyjny, opatrunek na ranę, prowadnicę kalibrowaną 700mm typ "J", materiał poliuretan. |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | Cewnik do dializy dwuświatłowy, wysokoprzepływowy: prosty, z powłoką bizmutową zmiejszającą kolonizację bakteryjną cewnika, bez otworów bocznych, z końcówką asymetryczną/schodkową, o przesuniętyum względem siebie wlocie i wylocie krwi, zmiejszającą ryzyko wykrzepiania i zapobiegającą mieszaniu się krwi napływowej z powrotną, nerkowate światło cewnika napływu krwi większe od światła powrotu o średnicy 11,5/13F, długości 20 cm, zestaw zawiera : rozszerzacz naczyniowy 12/13F, igłę wprowadzającą, korek iniekcyjny, opatrunek na ranę, prowadnicę kalibrowaną 700mm typ "J", materiał poliuretan. |  |  |  | szt. |  | 80 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | Cewnik do dializy dwuświatłowy, wysokoprzepływowy:prosty, z powłoką bizmutową zmniejszającą kolonizację bakteryjną cewnika, bez otworów bocznych, z końcówką asymetryczną/schodkową, o przesuniętym względem siebie wlocie i wylocie krwi, zmniejszającą ryzyko wykrzepiania i zapobiegającą mieszaniu się krwi napływowej z powrotną, nerkowate światło cewnika napływu krwi większe od światła powrotu o średnicy 11,5/13F, długości 25 cm, zestaw zawiera : rozszerzacz naczyniowy 12/13F, igłę wprowadzającą, korek iniekcyjny, opatrunek na ranę, prowadnicę kalibrowaną 700mm typ "J", materiał poliuretan. |  |  |  | szt. |  | 80 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Worek zbiorczy do aparatu Prismaflex SP-414 |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 | Zestaw Prismaflex ST150 |  |  |  | szt. |  | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | Zestaw OXIRIS do terapii nerkozastępczej |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 | Jednorazowy wkład TherMax |  |  |  | szt. |  | 350 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 | Łącznik Y S-660-C |  |  |  | szt. |  | 350 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_02_08 | Spike SP-C13 |  |  |  | szt. |  | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | 312_02_08 | Linia wapnia do Prismaflex CA 250 |  |  |  | szt. |  | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Sprzęt do terapii oddechowej
Sprzęt do terapii oddechowej
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
15 |  | 312_02_08 | Jednorazowy, współosiowy układ pacjenta wraz z fabrycznie zamontowanym czujnikiem przepływu i zastawką wydechową. Dreny czujnika przepływu w kolorze białym i niebieskim. Średnica czujnika przepływu od strony respiratora 15 mm, 22 mm od strony pacjenta. W komplecie adapter kalibracyjny, niestosowany w czasie wentylacji. Układ kompatybilny z respiratorami Hamilton-G5/S1. Długość 180 cm |  |  |  | op |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 312_02_08 | Przewód z filtrem Intellicuff. do respiratora Hamillton G 5 |  |  |  | op |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  | 312_02_08 | Jednorazowy, współosiowy układ pacjenta wraz z czujnikiem przepływu. Dreny czujnika przepływu, w kolorze białym i niebieskim. Średnica czujnika przepływu od strony respiratora 15 mm, 22 mm od strony pacjenta. W komplecie adapter kalibracyjny, niestosowany w czasie wentylacji. Układ kompatybilny z wszystkimi typami respiratorów Hamilton |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0