Ciechanów dnia 07.07.2023 r.

AT - ZP/2501/65/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na  dostawę odczynników i urządzeń dla Pracowni Serologicznej ogłoszonego w dniu 30.06.2023 r. w BZP, nr ogłoszenia 2023/BZP 00282925 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dotyczy SWZ rozdział XII. Opis sposobu przygotowania oferty, punkt 3, ppkt 2, Dokumenty dopuszczenia do obrotu/użytkowania. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga CE oraz dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Polski tylko dla tych produktów, dla których jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami i tym samym dla produktów sklasyfikowanych jako ogólnolaboratoryjne takich jak: pipety, statyw, końcówki do pipet, dozownik do roztworu LISS, podchloryn sodu oraz stacja uzdatniania wody Zamawiający nie stawia wymagań. Prosimy także o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga kart charakterystyki substancji niebezpiecznych tylko dla tych produktów, dla których jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami. | CE wymagane tylko dla tych produktów, dla których jest to wymagane przepisami |
| 2 | Dotyczy Załącznik nr 2A -OPZ, Odczynniki i materiały zużywalne potrzebne do badań, pkt 2 Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kart grupowych oraz kart PTA LISS, BTA i do antygenów grupowych z minimum 6 miesięcznym terminem ważności, pod warunkiem, że są pakowane maksymalnie po 50 sztuk? | Tak |
| 3 | Dotyczy Załącznik nr 2A -OPZ, Odczynniki i materiały zużywalne potrzebne do badań, pkt 4 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby dostawy odbywały się zgodnie z harmonogramem na dany rok. | Tak |
| 4 | Dotyczy SWZ rozdz. XVII pkt. 3 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dokonał omyłki pisarskiej i zgodnie z kryteriami oceny ofert Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów, przyznanych na postawie ustalonego kryterium oceny ofert. | Tak. Nastąpiła omyłka pisarska. Winno być: „Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów, przyznanych na postawie ustalonego kryterium oceny ofert.” |
| 5 | Dotyczy Załącznik nr 2A -OPZ, Odczynniki i materiały zużywalne potrzebne do badań, pkt 14 Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty niezbędne do wykonywania badań były jednakowe (tak samo konfekcjonowane, ten sam nr katalogowy) zarówno dla metody manualnej jak i automatycznej. | Tak |
| 6 | Dotyczy Załącznik nr 2A -OPZ, Dzierżawa aparatury, pkt 5 Uprzejmie prosimy o dopuszczenie zaoferowania analizatora, w którym niezbędne jest, aby operator po walidacji wyniku zlecił przesłanie go do komputera, a następnie wydrukował wynik. | Tak |
| 7 | Dotyczy Załącznik nr 2A -OPZ, Dzierżawa aparatury, pkt 6 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli analizator umożliwiający otwieranie pojedynczych kolumn na mikrokarcie - jednoczesne otwieranie kart i dozowanie (proces polegający na przebiciu foli zabezpieczającej kolumnę i jednoczesnym zadozowaniu materiału badanego, za pomocą tej samej igły, w tym samym miejscu i w tym samym czasie), co gwarantuje całkowite wykorzystanie mikrokart. | Tak |
| 8 | Dotyczy Załącznik nr 2A -OPZ, Dzierżawa aparatury, pkt 11 Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w zapisie: ”Uproszczone czynności konserwacyjne wykonywane przez użytkownika”, ma na myśli dekontaminację analizatora wykonywaną przez użytkownika i przewidzianą przez producenta nie częściej niż 1 raz w miesiącu. | Tak |
| 9 | Dotyczy Załącznik nr 2A -OPZ, PARAMETRY OCENIANE, Tabela parametrów ocenianych, pkt 1 Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający przyzna maksymalna ilość punktów, tylko wówczas, gdy kolumnę kontrolną będą zawierały następujące karty: • Karta do oznaczeń grupy krwi • Karta do potwierdzenia grupy krwi biorcy • Karta do potwierdzenie grupy krwi dawcy • Karta do oznaczenia grupy krwi noworodka | Tak |
| 10 | Dotyczy załącznik nr 2 zestawienie asortymentowo-wartościowe. Uprzejmie prosimy o możliwość modyfikacji formularza asortymentowo-wartościowego poprzez dodanie wierszy na materiał do kontroli codziennej oraz płyn do dekontaminacji analizatora. | Tak |
| 11 | Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ – projekt umowy dostawy §7 ust. 3 Zamawiający w §7 ust. 3 pkt 3.1 oraz 3.2. zawarł następujący zapis: „3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach: 3.1. zostały przez Zamawiającego potwierdzone minimum dwa przypadki zwłoki w realizacji zamówienia, przy czym nie ma znaczenia czy zwłoka dotyczyła całości, czy też części zamówienia. 3.2. zostały przez Zamawiającego potwierdzone minimum dwa przypadki dostaw, które w sposób istotny odbiegały od zamówienia pod względem wielkości, asortymentu lub jakości towaru.” Pragniemy w tym miejscu wskazać, iż nieprawidłowości w dostawie mogą wynikać z szeregu różnych okoliczności w głównej mierze niewynikających z winy Wykonawcy, sankcja rozwiązania umowy za dwukrotne nieprawidłowości w dostawie w okresie w 36 miesięcy, wydaje się niewspółmierna i sprzeczna z art. 431 PZP mówiącym o obowiązku współdziałania Zamawiającego i Wykonawcy w celu należytej realizacji zamówienia. W związku z powyższym prosimy o modyfikację powyższego zapisu zgodnie z poniższą propozycją: „3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach: 3.1. zostały przez Zamawiającego potwierdzone minimum dwa przypadki zwłoki w realizacji zamówienia, przy czym nie ma znaczenia czy zwłoka dotyczyła całości, czy też części zamówienia po bezskutecznym wezwaniu do prawidłowej realizacji umowy. 3.2. zostały przez Zamawiającego potwierdzone minimum dwa przypadki dostaw, które w sposób istotny odbiegały od zamówienia pod względem wielkości, asortymentu lub jakości towaru po bezskutecznym wezwaniu do prawidłowej realizacji umowy.” | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 12 | Dotyczy Załącznik nr 2A -OPZ, WYMAGANIA DOT. APARATU pkt.11 ORAZ PARAMETRY OCENIANE, Tabela parametrów ocenianych, pkt 2 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że „Zminimalizowana częstość konserwacji analizatora wykonywana przez użytkownika, wymagane w instrukcji – 1 raz w miesiącu” jest parametrem ocenianym i w związku z tym prosimy o wykreślenie punktu 11 z parametrów wymaganych dot. aparatu. | W punkcie 11 jest napisane optymalnie raz w miesiącu. Jeśli faktycznie będzie raz w miesiącu będzie parametrem ocenianym. |

Jednocześnie Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów informuje, że zostaje przedłużony termin składania ofert do dnia 12.07.2023 r. godz. 10:00 i otwarcia 12.07.202 r. godz. 10:30.

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa