Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa aparatury medycznej - znak ZP/2501/74/23

Część nr – P.17

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Videolaryngoskop neonatologiczny – 1 szt.

Producent/Firma: …………………………………………………………………………………………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ................................................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 lub nowsze | Tak |  |
|  | Zestaw laryngoskopów dla wcześniaków i noworodków o wadze poniżej 1000g | Tak |  |
|  | Funkcja obrazowania – monitor TFT | Tak |  |
|  | Cyfrowa funkcja nagrywania | Tak |  |
|  | Źródło światła LED z jednolitą, ciepłą wiązką światła. | Tak |  |
|  | Zintegrowane szkło powiększające | Tak |  |
|  | Możliwość podkłączenia adaptera tlenu | Tak |  |
|  | W zestawie kable USB, AV-IN, AV-OUT | Tak |  |
|  | Zasilacz sieciowy | Tak |  |
|  | Zestaw umieszczony w walizce. | Tak |  |
|  | Cztery rękojeści w rozmiarach 1, 0, 00, 000 | Tak |  |
|  | Rękojeści zawierające kamerę, źródło światła i kabel połączeniowy. | Tak |  |
|  | Łyżki w rozmiarze 0 – 10 szt. | Tak |  |
|  | Łyżki w rozmiarze 00 – 5 szt. | Tak |  |
|  | Łyżki w rozmiarze 000 – 1 szt. | Tak |  |
|  | Łyżki w rozmiarze 1 – 10 szt. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis, z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty