Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa aparatury medycznej - znak ZP/2501/74/23

Część nr – P.20

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Optyka artroskopowa z płaszczem przepływowym – 1 szt.

Producent/Firma: …………………………………………………………………………………………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ................................................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 lub nowsze | Tak |  |
|  | Urządzenie kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego urządzeniami. | Tak |  |
|  | Optyka artroskopowa 4K 4mm 30° autoklawowalna, długość robocza 185mm, długość całkowita 225 mm – 1szt | Tak |  |
|  | Płaszcz artroskopowy 6,5mm, obrotowy, przepływowy, mocowanie zatrzaskowe – 1 szt. | Tak |  |
|  | Obturator stożkowy tępy do płaszcza 6,5mm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Optyka 2,7mm 30° autoklawowalna, długość robocza 140mm, długość całkowita 190 mm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Płaszcz artroskopowy 4,0mm, obrotowy, przepływowy, mocowanie zatrzaskowe – 1 szt. | Tak |  |
|  | Obturator stożkowy tępy do płaszcza 4,0mm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Światłowód 3,0 m x 4,8 mm, kolor niebieski – 2 szt. | Tak |  |
|  | Kaseta z pokrywą do sterylizacji optyki, płaszcza, obturatora i światłowodu – 2 szt. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis, z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty