Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa aparatury medycznej - znak ZP/2501/74/23

Część nr – P.18

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Cystoskop z wyposażeniem – 3 szt.

Producent/Firma: …………………………………………………………………………………………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 lub nowsze | Tak |  |
|  | Urządzenie kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego uządzeniami. | Tak |  |
|  | Cystoskop składający się z płaszcza zewnętrznego i obturatora | Tak |  |
|  | Optyka cystoskopowa 30°, średnica 4 mm, długość 300 mm, kompatybilna z Cystoskopem z pozycji 3 | Tak |  |
|  | Łącznik jednokanałowy łączący Cystoskop z pozycji 3 z optyką z pozycji 4 | Tak |  |
|  | Przewód światłowodowy o średnicy 3,5 mm i długości całkowitej 23000 cm, końcówka ksenon , kompatybilny z Diatermią posiadaną przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Pojemnik do przechowywania i sterylizacji narzędzi medycznych do optyk, wykonany ze stali kwasoodpornej, wymiary dł. 450 mm, szer. 70 mm, wys. 45 mm, +/- 5 mm | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis, z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty