Ciechanów dnia 03.08.2023 r.

AT - ZP/2501/69/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego

ogłoszonego w dniu 14.07.2023 r. w DUUE, nr ogłoszenia 2023/S 134-428578 oraz

zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Załącznik nr 2 do SWZ: zestawienie asortymentowo-wartościowe (formularz ofertowy – zał. nr 2 do SWZ) P3-elektrody jednorazowego użytku, papiery. Żele L.p. 49. papier EKG do Lifepak 12 * 10 cm Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiającego cenach. | Nie wydzielamy pozycji. |
| 2 | P1-strzygarka chirurgiczna Poz.30 (strzygarka chirurgiczna) Prosimy o dopuszczenie strzygarki o parametrach innych na zasadzie równoważności. Poniże opis zaproponowanego produktu: - Strzygarka służąca do usuwania owłosienia przed zabiegami operacyjnymi bez możliwości zacięcia skóry, lekka, ergonomiczna, wyposażona w trzyzakresową, obrotową głowicę( kąt00, kąt 45º w lewo, kat 450 w prawo), do stosowania na mokro i sucho. - Czas ładowania strzygarki: maksimum 120 minut. - Strzygarka wyposażona w wyświetlacz cyfrowy LED sygnalizującą stopień naładowania baterii, oraz antypoślizgowy, ergonomiczny uchwyt zapobiegający obrażeniom w wyniku wyślizgnięcia się strzygarki. - Wysoko wydajna bateria Li-ion , 3,7V ICR 18650MAB 1800mAh - Czas pracy strzygarki: 150 minut - W komplecie ładowarka z możliwością postawienia na biurku lub przymocowania do powierzchni pionowych. - Strzygarka z możliwością mycia pod bieżąca wodą oraz możliwością dezynfekcji zanurzeniowej (klasa szczelności min. IPX7). - Bezkontaktowy i higieniczny montaż ostrza na głowicy, zdejmowanie ostrza tnącego jedną ręką -Konstrukcja strzygarki uniemożliwiająca uszkodzenie skóry – brak kontaktu ostrzy z powierzchnia skóry - Wolna od lateksu i ftalanów - Zarejestrowana jako wyrób medyczny. | Zgodnie z SWZ |
| 3 | Poz. 31 (jednorazowe ostrza) Prosimy o dopuszczenie ostrzy innych, niż opisanych przez Zamawiającego, pasujących do zaproponowanej powyżej strzygarki. Szerokość cięcia ostrza 36mm, ostrza mikrobiologicznie czyste. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko. | Zgodnie z SWZ |
| 4 | Pytania do Pakietu P4 - sprzęt wspomagający oddychanie: Czy Zamawiający w pozycji 58 dopuści rurkę intubacyjną, przezroczystą o średnicy od 2,5 do 4,5 z mankietem niskociśnieniowym o standardowej przepuszczalności dla podtlenku azotu oraz rurkę intubacyjną o średnicy od 5 do 10 spełniającą wszystkie wymagania SWZ. | Tak |
| 5 | Czy Zamawiający w pozycji 62 mógłby doprecyzować, czy rurka foniatryczna powinna posiadać mankiet niskociśnieniowy. | Tak, powinna. |
| 6 | Czy Zamawiający w pozycji 70 dopuści mandryn, tj. prowadnicę do rurki intubacyjnej, do ukształtowania, w rozmiarach: -2,0 mm / 22,5 cm- do rurek o średnicy 2,5-4,5 mm -4,0 mm / 33,5 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm -5,0 mm / 36,5 cm - do rurek o średnicy 8,5-11,0 mm | Tak |
| 7 | Pakiet 2, pozycja 32 Czy Zamawiający dopuści dren z poniższymi właściwościami: Wykonany z medycznego, elastycznego PCV zapewniającego użytkownikowi wygodną manipulację Wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia wzdłużne zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu nawet przy stosowaniu wysokich ciśnień Idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna drenu, zapobiega osadzaniu się odsysanej wydzieliny na ściankach, zapewniając prawidłowy i optymalny przepływ Wszystkie zakończenia drenów dostosowane do standardowych końcówek do odsysania, umożliwiając ich pewne, skuteczne i szczelne połączenia Długość 210 lub 300 cm Rozmiary drenów CH 24 – 5,60mm/8,00mm (śr.wewn./śr.zewn.) i CH 30 – 7,00mm/10,00mm (śr.wewn./śr.zewn.) Jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu Zakończenie Lejek- Kapkon z kontrolą siły ssania ? | Zgodnie z SWZ |
| 8 | Pakiet 3, pozycja 33-34 Czy Zamawiający oczekuje wyceny elektrod za opakowanie 50 sztuk? | Zgodnie z SWZ |
| 9 | Pakiet 3, pozycja 36 Czy Zamawiający dopuści papier EKG M-SERIES ZOLL w rozmiarze 90x90x200? | Zgodnie z SWZ |
| 10 | Pakiet 3, pozycja 43 Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 110x20? | Zgodnie z SWZ |
| 11 | Pakiet 7, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści myjki zarejestrowane jako produkt kosmetyczny, objęte 23% stawką vat? | Tak |
| 12 | Pakiet 7, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości? | Zgodnie z SWZ |
| 13 | Pakiet 7, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy wykonaną z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny? | Zgodnie z SWZ |
| 14 | Pakiet nr 3 poz. 33 Czy Zamawiający oczekuje w powyższej pozycji elektrod dla dorosłych okrągłych z języczkiem? | Zgodnie z SWZ |
| 15 | Pakiet nr 3 poz. 36 Prosimy o dopuszczenie prawidłowego rozmiaru ww. papieru Zoll stosowanego w tym urządzeniu tj 90mm x90mm x200kartek. | Zgodnie z SWZ |
| 16 | Pakiet nr 3 poz. 37 i 40 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru do USG UPP 210SE o rozmiarze 210mm x 25m ze względu na zaprzestanie produkcji papieru K75HM i K70B i brak jego dostępności. | Zgodnie z SWZ |
| 17 | Pakiet nr 3 poz.43 Prosimy o dopuszczenie papieru w rozmiarze 110mm x20m , przystosowanego do powyższego urządzenia. | Zgodnie z SWZ |
| 18 | Pakiet nr 3 poz.47 Prosimy o wskazanie rodzaju wymaganej pasty: Every, Ten 20... | Zgodnie z SWZ |
| 19 | Pakiet nr 3 poz.49 Prosimy o dopuszczenie papieru o rozmiarze 107mm x 23m ( 100mm to szerokość kratki na papierze) | Zgodnie z SWZ |
| 20 | Pakiet nr 3 poz. 45, 46,48 Prosimy o informację czy Zamawiający w ww papierach oczekuje papieru kompatybilnego czy oryginalnego. Kompatybilny papier jest z powodzeniem stosowany w wielu szpitalach. | Zgodnie z SWZ |
| 21 | Pakiet nr 3 poz.54 Prosimy o dopuszczenie papieru o rozmiarze 215x280x200 dedykowanego do aparatu Mortara Eli 250. | Zgodnie z SWZ |
| 22 | Projekt umowy – par. 6 ust. 6 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 6 ust. 6projektu umowy zamiast zwrotu „Wartości Umowy” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy” Wskazanie 5% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 23 | Pytanie pakiet nr 7 -myjki jednorazowe. Pytanie nr 1: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 7 myjek z nastepujacym opisem: Duża myjka o wymiarach nie mniejszych niż 24 cm x 20 cm, grubość co najmniej 0,7 cm, gramatura nie mniejsza niż 120 g/m2 wykonana z włókna poliestrowego. Myjka nasączona hypoalergicznym żelem myjącym ph 5,5, aktywowanym pod wpływem wody, bardzo wydajna i praktyczna w użyciu ze względu na swoje wymiary ( wymiary i parametry większe niż oczekiwania zamawiającego) i dużą zawartość żelu. Zarejestrowana jako kosmetyk z 23% vat. Przeliczenie na opakowania handlowe 12 szt. | Dopuszczamy. |
| 24 | Pytanie nr 2:Czy zamawiający w trosce o zachowanie najwyższego bezpieczeństwa zastosowania myjek w pakiecie nr 7 wymaga aby żel zawarty w myjkach był hypoalergiczny z inofrmacją o hypoalergicznosci na każdym opakowaniu handlowym? | Tak |
| 25 | Pakiet P9, poz. 79 Czy zamawiający dopuści słój do dobowej zbiórki moczu z pokrywką? | Zgodnie z SWZ |
| 26 | Pakiet P9, poz. 78 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. | Tak |
| 27 | Pakiet 2, pozycja 32- Czy zamawiający dopuści dren do odsysania o średnicy wew. 5mm długość 210cm, dreny zachowujące drożność przy podciśnieniu 400 mmhg ? | Zgodnie z SWZ |
| 28 | Pakiet 2, pozycja 32- Czy zamawiający dopuści dren do odsysania o średnicy wew. 7mm długość 210cm, dreny zachowujące drożność przy podciśnieniu 400 mmhg ? | Zgodnie z SWZ |
| 29 | Pakiet 4, pozycja 59- Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjna wykonaną w całości z PCV? | Zgodnie z SWZ |
| 30 | Pakiet 4, pozycja 60- Czy zamawiający odstąpi od parametru „ samoblokujący się mandryn”? | Zgodnie z SWZ |
| 31 | Pakiet 4, pozycja 60 – Czy zamawiający dopuści rurkę tracheotomijną w rozmiarze 6- 9,5mm? | Zgodnie z SWZ |
| 32 | Pakiet 4, pozycja 66- Czy zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych tylko w rozmiarze 18G? | Zgodnie z SWZ |
| 33 | Pakiet 4, pozycja 70- Czy zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarach: 2.0 / 255mm do rurek o śred. 2,5 mm-4,5mm 4.0/340mm do rurek o śred. 5.5-6.5 mm 4,6/ 340mm do rurek o śred 5,5-10mm? | Zgodnie z SWZ |
| 34 | Pakiet 5, pozycja 71- Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu: - 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z manualną zastawką ściętą pod kątem 45o do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z chropowatą gąbką na górnej powierzchni, - 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w rozrywanej saszetce z perforacją, - 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, - 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z wyciągiem z aloesu oraz rumianku; - Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania? | Zgodnie z SWZ |
| 35 | Pakiet 5, pozycja 72- Czy zamawiający dopuści dreny do systemów do odsysania o średnicy drenów 24-25CH? | Tak |
| 36 | Pakiet 6, pozycja 73- Czy zamawiający odstąpi od plastrów do przyklejenia na policzki? | Zgodnie z SWZ |
| 37 | Pakiet 6, pozycja 75- Czy zamawiający dopuści opatrunek o następujących parametrach: wykonany w 100% z wiskozy wzmocnionej spoiwem akrylowym. Górna warstwa opatrunku jest pokryta aluminium. Rozmiar opatrunku: 8 cm x 9 cm, średnica otworu: 12 - 19 mm. Ch 31 – 50,w kolorze białym. jałowy, pakowany pojedynczo, | Zgodnie z SWZ |
| 38 | Pakiet 7, pozycja 76- Czy zamawiający wymaga myjki w formie rękawicy obustronnie pokrytej środkiem myjącym ? | Tak |
| 39 | Pakiet 16, pozycja 21- Czy zamawiający dopuści dren do odsysania CH39 o długości 210cm o średnicy wew 7mm, z zakrzywioną końcówką typu Yaunkauer ok 20-21F o długości 270mm? | Zgodnie z SWZ |
| 40 | Pakiet 16, pozycja 22- Czy zamawiający dopuści dren do odsysania pola operacyjnego CH24 o długości 210cm? | Zgodnie z SWZ |
| 41 | Dotyczy pakietu nr P1-strzygarka chirurgiczna Czy Zamawiający dopuści w pakiecie P1-strzygarka chirurgiczna poz. 1 strzygarkę chirurgiczną z ładowarka bezprzewodową, z nieruchomą głowicą przeznaczona do usuwania owłosienia we wszystkich procedurach medycznych. Model 5513E firmy BECTON DICKINSON POLSKA Sp. z o.o. Wyposażona w dwie diody LED: poziom i stan naładowania napięcie / natężenie robocze 3,25 V DC / 390 mA (maks.) Waga 121 gramów Wymiary 153 × 49 × 39 mm (wys. × szer. × gł.) Czas do całkowitego naładowania Maksymalnie 17 godzin. Hałas w trakcie pracy w zakresie 69-75 db . Wodoszczelność: stopień ochrony IPX7. Możliwość strzyżenia na sucho i na mokro. Żywotność akumulatora Minimum 350 cykli Typ akumulatora Litowo-jonowy 680 mAh. Czas pracy strzygarki na w pełni naładowanej baterii min 97 min. Dostępne 3 różne typy kompatybilnych ostrzy jednorazowych. | Zgodnie z SWZ |
| 42 | Czy Zamawiający dopuści w P1-strzygarka chirurgiczna poz. 2 jednorazowe ostrza do strzygarki, uniwersalne, bezpieczne. Ostrza zapewniają obcinanie włosów tuż nad skórą bez ryzyka jej uszkodzenia. Sprawdza się w większości okolic anatomicznych, obcinając owłosienie bardzo krótko. Szerokość cięcia 31,5 mm, wysokość strzyżenia = 0,21 mm. Pakowane pojedynczo ( w plastikowe przezroczyste opakowanie zaklejone z wierzchu folią zawierającą opis oraz nr katalogowy ) w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. Kompatybilne ze strzygarka 5513E firmy BECTON DICKINSON POLSKA Sp. z o.o. | Zgodnie z SWZ |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa