Ciechanów dnia 03.08.2023 r.

AT - ZP/2501/69/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego

ogłoszonego w dniu 14.07.2023 r. w DUUE, nr ogłoszenia 2023/S 134-428578 oraz

zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Załącznik nr 2 do SWZ: zestawienie asortymentowo-wartościowe (formularz ofertowy – zał. nr 2 do SWZ) P3-elektrody jednorazowego użytku, papiery. Żele L.p. 49. papier EKG do Lifepak 12 * 10 cm Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiającego cenach. | Nie wydzielamy pozycji. |
| 2 | P1-strzygarka chirurgiczna Poz.30 (strzygarka chirurgiczna) Prosimy o dopuszczenie strzygarki o parametrach innych na zasadzie równoważności. Poniże opis zaproponowanego produktu: - Strzygarka służąca do usuwania owłosienia przed zabiegami operacyjnymi bez możliwości zacięcia skóry, lekka, ergonomiczna, wyposażona w trzyzakresową, obrotową głowicę( kąt00, kąt 45º w lewo, kat 450 w prawo), do stosowania na mokro i sucho. - Czas ładowania strzygarki: maksimum 120 minut. - Strzygarka wyposażona w wyświetlacz cyfrowy LED sygnalizującą stopień naładowania baterii, oraz antypoślizgowy, ergonomiczny uchwyt zapobiegający obrażeniom w wyniku wyślizgnięcia się strzygarki. - Wysoko wydajna bateria Li-ion , 3,7V ICR 18650MAB 1800mAh - Czas pracy strzygarki: 150 minut - W komplecie ładowarka z możliwością postawienia na biurku lub przymocowania do powierzchni pionowych. - Strzygarka z możliwością mycia pod bieżąca wodą oraz możliwością dezynfekcji zanurzeniowej (klasa szczelności min. IPX7). - Bezkontaktowy i higieniczny montaż ostrza na głowicy, zdejmowanie ostrza tnącego jedną ręką -Konstrukcja strzygarki uniemożliwiająca uszkodzenie skóry – brak kontaktu ostrzy z powierzchnia skóry - Wolna od lateksu i ftalanów - Zarejestrowana jako wyrób medyczny. | Zgodnie z SWZ |
| 3 | Poz. 31 (jednorazowe ostrza) Prosimy o dopuszczenie ostrzy innych, niż opisanych przez Zamawiającego, pasujących do zaproponowanej powyżej strzygarki. Szerokość cięcia ostrza 36mm, ostrza mikrobiologicznie czyste. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko. | Zgodnie z SWZ |
| 4 | Pytania do Pakietu P4 - sprzęt wspomagający oddychanie: - Czy Zamawiający w pozycji 58 dopuści rurkę intubacyjną, przezroczystą o średnicy od 2,5 do 4,5 z mankietem niskociśnieniowym o standardowej przepuszczalności dla podtlenku azotu oraz rurkę intubacyjną o średnicy od 5 do 10 spełniającą wszystkie wymagania SWZ. | Tak |
| 5 | - Czy Zamawiający w pozycji 62 mógłby doprecyzować, czy rurka foniatryczna powinna posiadać mankiet niskociśnieniowy. | Tak, powinna. |
| 6 | - Czy Zamawiający w pozycji 70 dopuści mandryn, tj. prowadnicę do rurki intubacyjnej, do ukształtowania, w rozmiarach: -2,0 mm / 22,5 cm- do rurek o średnicy 2,5-4,5 mm -4,0 mm / 33,5 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm -5,0 mm / 36,5 cm - do rurek o średnicy 8,5-11,0 mm | Tak |
| 7 | Pakiet 2, pozycja 32 Czy Zamawiający dopuści dren z poniższymi właściwościami: - Wykonany z medycznego, elastycznego PCV zapewniającego użytkownikowi wygodną manipulację - Wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia wzdłużne zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu nawet przy stosowaniu wysokich ciśnień - Idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna drenu, zapobiega osadzaniu się odsysanej wydzieliny na ściankach, zapewniając prawidłowy i optymalny przepływ - Wszystkie zakończenia drenów dostosowane do standardowych końcówek do odsysania, umożliwiając ich pewne, skuteczne i szczelne połączenia - Długość 210 lub 300 cm - Rozmiary drenów CH 24 – 5,60mm/8,00mm (śr.wewn./śr.zewn.) i CH 30 – 7,00mm/10,00mm (śr.wewn./śr.zewn.) - Jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu - Zakończenie Lejek- Kapkon z kontrolą siły ssania ? | Zgodnie z SWZ |
| 8 | Pakiet 3, pozycja 33-34 Czy Zamawiający oczekuje wyceny elektrod za opakowanie 50 sztuk? | Zgodnie z SWZ |
| 9 | Pakiet 3, pozycja 36 Czy Zamawiający dopuści papier EKG M-SERIES ZOLL w rozmiarze 90x90x200? | Zgodnie z SWZ |
| 10 | Pakiet 3, pozycja 43 Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 110x20? | Zgodnie z SWZ |
| 11 | Pakiet 7, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści myjki zarejestrowane jako produkt kosmetyczny, objęte 23% stawką vat? | Tak |
| 12 | Pakiet 7, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości? | Zgodnie z SWZ |
| 13 | Pakiet 7, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy wykonaną z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny? | Zgodnie z SWZ |
| 14 | Pakiet nr 3 poz. 33 Czy Zamawiający oczekuje w powyższej pozycji elektrod dla dorosłych okrągłych z języczkiem? | Zgodnie z SWZ |
| 15 | Pakiet nr 3 poz. 36 Prosimy o dopuszczenie prawidłowego rozmiaru ww. papieru Zoll stosowanego w tym urządzeniu tj 90mm x90mm x200kartek. | Zgodnie z SWZ |
| 16 | Pakiet nr 3 poz. 37 i 40 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru do USG UPP 210SE o rozmiarze 210mm x 25m ze względu na zaprzestanie produkcji papieru K75HM i K70B i brak jego dostępności. | Zgodnie z SWZ |
| 17 | Pakiet nr 3 poz.43 Prosimy o dopuszczenie papieru w rozmiarze 110mm x20m , przystosowanego do powyższego urządzenia. | Zgodnie z SWZ |
| 18 | Pakiet nr 3 poz.47 Prosimy o wskazanie rodzaju wymaganej pasty: Every, Ten 20... | Zgodnie z SWZ |
| 19 | Pakiet nr 3 poz.49 Prosimy o dopuszczenie papieru o rozmiarze 107mm x 23m ( 100mm to szerokość kratki na papierze) | Zgodnie z SWZ |
| 20 | Pakiet nr 3 poz. 45, 46,48 Prosimy o informację czy Zamawiający w ww papierach oczekuje papieru kompatybilnego czy oryginalnego. Kompatybilny papier jest z powodzeniem stosowany w wielu szpitalach. | Zgodnie z SWZ |
| 21 | Pakiet nr 3 poz.54 Prosimy o dopuszczenie papieru o rozmiarze 215x280x200 dedykowanego do aparatu Mortara Eli 250. | Zgodnie z SWZ |
| 22 | Projekt umowy – par. 6 ust. 6 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 6 ust. 6projektu umowy zamiast zwrotu „Wartości Umowy” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy” Wskazanie 5% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 23 | Pytanie pakiet nr 7 -myjki jednorazowe. Pytanie nr 1: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 7 myjek z nastepujacym opisem: Duża myjka o wymiarach nie mniejszych niż 24 cm x 20 cm, grubość co najmniej 0,7 cm, gramatura nie mniejsza niż 120 g/m2 wykonana z włókna poliestrowego. Myjka nasączona hypoalergicznym żelem myjącym ph 5,5, aktywowanym pod wpływem wody, bardzo wydajna i praktyczna w użyciu ze względu na swoje wymiary ( wymiary i parametry większe niż oczekiwania zamawiającego) i dużą zawartość żelu. Zarejestrowana jako kosmetyk z 23% vat. Przeliczenie na opakowania handlowe 12 szt. | Dopuszczamy. |
| 24 | Pytanie nr 2:Czy zamawiający w trosce o zachowanie najwyższego bezpieczeństwa zastosowania myjek w pakiecie nr 7 wymaga aby żel zawarty w myjkach był hypoalergiczny z inofrmacją o hypoalergicznosci na każdym opakowaniu handlowym? | Tak |
| 25 | Pakiet P9, poz. 79 Czy zamawiający dopuści słój do dobowej zbiórki moczu z pokrywką? | Zgodnie z SWZ |
| 26 | Pakiet P9, poz. 78 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. | Tak |
| 27 | Pakiet 2, pozycja 32- Czy zamawiający dopuści dren do odsysania o średnicy wew. 5mm długość 210cm, dreny zachowujące drożność przy podciśnieniu 400 mmhg ? | Zgodnie z SWZ |
| 28 | Pakiet 2, pozycja 32- Czy zamawiający dopuści dren do odsysania o średnicy wew. 7mm długość 210cm, dreny zachowujące drożność przy podciśnieniu 400 mmhg ? | Zgodnie z SWZ |
| 29 | Pakiet 4, pozycja 59- Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjna wykonaną w całości z PCV? | Zgodnie z SWZ |
| 30 | Pakiet 4, pozycja 60- Czy zamawiający odstąpi od parametru „ samoblokujący się mandryn”? | Zgodnie z SWZ |
| 31 | Pakiet 4, pozycja 60 – Czy zamawiający dopuści rurkę tracheotomijną w rozmiarze 6- 9,5mm? | Zgodnie z SWZ |
| 32 | Pakiet 4, pozycja 66- Czy zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych tylko w rozmiarze 18G? | Zgodnie z SWZ |
| 33 | Pakiet 4, pozycja 70- Czy zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarach: 2.0 / 255mm do rurek o śred. 2,5 mm-4,5mm 4.0/340mm do rurek o śred. 5.5-6.5 mm 4,6/ 340mm do rurek o śred 5,5-10mm? | Zgodnie z SWZ |
| 34 | Pakiet 5, pozycja 71- Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu: - 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z manualną zastawką ściętą pod kątem 45o do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z chropowatą gąbką na górnej powierzchni, - 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w rozrywanej saszetce z perforacją, - 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, - 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z wyciągiem z aloesu oraz rumianku; - Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania? | Zgodnie z SWZ |
| 35 | Pakiet 5, pozycja 72- Czy zamawiający dopuści dreny do systemów do odsysania o średnicy drenów 24-25CH? | Tak |
| 36 | Pakiet 6, pozycja 73- Czy zamawiający odstąpi od plastrów do przyklejenia na policzki? | Zgodnie z SWZ |
| 37 | Pakiet 6, pozycja 75- Czy zamawiający dopuści opatrunek o następujących parametrach: wykonany w 100% z wiskozy wzmocnionej spoiwem akrylowym. Górna warstwa opatrunku jest pokryta aluminium. Rozmiar opatrunku: 8 cm x 9 cm, średnica otworu: 12 - 19 mm. Ch 31 – 50,w kolorze białym. jałowy, pakowany pojedynczo, | Zgodnie z SWZ |
| 38 | Pakiet 7, pozycja 76- Czy zamawiający wymaga myjki w formie rękawicy obustronnie pokrytej środkiem myjącym ? | Tak |
| 39 | Pakiet 16, pozycja 21- Czy zamawiający dopuści dren do odsysania CH39 o długości 210cm o średnicy wew 7mm, z zakrzywioną końcówką typu Yaunkauer ok 20-21F o długości 270mm? | Zgodnie z SWZ |
| 40 | Pakiet 16, pozycja 22- Czy zamawiający dopuści dren do odsysania pola operacyjnego CH24 o długości 210cm? | Zgodnie z SWZ |
| 41 | Dotyczy pakietu nr P1-strzygarka chirurgiczna Czy Zamawiający dopuści w pakiecie P1-strzygarka chirurgiczna poz. 1 strzygarkę chirurgiczną z ładowarka bezprzewodową, z nieruchomą głowicą przeznaczona do usuwania owłosienia we wszystkich procedurach medycznych. Model 5513E firmy BECTON DICKINSON POLSKA Sp. z o.o. Wyposażona w dwie diody LED: poziom i stan naładowania napięcie / natężenie robocze 3,25 V DC / 390 mA (maks.) Waga 121 gramów Wymiary 153 × 49 × 39 mm (wys. × szer. × gł.) Czas do całkowitego naładowania Maksymalnie 17 godzin. Hałas w trakcie pracy w zakresie 69-75 db . Wodoszczelność: stopień ochrony IPX7. Możliwość strzyżenia na sucho i na mokro. Żywotność akumulatora Minimum 350 cykli Typ akumulatora Litowo-jonowy 680 mAh. Czas pracy strzygarki na w pełni naładowanej baterii min 97 min. Dostępne 3 różne typy kompatybilnych ostrzy jednorazowych. | Zgodnie z SWZ |
| 42 | Czy Zamawiający dopuści w P1-strzygarka chirurgiczna poz. 2 jednorazowe ostrza do strzygarki, uniwersalne, bezpieczne. Ostrza zapewniają obcinanie włosów tuż nad skórą bez ryzyka jej uszkodzenia. Sprawdza się w większości okolic anatomicznych, obcinając owłosienie bardzo krótko. Szerokość cięcia 31,5 mm, wysokość strzyżenia = 0,21 mm. Pakowane pojedynczo ( w plastikowe przezroczyste opakowanie zaklejone z wierzchu folią zawierającą opis oraz nr katalogowy ) w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. Kompatybilne ze strzygarka 5513E firmy BECTON DICKINSON POLSKA Sp. z o.o. | Zgodnie z SWZ |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa