Ciechanów dnia 16.08.2023 r.

AT - ZP/2501/75/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie nieograniczonym na dostawę urządzeń do stymulacji serca ogłoszonego w dniu 08.08.2023 r. w DUUE, nr ogłoszenia 2023/S 151-480833 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dotyczy – Urządzenia do resynchronizacji Lp. 16 - Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o żywotność przy nastawach nominalnych powyżej 8 lat? | Tak. |
| 2 | Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie dodatkowo w ramach pakietu o nazwie: urządzenia do resynchronizacji w Lp. 16 urządzenia CRT-D DF-1 o wadze 82 g, grubości 10 mm i żywotności 6,87 lat? | Tak. |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa