**Nr postępowania – ZP/2501/81/2 Załącznik nr 2a**

**WYKAZ PRÓBEK**

**do przetestowania na dostawę szwów chirurgicznych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA** | **Ilość**  **wymagana** | **Ilość szt.**  **dostarczona** | **Oferowany produkt**  **typ/nr kat.** | **Numer serii**  **i data ważności**  /jeśli dotyczy/ | **Producent** | **WYCENA PRÓBEK** | | |
| **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Szwy chirurgiczne** | | | | | | | | | |
| **1** | Pakiet I -Szew syntetyczny, monofilament, niewchłanialny | 3 saszetki, dla każdej z oferowanych pozycji pakietu |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Pakiet II - Szew o średnim okresie wchłaniania oraz podtrzymywania tkankowego | 3 saszetki, dla każdej z oferowanych pozycji pakietu |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Pakiet III -Szew o krótkim okresie wchłaniania oraz podtrzymywania tkankowego | 3 saszetki, dla każdej z oferowanych pozycji pakietu |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Pakiet IV -Szew do tkanek miąższowych i wosk kostny | 3 saszetki, dla każdej z oferowanych pozycji pakietu |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Pakiet V- Syntetyczny wchłanialny szew pleciony wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z powleczeniem z dodatkiem antyseptyku (triklosanu) | 3 saszetki, dla każdej z oferowanych pozycji pakietu |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Pakiet VI - Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłanialny, jednowłóknowy charakteryzujący się kontrolowanym rozciąganiem zapobiegającym nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastycznym odkształceniem węzła zapobiegającym jego rozwiązaniu. | 3 saszetki, dla każdej z oferowanych części |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Pakiet VII- Syntetyczny, niewchłanialny, pleciony szew poliestrowy, zbudowany z rdzenia oplecionego 16 mikrowłóknami, powlekany polibutylanem. | 3 saszetki, dla każdej z oferowanych pozycji pakietu |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Pakiet VIII - Syntetyczny niewchłanialny poliamidowy szew monofilmentowy o zmniejszonej hydrofilności pakowany na mokro w celu ograniczenia chłonności i dla zmniejszenia pamięci skrętu po wyjęciu z opakownia. | 3 saszetki, dla każdej z oferowanych pozycji pakietu |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | Pakiet IX- Szew pleciony, naturalny, niewchłaniany, jedwabny, impregnowany woskiem. Okres ważności - 3 lata. | 3 saszetki, dla każdej z oferowanych pozycji pakietu |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | Pakiet X - Syntetyczny wchłanialny szew jednowłóknowy wykonany z polydioksanonu. | 3 saszetki, dla każdej z oferowanych pozycji pakietu |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | Pakiet XI - nici | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM WARTOŚĆ PRÓBEK** | | | | | | |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących oferowanych produktów .

Informacje te są niezbędne m.in. do przeprowadzenia procedury ewidencyjnej.

pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy