Ciechanów dnia 29.08.2023 r.

AT - ZP/2501/81/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na  dostawę materiałów szewnych

ogłoszonego w dniu 24.08.2023 r. w BZP, nr ogłoszenia 2023/BZP 00366484

oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakiet I, poz. 5, 6, 11, 12 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą? | Zgodnie z SWZ |
| 2 | Pakiet I, poz. 7-10 Czy Zamawiający dopuści szew z igła odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)? | Zgodnie z SWZ |
| 3 | Pakiet I, poz. 13 Czy Zamawiający wykreśli w/w pozycję? | Zgodnie z SWZ |
| 4 | Pakiet II, poz. 14-24 Czy Zamawiający dopuści Szew o średnim okresie wchłaniania oraz podtrzymywania tkankowego, syntetyczny, monofilamant, barwiony, czas podtrzymywania tkankowego, po 14 dniach 40%, czas całkowitego wchłaniania: 90-120 dni? | Zgodnie z SWZ |
| 5 | Pakiet II, poz. 23 - 24 Czy Zamawiający dopuści szew z igła odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)? | Zgodnie z SWZ |
| 6 | Pakiet III, poz. 32 Czy Zamawiający dopuści Szew o krótkim okresie wchłaniania oraz podtrzymywania tkankowego, pleciony, syntetyczny, powlekany, niebarwiony, wchłanialny, czas podtrzymywania tkankowego po 5 dniach- ok. 50 %, po 10-14 dniach ok. 0%, czas całkowitego wchłaniania ok. 42 dni? | Zgodnie z SWZ |
| 7 | Pakiet III, poz. 28, 29, 31, 32 Czy Zamawiający dopuści szew z igła odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)? | Zgodnie z SWZ |
| 8 | Pakiet IX, poz. 35 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 3/8 koła 430 µm, bez katalogowego określenia krzywizny w stopniach? | Zgodnie z SWZ |
| 9 | Pakiet IX, poz. 36 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 340 µm, 1/4 koła bez katalogowego określenia krzywizny w stopniach? | Zgodnie z SWZ |
| 10 | Pakiet IX, poz. 37 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą szpatułką 150 µm, 3/8 koła bez katalogowego określenia krzywizny w stopniach? | Zgodnie z SWZ |
| 11 | Pakiet V Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian? | Zgodnie z SWZ |
| 12 | Pakiet VI Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłanialny, jednowłóknowy bez katalogowego opisu ,,charakteryzujący się kontrolowanym rozciąganiem zapobiegającym nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastycznym odkształceniem węzła zapobiegającym jego rozwiązaniu”? | Zgodnie z SWZ |
| 13 | Pakiet VII Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, niewchłanialny, pleciony, poliestrowy, powlekany silikonem? | Zgodnie z SWZ |
| 14 | Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1: 1. W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 1, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę z tego tytułu karą umowną w wysokości 0,5% wartości brutto tego zamówienia, za każdy dzień zwłoki w realizacji świadczenia zgodnego z zamówieniem i treścią Umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto tego zamówienia. 6. W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 3 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5 % Wartości niezrealizowanej części Umowy. | Pozostawiamy projekt umowy bez zmian. |
| 15 | Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? | Zgodnie z zapisami w §4 ust.2 |
| 16 | Czy Zamawiający dokona modyfikacji w §4 ust. 5 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności? | Pozostawiamy projekt umowy bez zmian. |
| 17 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 7 ust. 10 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? | Pozostawiamy projekt umowy bez zmian. |
| 18 | W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 12 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.? | Pozostawiamy projekt umowy bez zmian. |
| 19 | Pakiet I, pozycja 5-12 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej? | Zgodnie z SWZ |
| 20 | Pakiet I, pozycja 7-10 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej kosmetycznej bez określenia „micro-point” przy zachowaniu pozostałych parametrów? | Zgodnie z SWZ |
| 21 | Pakiet I, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm? | Zgodnie z SWZ |
| 22 | Pakiet I, pozycja 5-12 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych a’10saszetek z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? | Zgodnie z SWZ |
| 23 | Pakiet I, pozycja 5-12 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych a’12saszetek z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? | Zgodnie z SWZ |
| 24 | Pakiet I, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleju pakowanego a’10sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? | Zgodnie z SWZ |
| 25 | Czy w Pakiecie nr VIII i IX Zamawiający mógłby zmniejszyć ilość próbek do 2 saszetek dla każdej pozycji? | Tak |
| 26 | Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Pakietu nr VIII poz. 1 i 2 do odrębnego Zadania? | Nie wydzielamy pozycji z pakietu. |
| 27 | Czy w Pakiecie nr VIII poz. 3 Zamawiający dopuści szew niewchłanialny poliamidowy 5/0 z igłą o dł. 11mm, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań? | Zgodnie z SWZ |
| 28 | Czy w Pakiecie nr VIII poz. 4 Zamawiający dopuści szew niewchłanialny poliamidowy 6/0 o długości 20cm, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań? | Zgodnie z SWZ |
| 29 | Czy w Pakiecie nr IX poz. 1 Zamawiający dopuści szew niewchłanialny jedwabny 4/0 z igłą o średnicy 430μ, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań? | Zgodnie z SWZ |
| 30 | Czy w Pakiecie nr IX poz. 2 Zamawiający dopuści szew niewchłanialny jedwabny 6/0 z igłą podwójną, odwrotnie tnącą, 5/16 koła, 280μ, kąt 113°, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań? | Zgodnie z SWZ |
| 31 | Czy w Pakiecie nr IX poz. 3 Zamawiający dopuści szew niewchłanialny jedwabny 9/0 z igłą podwójną o średnicy 200μ, kąt 135°, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań? | Zgodnie z SWZ |
| 32 | Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 7 ust. 9 projektu umowy poprzez wskazanie, iż w przypadku dostawy zastępczej (tzw. zakup interwencyjny) Wykonawca jest zobowiązany wyłącznie do zwrotu różnicy cen pomiędzy ceną wskazaną w umowie, a ceną, za jaką Zamawiający faktycznie nabył asortyment u podmiotu trzeciego. Powyższe rozwiązanie stanowi standard rynkowy i pozwala na pokrycie faktycznej szkody wyrządzonej Zamawiającemu w związku z niedostarczeniem wyrobów medycznych. | Pozostawiamy projekt umowy bez zmian. |
| 33 | Czy ze względu na duży koszt przygotowania oferty, Zamawiający dopuści możliwość składania próbek w ilości 3 saszetek dla tylko dwóch wybranych pozycji w każdym pakiecie? | Tak. W Pakiecie nr VIII i IX Zamawiający zgodnie z odpowiedzią nr 25 wyraził zgodę na zmniejszenie ilości próbek do 2 saszetek dla każdej pozycji. |
| 34 | Czy w Pakiecie VIII pozycja 1 Zamawiający dopuści szwy o długości nici 2x50 cm oraz z igłą o długości 90 mm spełniające wszystkie pozostałe wymogi SWZ? | Tak. |
| 35 | Czy w Pakiecie V pozycja 38 Zamawiający miał na myśli szew z nicią o długości 90 cm i grubości 1? | Tak. |
| 36 | Czy w Pakiecie V pozycja 39 Zamawiający miał na myśli szew z nicią o długości 90 cm i grubości 1? | Tak. |
| 37 | Czy w Pakiecie VI pozycja 68 Zamawiający dopuści szew o nici 100 cm bez igły stożkowej spełniający wszystkie pozostałe wymagania SWZ? | Tak. |
| 38 | Czy w Pakiecie XI pozycja 80 Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 36 mm spełniający wszystkie pozostałe wymogi SWZ? | Tak. |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa