Ciechanów dnia 30.08.2023 r.

AT - ZP/2501/76/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie nieograniczonym na dostawę produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych ogłoszonego w dniu 09.08.2023 r. w DUUE, nr ogłoszenia 2023/S 152-484263 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakiet 81 Pytanie nr 1 – poz. 1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego (całkowicie eliminującego kontakt Użytkownika z formaliną) o poniższej charakterystyce: - pojemnik o łącznej objętości 60 ml - objętość formaliny w pojemniku 20 ml - technologia „pojemnika podwójnego” – ruchoma komora dedykowana na materiał wewnątrz pojemnika umożliwiająca bezkontaktowe umieszczenie badanego materiału w formalinie - wewnętrzna dedykowana komora na materiał tkankowy zabezpiecza w 100% wycinek podczas transportu przed wysuszeniem w przypadku przewrócenia się pojemnika i przypadkowego przyklejenia się materiału tkankowego do ścianek pojemnika – eliminacja braku kontaktu materiału tkankowego z formaliną podczas transportu. Wyrażenie zgody na rozwiązanie w pełni równoważne (całkowicie eliminującego kontakt Użytkownika z formaliną) pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszych cenowo ofert przy zachowaniu najważniejszego parametru – brak narażenia na ekspozycję oparów formalinowych. Prosimy również o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemników w opakowaniu zbiorcze po 48 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj.: 48 szt. x 80 op. = 3840 szt. | Nie wyrażamy zgody na propozycję Wykonawcy. |
| 2 | Pytanie nr 2 – poz. 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego (całkowicie eliminującego kontakt Użytkownika z formaliną) o poniższej charakterystyce: - pojemnik o łącznej objętości 60 ml - objętość formaliny w pojemniku 20 ml - technologia „pojemnika podwójnego” – ruchoma komora dedykowana na materiał wewnątrz pojemnika umożliwiająca bezkontaktowe umieszczenie badanego materiału w formalinie - wewnętrzna dedykowana komora na materiał tkankowy zabezpiecza w 100% wycinek podczas transportu przed wysuszeniem w przypadku przewrócenia się pojemnika i przypadkowego przyklejenia się materiału tkankowego do ścianek pojemnika – eliminacja braku kontaktu materiału tkankowego z formaliną podczas transportu. Wyrażenie zgody na rozwiązanie w pełni równoważne (całkowicie eliminującego kontakt Użytkownika z formaliną) pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszych cenowo ofert przy zachowaniu najważniejszego parametru – brak narażenia na ekspozycję oparów formalinowych. Prosimy również o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemników w opakowaniu zbiorcze po 48 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj.: 48 szt. x 30 op. = 1440 szt. | Nie wyrażamy zgody na propozycję Wykonawcy. |
| 3 | Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 6: 1. W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 1, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę z tego tytułu karą umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej części tego zamówienia, za każdy dzień zwłoki w realizacji świadczenia zgodnego z zamówieniem i treścią Umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części tego zamówienia. 6. W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 3 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części Umowy | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 4 | Czy Zamawiający dokona modyfikacji w §4 ust. 5 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności? | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 5 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 10 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 6 | Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 7 | Dotyczy Rozdziału IV.1, V.1 SWZ oraz wzoru umowy: W związku z tym, że przedmiotem zamówienia oprócz produktów leczniczych są również wyroby medyczne zwracamy się z prośbą o dostosowanie zapisów SWZ i umowy również do wyrobów medycznych i wyrażenie zgody na złożenie do oferty oświadczenia o dopuszczeniu do obrotu oferowanych wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Przedmiotowe środki dowodowe) | Zgoda na propozycję Wykonawcy. |
| 8 | Dotyczy § 5 ust. 5 (załącznik nr 3 do SWZ) Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od tego zapisu w przypadku dostarczania wyrobów medycznych niewymagających transportu w ściśle określonej temperaturze. | Zgoda na propozycję Wykonawcy. |
| 9 | Dotyczy § 5 ust. 7 (załącznik nr 3 do SWZ) Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od tego zapisu w przypadku dostarczania wyrobów medycznych. | Zgoda na propozycję Wykonawcy. |
| 10 | Dotyczy § 6 ust. 4 (załącznik nr 3 do SWZ) Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na następujący: „Wykonanie prawa odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust. 3 zostanie poprzedzone wezwaniem do należytego wykonywania umowy.” | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 11 | Dotyczy § 6 ust. 6 (załącznik nr 3 do SWZ) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o naliczanie kar umownych od wartości niezrealizowanej części umowy. | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 12 | Poz 1 ( P81) Czy Zamawiający dopuści produkt spełniający poniższe parametry: POJEMNIK Z FORMALINĄ 30ML. Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty (rozumiany jest rozwiązanie zapewniające brak kontaktu użytkownika z formaliną a materiał histopatologiczny umieszczany jest w pojemniku z buforem który ułatwia umieszczenie próbki) do materiału biopsyjnego/histopatologicznego Zestaw składa się z 2 elementow: Pojemnika z 12% formaliną – 10 ml Pojemnika z roztworem buforującym-20 ml Połączenie formaliny z roztworem buforowym powoduje powstanie 10% roztworu formaliny Łączna objętość formaliny 30 ml. Objętość całkowita pojemnika na próbki 55 ml. Pojemniki połączone przez podwójną nakrętkę. Przepływ formaliny między dwoma pojemnikami jest możliwy dzięki dwóm otworom w wieczku. Jest on aktywowany przez przekręcenie dwóch części pokrywek. Podwójna zakrętka jest zabezpieczona w system zapobiegający cofaniu się formaliny do poprzedniego pojemnika. •pH substancji utrwalającej 7,3±0,1 Opakowanie zbiorcze 27 szt. | Nie dopuszczamy. |
| 13 | Poz 2 (P81) Czy Zamawiający dopuści produkt spełniający poniższe parametry: POJEMNIK Z FORMALINĄ 90ML. Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty (rozumiany jest rozwiązanie zapewniające brak kontaktu użytkownika z formaliną a materiał histopatologiczny umieszczany jest w pustym pojemniku) do materiału biopsyjnego/histopatologicznego Zestaw składa się z 2 elementow: Pojemnika z 10% formaliną Pustego pojemnika na próbki Łączna objętość formaliny 90 ml. Objętość całkowita pojemnika na prókę 190 ml. Pojemniki połączone przez podwójną nakrętkę. Przepływ formaliny między dwoma pojemnikami jest możliwy dzięki dwóm otworom w wieczku. Jest on aktywowany przez przekręcenie dwóch części pokrywek. Podwójna zakrętka jest zabezpieczona w system zapobiegający cofaniu się formaliny do poprzedniego pojemnika. •pH substancji utrwalającej 7,3±0,1 Opakowanie zbiorcze 8 szt. | Nie dopuszczamy. |
| 14 | Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną w ciągu godziny po dostawie, za pomocą poczty e-mail łączny rejestr temperatury w formie PDF, z rejestratorów umieszczonych w środkach transportu (samochodzie dostawczym / kontenerze) i komorach przeładunkowych? Jeżeli tak, prosimy o podanie adresu email na który ma zostać wysłany rejestr. | Tak na adres apteka@szpitalciechanow.com.pl |
| 15 | Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 6 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji § 6 ust. 6 w ten sposób, że: „W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 3 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej umowy.” | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 16 | Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 18,z uwzględnieniem przeliczenia ilości substancji czynnej, preparat neostygminy w dawce 2,5mg/ml zawierający dodatkowo w składzie glikopyronium w dawce 0,5 mg/ml? Glikopyronium podawane z neostygminą zapobiega bradykardii, nadmiernemu wydzielaniu śliny i innym efektom muskarynowym neostygminy, dzięki czemu może zastępować atropinę. W przypadku zgody Wykonawca przeliczy ilość substancji czynnej w proporcji 1:5 (1 ampułka 2,5mg/ml za 5 ampułek 0,5mg/ml) | Nie. |
| 17 | 1. Pytanie do pakietu 47 (P47) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mleka początkowego zawierającego mieszaninę prebiotyków GOS i FOS. Oczekiwanie mleka zawierającego w składzie wyłącznie krótkołańcuchowych GOS nie ma podstaw medycznych. | Zgodnie z SWZ |
| 18 | 2. Pytanie do pakietu 47 (P47) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mleka początkowego nieoznakowanego jako żywność ekologiczna. | Nie dopuszczamy. |
| 19 | 3. Pytanie do pakietu 47 (P47) Prosimy Zamawiającego o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych: czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, w dół czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku? | Pełne opakowania w górę. |
| 20 | Dotyczy § 6 ustęp 6 i 7 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar od całości jest wyraźnie zawyżona. | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 21 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu do umowy par. 5: Zamówienia będą składane do godziny 13:00. Zamówienia złożone po godzinie 13:00 należy traktować jako złożone w kolejnym dniu roboczym. | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 22 | Dotyczy pakiet 45 poz. 64, 65, 66, 67 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę opakowań x 1 sztuka? | Tak. |
| 23 | Pakiet nr 84 pozycja 245 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy? | Zgodnie z SWZ |
| 24 | Pakiet nr 84 pozycja 246 Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy? | Zgodnie z SWZ |
| 25 | Do §6 ust. 9 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §6 ust. 9 zdanie ostatnie wzoru umowy o treści: „Wszystkimi kosztami wynikającymi z „dostawy zastępczej” (cena zakupu plus koszty transportu/przesyłki do Zamawiającego) zostanie obciążony Wykonawca.” na zdanie następujące: „Różnicą w cenie zakupu interwencyjnego partii asortymentu, którego dotyczy zwłoka, Kupujący obciąży Sprzedawcę” Wykonawca wyjaśnia, że wyżej wskazane postanowienie pozostaje niezgodne z przepisami prawa, z utrwaloną doktryną i judykaturą. Zamawiający zastrzega sobie bowiem prawo do obciążenia Sprzedawcy pełnymi kosztami zakupu interwencyjnego, co w konsekwencji prowadzi do wypaczenia jego ustawowego uprawnienia. Przepis art. 479 k.c. uprawnia wierzyciela, w razie zwłoki dłużnika do nabycia na jego rzecz rzeczy tego samego gatunku, jednak z zastrzeżeniem, że „wierzyciel może żądać zwrotu kosztów nabycia zastępczego od dłużnika, a zarazem nie jest uprawniony do zapłaty dłużnikowi swojego świadczenia, prowadziłby do niesłusznego wzbogacenia tego wierzyciela.” (Kodeks cywilny, Komentarz, J.M. Kondek, red. K. Osajda, 2021 r.). Powyższe konsekwentnie potwierdza judykatura- Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 5 sierpnia 2016 r., sygn. akt: I ACa 322/16 wskazał, że: „Jeżeli nabycie rzeczy wynika z umowy wzajemnej, to po zrealizowaniu go przez wierzyciela, obowiązek dłużnika dotyczy kosztów nabycia, pomniejszonych o cenę, do której uregulowania zobowiązany byłby wierzyciel. Sąd Apelacyjny w Krakowie w kolejnym wyroku podsumował, że „Roszczenie o zapłatę kosztów, o jakich mowa w art. 479 KC, ma charakter odszkodowawczy. Odliczenie zaś od kosztów zakupu zastępczego ceny uzgodnionej między stronami stanowi uwzględnienie zasady compensatio lucri cum damno, gdyż stanowi uwzględnienie tego, co wierzyciel zaoszczędził nie świadcząc stronie pozwanej.” (wyrok z dnia 19 lutego 2020 r., sygn. akt: I AGa 29/19). Mając na uwadze powyższe, w celu wyeliminowania ryzyka nieważności (z uwagi na wprowadzenie do umowy niezgodnego z przepisami prawa postanowienia), Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę ww. zapisu jak powyżej. | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 26 | Do §6 ust. 10 wzoru umowy: Czy Zamawiający zrezygnuje z postanowienia zamieszczonego w §6 ust. 10 wzoru umowy, zgodnie z którym: „W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Wykonawca może naliczyć wyłącznie odsetki ustawowe za opóźnienie.”? | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 27 | Do §7 ust. 10 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie postanowienia umownego wskazanego w §7 ust. 10 Wzoru Umowy, mając na uwadze, że na podstawie art. 433 pkt 4 w zw. art. 99 ust.1 PZP powyższy zapis należy uznać jako postanowienie abuzywne, które nie może być wprowadzane do umowy w sprawie zamówienia publicznego, a nadto stanowi zakazaną praktykę na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, co w konsekwencji obarcza czynność prawną sankcją nieważności | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 28 | Do §7 ust. 12 pkt 6) wzoru umowy: Prosimy o zmianę treści §7 ust. 12 pkt 6) w taki sposób aby „…nie zawarcie w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia prawidłowego i kompletnego wniosku o waloryzację aneksu w sprawie zmiany cen umowy o zamówienie publiczne, uprawnia każdą ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z wyłączeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu rozwiązania umowy przed terminem jej obowiązywania i niezaakceptowania wniosku o waloryzację.”. | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 29 | Pakiet 84 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy oczekuje systemu do kontrolowanej zbiórki stolca wyposażonego w elementy umożliwiające dostosowanie poziomu wypełnienia balonika indywidualnie do danego pacjenta t.j. podwójny sygnalizator wypełnienia oraz strzykawka skalowana do 45 ml? Wyjaśniamy, że nadmierna inflacja balonu retencyjnego może zwiększyć ryzyko bólu odbytnicy, krwawienia, owrzodzenia i perforacji. | Zgodnie z SWZ |
| 30 | Pakiet 84 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z podwójnym sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. | Zgodnie z SWZ |
| 31 | Pakiet 84 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie nieprzezroczystych worków z podglądem, skalowanych co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml. | Zgodnie z SWZ |
| 32 | Pakiet 77 – Opatrunki specjalistyczne 4: Pozycje 146, 147, 148 i 152 – zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie wymienionych pozycji z pakietu. Obecny kształt pakietu może spowodować niemożliwość dokonania przez Państwo wyboru najkorzystniejszej oferty. | Zgoda na propozycję Wykonawcy. |
| 33 | Pozycje 149, 150, 151 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnych opatrunków hydroaktywnych, które w swoim składzie zawierają poliakrylan sodu (SAP) pozbawiony PHMB. SAP dzięki swoim właściwościom fizyczno-chemicznym wiąże i zamyka wysięk oraz bytujące w nim patogeny w swojej strukturze obniżając ich miano, jednocześnie nie wykazując właściwości bójczych. W konsekwencji działanie opatrunku, obojętne dla zdrowych i nowopowstałych tkanek, pozwala na opanowanie infekcji bez ryzyka wywołania oporności bakteryjnej oraz niepożądanych skutków związanych z cytotoksycznością powstałą w wyniku agresywnego działania środków bakteriobójczych. Opatrunek spełnia wszystkie wytyczne WUWHS (Światowej Unii Towarzystw Leczenia Ran) stawiane opatrunkom NMWD w opublikowanym w 2020 roku oficjalnym stanowisku pt.: "Rola opatrunków niezawierających substancji czynnych w leczeniu zakażeń rany"? | Tak |
| 34 | Pozycja 149 i 150 – w obu tych pozycjach podano rozmiar opatrunku 7,5cm x 7,5cm. Czy w jednej z pozycji Zamawiający oczekuje zaoferowania wersji opatrunku przeznaczonej do ran głębokich (opatrunek pochłania wysięk z rany całą powierzchnią)? Jeśli tak, to w której? | Tak. W poz. 150 rozmiar 10cm x 10 cm |
| 35 | Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku) | Pełne opakowania w górę. |
| 36 | Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci doustnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki, kaps.-kaps.twarda, tabletki o przedłużonym uwalnianiu-tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, tabl.-tabl.dojel, kaps.-kaps.doj. i odwrotnie)? | Tak |
| 37 | Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci injekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz , amp.-amp.strzyk., ampułki-pojemniki, flakony-butelki, i odwrotnie? | Tak |
| 38 | Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ.? | Tak |
| 39 | Dot. P11-Ondansetron. Czy Zamawiający dopuści postać tabl. powl.? | Tak |
| 40 | Dot. P15-Cholekalcyferol. Czy Zam. dopuści wycenę tabl. w opak.x90szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. x 40 opak.? | Tak |
| 41 | Dot P4-Nimodypina. Czy Zam. dop. opak. typu 1 fiol. x50ml? | Tak |
| 42 | Pytanie 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie? | Tak |
| 43 | Pytanie 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? | Tak. Pełne opakowania w górę |
| 44 | Pytanie 3 - Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? | Pełne opakowania w górę |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa