## P.10-cewnik centralny
P.10-cewnik centralny
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- max. 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_07_08 | System mocowania cewników podskórnych za pomocą nitinolowej kotwicy umieszczonej pod skórą. Bez stosowani kleju. Umożliwiający pielęgnacje miejsca wkłucia dookoła poprzez podniesienie cewnika wraz z mocowaniem. Przeznaczony do stosowania bez ograniczenia czasowego ( przez cały czas utrzymywania cewnika ) rozmiary od 3 F- 12 F |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_07_08 | Dwuświatłowy cewnik wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu ipregnowanego aktywnym srebrem, co stanowi skuteczne, potwierdzone badaniami zabezpieczenie przeciw działaniu gram-dodatnich, gram-ujemnych bakterii oraz grzybów. Zestaw zawierąjacy, prowadnik nitinolowy pokryty teflonem typu J 60 cm w podajniku, umożliwiający wprowadzenie kciukiem , cewnik widoczny w Rtg o rozmiarze 7,5 Fr długość 16 lub 20 cm, strzykawkę 5ml, bezpieczny skalpel pozwalający uniknąć zranienia, igła bezpieczna do nakłucia 18G x 70mm, rozszerzacz 8F 10 cm, zawór aby ograniczyć ryzyko utraty krwi i zatoru powietrznego, dodatkowe skrzydełka mocujące, |  |  |  | szt. |  | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_07_08 | Trzyświatłowy cewnik wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu ipregnowanego aktywnym srebrem, stanowi skuteczne, potwierdzone badaniami zabezpieczenie przeciw działaniu gram-dodatnich, gram-ujemnych bakterii oraz grzybów. Zestaw zawierąjacy, prowadnik nitinolowy pokryty teflonem typu J 60 cm w podajniku, umożliwiający wprowadzenie kciukiem , cewnik widoczny w Rtg o rozmiarze 7,5 Fr długość 16 lub 20 cm, strzykawkę 5ml, bezpieczny skalpel pozwalający uniknąć zranienia, igła bezpieczna do nakłucia 18G x 70mm, rozszerzacz 8F 10 cm, zawór aby ograniczyć ryzyko utraty krwi i zatoru powietrznego, dodatkowe skrzydełka mocujące, |  |  |  | szt. |  | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## P.11-cewniki do karmienia
P.11-cewniki do karmienia
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- max. 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
4 |  | 312_07_08 | -cewnik do karmienia rozmiary: 4 F, do 28 F , |  |  |  | szt. |  | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_07_08 | -cewnik do karmienia rozmiary: 36 F |  |  |  | szt. |  | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## P.1-strzykawki, przyrządy do p
P.1-strzykawki, przyrządy do przetoczeń,
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- max. 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
6 |  | 312_07_08 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość min. 15, ,25, 30, 50, 70, 90, 120, 150, 185 cm – do wyboru Zamawiającego wolny od lateksu i FTALANÓW- oznaczenie/piktogram fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym) , zapewniający trwałe i szczelne połączenie. Wyposażony w osłonkę łącznika luer-lock, łącznik stożkowy luer-lock „męski”, dren o średnicy wewn. 1,24 mm, łącznik stożkowy luer -lock „żeński” oraz osłonkę łącznika. Opakowanie papier-folia. Opakowanie 300 |  |  |  | szt. |  | 5000 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_07_08 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy, transparentny, do leków światłoczułych, długość min. 15,25, 30,50, 70 , 90, 120, 150, 185 cm – do wyboru Zamawiającego wolny od lateksu i FTALANÓW- oznaczenie/piktogram fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym) , zapewniający trwałe i szczelne połączenie. Wyposażony w osłonkę łącznika luer-lock, łącznik stożkowy luer-lock „męski”, dren o średnicy wewn. 1,24 mm, łącznik stożkowy luer -lock „żeński” oraz osłonkę łącznika. Opakowanie papier-folia. Opakowanie 300 szt |  |  |  | szt. |  | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_07_08 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi, op. 40 szt. |  |  |  | szt. |  | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_07_08 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych/ transfuzji, z komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej , z odpowietrznikiem, zatyczka filtra w kolorze czerwonym, pojemność komory 18 ml, igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, z ABS, całość bez zawartości ftalanów i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne - nadruk w kolorze czerwonym, folia-papier, sterylna, opakowanie 180 szt, |  |  |  | szt. |  | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_07_08 | Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowego użytku, bursztynowa, 50 ml (60 ml), do pomp infuzyjnych z łącznikiem stożkowym luer-lock, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, podwójna skala pomiarowa co 1 ml, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, długość całkowita min. 16 cm, tłok i cylinder z polipropylenu, nazwa producenta na cylindrze, oznaczenie o braku zawartości lateksu fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym,sterylizowane EO, opakowanie papier-folia, opakowanie 85 szt. |  |  |  | szt. |  | 7000 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_07_08 | Strzykawka do TBC 1 ml z wymienną igła 0,5 x 16 mm, z dodatkowym trzpieniem w uszczelniaczu tłoka , który niweluje przestrzeń martwą i umożliwia podaż leku bez straty, z polipropylenu, sterylna, opakowanie 100 szt |  |  |  | op | 100 | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_07_08 | Strzykawka do insuliny 1 , U-100, z wymienną igła 0,5 x 16 mm, tłok w kolorze pomarańczowym, z dodatkowym trzpieniem w uszczelniaczu tłoka , który niweluje przestrzeń martwą i umożliwia podaż leku bez straty, z polipropylenu, sterylna opakowanie 100 szt |  |  |  | op | 100 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_07_08 | strzykawki 2-częściowe j.uż.wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok- umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną podwójną/dwustronną czarną skalę, stożek Luer zbieżnosc 6:100 kompatybilny z igłami j.u., podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, opakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, strzykawki jałowe, apirogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku zawartości ftalanów. sterylna, jednorazowego użytku. opakowanie 100 szt. -Strzykawka - 2ml, z przedłużoną skalą do 3 ml. |  |  |  | op |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | 312_07_08 | strzykawki 2-częściowe j.uż.wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok- umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną podwójną/dwustronną czarną skalę, stożek Luer zbieżnosc 6:100 kompatybilny z igłami j.u., podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, opakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, strzykawki jałowe, apirogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku zawartości ftalanów. sterylna, jednorazowego użytku. opakowanie 100 szt. -Strzykawka - 5 ml, z przedłużoną skalą do 6 ml. |  |  |  | op |  | 2500 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 312_07_08 | strzykawki 2-częściowe j.uż.wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok- umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną podwójną/dwustronną czarną skalę, stożek Luer zbieżnosc 6:100 kompatybilny z igłami j.u., podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, opakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, strzykawki jałowe, apirogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku zawartości ftalanów. sterylna, jednorazowego użytku. opakowanie 100 szt. -Strzykawka - 1O ml , z przedłużoną skalą do 12 ml. |  |  |  | op |  | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 312_07_08 | strzykawki 2-częściowe j.uż.wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok- umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną podwójną/dwustronną czarną skalę, stożek Luer zbieżnosc 6:100 kompatybilny z igłami j.u., podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, opakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, strzykawki jałowe, apirogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku zawartości ftalanów. sterylna, jednorazowego użytku. opakowanie 100 szt. -Strzykawka - 20ml, z przedłużoną skalą do 24 ml. |  |  |  | op |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  | 312_07_08 | Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowego użytku, biała, 50 ml (60 ml), do pomp infuzyjnych, z łącznikiem stożkowym luer-lock, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, podwójna skala pomiarowa co 1 ml, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, długość całkowita min. 16 cm, tłok i cylinder z polipropylenu, nazwa producenta na cylindrze, oznaczenie o braku zawartości lateksu fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym , sterylizowane EO, opakowanie papier-folia. opakowanie 85 szt. |  |  |  | szt. |  | 13000 |  | 0 | 0 |  | 0
18 |  | 312_07_08 | Strzykawka cewnikowa ,janeta do płukania cewnika, pęcherza 50/60 ml z podwójnym gumowym uszczelniaczem tłoka (bez zawartości lateksu - informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), wykonana z polipropylenu (wolna od PCV) wylot strzykawki zakończony prosto (nie pod kątem), sterylna, bez uskoków , nazwa producenta na cylindrze umożliwiająca łatwą identyfikację , blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tloka z cylindra, opakowanie 85 szt. |  |  |  | szt. |  | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
19 |  | 312_07_08 | Strzykawka cewnikowa, janeta , do płukania cewnika, pęcherza , 100 ml z podwójnym gumowym uszczelniaczem tłoka, bez zawartości lateksu - informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), wykonana z polipropylenu (wolna od PCV)z dodatkowym łącznikiem luer o gładko wyrobionych brzegach i stożkowym kształcie, wylot strzykawki zakończony prosto (nie pod kątem), bez uskoków , nazwa producenta na cylindrze umożliwiająca łatwą identyfikację , blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z cylindra, sterylna, opakowanie 45 szt. |  |  |  | szt. |  | 12000 |  | 0 | 0 |  | 0
20 |  | 312_07_08 | -strzykawka niskooporowa 3 części z końcówką Luer Lock-* 2 ml |  |  |  | op |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
21 |  | 312_07_08 | -strzykawka niskooporowa 3 części z końcówką Luer Lock-* 10 ml |  |  |  | op |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
22 |  | 312_07_08 | -strzykawka niskooporowa 3 części z końcówką Luer Lock-* 20 ml |  |  |  | op |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
23 |  | 312_07_08 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, bursztynowy - do leków światłoczułych , komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , igła biorcza stożkowa, dwukanałowa,wykonana z ABS, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/ pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, nazwa producenta na przyrządzie , wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, .opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny, opakowanie 200 szt. |  |  |  | szt. |  | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## P.2-zgłębniki Nutricia
P.2-zgłębniki Nutricia
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- max. 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
24 |  | 312_07_08 | przyrząd do żywienia dojelitowego do pompy FLOCAR -zestaw do pompy Flocar Infinity do woków |  |  |  | szt. |  | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
25 |  | 312_07_08 | przyrządy do pompy Infinity stacjonarnej- zestaw do pompy Flocare Infinity do worków i butelek |  |  |  | szt. |  | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0
26 |  | 312_07_08 | flokar zgłębnik PUR z prowadnicą i wielofunkcyjnym łącznikiem 10 F, 12 F |  |  |  | szt. |  | 800 |  | 0 | 0 |  | 0
27 |  | 312_07_08 | zestaw do przezskórnej gastrostomii PEG 18 CH, 20 CH |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## P.3-przyrządy do przetoczeń
P.3-przyrządy do przetoczeń
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- max. 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
28 |  | 312_07_08 | przyrząd do przetoczeń do pomp perystatycznych Ascor AP-31P |  |  |  | szt. |  | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
29 |  | 312_07_08 | przyrząd do przetoczeń do pomp perystatycznych Ascor AP-31 |  |  |  | szt. |  | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## P.4-koreczki_przejściówki
P.4-koreczki/przejściówki
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- max. 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
30 |  | 312_07_08 | złącze przejściowe do zgłębnika typu Enlock/Funnel tube |  |  |  | szt. |  | 4000 |  | 0 | 0 |  | 0
31 |  | 312_07_08 | złącze przejściowe typu Oral/Luer |  |  |  | szt. |  | 4000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## P.5-zamknięty system do pobier
P.5-zamknięty system do pobierania
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- max. 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
32 |  | 312_07_08 | Probówko-strzykawka do OB z wyposażeniem umożliwiającym oznaczenie wyniku ( odczyt liniowy ) od 1 do 2 ml |  |  |  | szt. |  | 10000 |  | 0 | 0 |  | 0
33 |  | 312_07_08 | Probówko-strzykawka do morfologii K3EDTA do 8mm |  |  |  | szt. |  | 6000 |  | 0 | 0 |  | 0
34 |  | 312_07_08 | Probówko-strzykawka do morfologii 1,8 mm EDTA |  |  |  | szt. |  | 50000 |  | 0 | 0 |  | 0
35 |  | 312_07_08 | Probówko-strzykawka do układu krzepnięcia z cytrynianem sodu 3,2 % od 1 do 1,4 ml |  |  |  | szt. |  | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0
36 |  | 312_07_08 | Probówko-strzykawka do biochemii z granulatem i przyspieszaczem wykrzepiania od 1 do 1,3 ml |  |  |  | szt. |  | 6000 |  | 0 | 0 |  | 0
37 |  | 312_07_08 | Probówko-strzykawka do biochemii z granulatem i przyspieszaczem wykrzepiania od 2 do 3 ml |  |  |  | szt. |  | 60000 |  | 0 | 0 |  | 0
38 |  | 312_07_08 | Probówko-strzykawka do biochemii z granulatem i przyspieszaczem wykrzepiania 4,9 ml |  |  |  | szt. |  | 80000 |  | 0 | 0 |  | 0
39 |  | 312_07_08 | Probówko-strzykawka do biochemii z granulatem i przyspieszaczem wykrzepiania od 7 do 9 ml |  |  |  | szt. |  | 5000 |  | 0 | 0 |  | 0
40 |  | 312_07_08 | Probówko-strzykawka do gazometrii z heparyną litową od 1 do 2 ml |  |  |  | szt. |  | 15000 |  | 0 | 0 |  | 0
41 |  | 312_07_08 | probówko-strzykawka do glukozy z fluorkiem sodu od 1 do 1,2 ml |  |  |  | szt. |  | 4000 |  | 0 | 0 |  | 0
42 |  | 312_07_08 | Igła systemowa do pobrań 0,7 *38mm - 0,7 mm |  |  |  | szt. |  | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0
43 |  | 312_07_08 | Igła systemowa do pobrań 0,7 *38mm - 0,7 mm - bezpieczna |  |  |  | szt. |  | 5000 |  | 0 | 0 |  | 0
44 |  | 312_07_08 | Igła systemowa do pobrań ,8 * 38mm - 0,8 mm |  |  |  | szt. |  | 40000 |  | 0 | 0 |  | 0
45 |  | 312_07_08 | Igła systemowa do pobrań 0,8 * 38 mm - bezpieczna - 0,8 mm |  |  |  | szt. |  | 8000 |  | 0 | 0 |  | 0
46 |  | 312_07_08 | Igła systemowa do pobrań 0,9 * 38 mm - 0,9 mm |  |  |  | szt. |  | 50000 |  | 0 | 0 |  | 0
47 |  | 312_07_08 | Igła systemowa do pobrań 0,9 * 38 mm - bezpieczna -0,9 mm |  |  |  | szt. |  | 4000 |  | 0 | 0 |  | 0
48 |  | 312_07_08 | Igła do pobrań 0,8 typu motylek, igła do posiewów krwi pakowane pojedynczo sterylne po otwarciu gotowe do użycia 0,8 mm |  |  |  | szt. |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0
49 |  | 312_07_08 | Igła typu motylek dł. 80 mm, pakowana pojedynczo, sterylna z końcówką systemową 0,8 - 0,8 mm |  |  |  | szt. |  | 6000 |  | 0 | 0 |  | 0
50 |  | 312_07_08 | Łączni umożliwiający połączenie igły systemowej ze strzykawką typu Luer |  |  |  | szt. |  | 8000 |  | 0 | 0 |  | 0
51 |  | 312_07_08 | Łącznik umożliwiający połączenie probówko-strzykawki z końcówką typu Luer , np. wenflon |  |  |  | szt. |  | 15000 |  | 0 | 0 |  | 0
52 |  | 312_07_08 | Probówko-strzykawka do małopłytkowości rzekomej z odczynnikiem innym niż cytrynian i heparyna od 2 do 3 ml |  |  |  | szt. |  | 15000 |  | 0 | 0 |  | 0
53 |  | 312_07_08 | Probówko-strzykawka do układu krzepnięcia z cytrynianem sodu 3,2 % od 2 do 3 ml |  |  |  | szt. |  | 40000 |  | 0 | 0 |  | 0
54 |  | 312_07_08 | Statywy do OB 10-miejscowe bez ścianki tylnej |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
55 |  | 312_07_08 | Probówka do morfologii z EDTA na 4 ml |  |  |  | szt. |  | 15000 |  | 0 | 0 |  | 0
56 |  | 312_07_08 | Probówka z heparyną litową L, -heparyn L/H 7,5 ml |  |  |  | szt. |  | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
57 |  | 312_07_08 | Pipety do OB |  |  |  | szt. |  | 6000 |  | 0 | 0 |  | 0
58 |  | 312_07_08 | Filtr Ventialation |  |  |  | szt. |  | 5000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## P.6-maska tlenowa z rezerwuare
P.6-maska tlenowa z rezerwuarem
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- max. 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
59 |  | 312_07_08 | maska tlenowa z rezerwuarem zaworem zwrotnym do wysokiej koncentracji tlenu dla dorosłych -anatomicznie ukształtowana maska, wykonana materiał elastyczny medyczny PCV ( nie zawiera lateksu i ftalanów) dren tlenowy 2 m ze standardowymi złączami , taśma mocująca na głowie, blaszka dopasowująca do nosa, zawór zwrotny, rezerwuar ( worek ), koncentracja tlenu O2 do 100 %, produkt jednorazowy |  |  |  | szt. |  | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## P.7-igła do penów
P.7-igła do penów
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- max. 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
60 |  | 312_07_08 | igła Micro Fine 0,30 x 8 mm ( op.= 100 szt. ) |  |  |  | op |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## P.8-maski resuscytacyjne
P.8-maski resuscytacyjne
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- max. 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
61 |  | 312_07_08 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku z możliwością dostępu gastrycznego oraz możliwością wykonania intubacji dotchawiczej, zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie z możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, usztywnienie zapobiegające przed niedrożnością spowodowaną zagryzieniem rurki, maska z balonikiem kontrolnym i znacznikami głębokości ułatwiającymi prawidłowe usytuowanie maski. Sterylna, bezlateksowa i nie zawierająca ftalanów; rozmiar 0, |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
62 |  | 312_07_08 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku z możliwością dostępu gastrycznego oraz możliwością wykonania intubacji dotchawiczej, zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie z możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, usztywnienie zapobiegające przed niedrożnością spowodowaną zagryzieniem rurki, maska z balonikiem kontrolnym i znacznikami głębokości ułatwiającymi prawidłowe usytuowanie maski. Sterylna, bezlateksowa i nie zawierająca ftalanów; rozmiar 1 |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
63 |  | 312_07_08 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku z możliwością dostępu gastrycznego oraz możliwością wykonania intubacji dotchawiczej, zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie z możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, usztywnienie zapobiegające przed niedrożnością spowodowaną zagryzieniem rurki, maska z balonikiem kontrolnym i znacznikami głębokości ułatwiającymi prawidłowe usytuowanie maski. Sterylna, bezlateksowa i nie zawierająca ftalanów; rozmiar 2 |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
64 |  | 312_07_08 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku z możliwością dostępu gastrycznego oraz możliwością wykonania intubacji dotchawiczej, zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie z możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, usztywnienie zapobiegające przed niedrożnością spowodowaną zagryzieniem rurki, maska z balonikiem kontrolnym i znacznikami głębokości ułatwiającymi prawidłowe usytuowanie maski. Sterylna, bezlateksowa i nie zawierająca ftalanów; rozmiar 3 |  |  |  | szt. |  | 150 |  | 0 | 0 |  | 0
65 |  | 312_07_08 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku z możliwością dostępu gastrycznego oraz możliwością wykonania intubacji dotchawiczej, zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie z możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, usztywnienie zapobiegające przed niedrożnością spowodowaną zagryzieniem rurki, maska z balonikiem kontrolnym i znacznikami głębokości ułatwiającymi prawidłowe usytuowanie maski. Sterylna, bezlateksowa i nie zawierająca ftalanów; rozmiar 4 |  |  |  | szt. |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0
66 |  | 312_07_08 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku z możliwością dostępu gastrycznego oraz możliwością wykonania intubacji dotchawiczej, zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie z możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, usztywnienie zapobiegające przed niedrożnością spowodowaną zagryzieniem rurki, maska z balonikiem kontrolnym i znacznikami głębokości ułatwiającymi prawidłowe usytuowanie maski. Sterylna, bezlateksowa i nie zawierająca ftalanów; rozmiar 5 |  |  |  | szt. |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## P.9-kaniule dożylne
P.9-kaniule dożylne
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- max. 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
67 |  | 312_07_08 | kaniula dożylna do długotrwałych wlewów ( typu venflon) wykonane z FEP, opakowane w sztywne opakowania uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenia wyposażona w skrzydełka, samodomykający się port boczny lub ze standardowym koreczkiem portu bocznego, min. 2 linie rtg, . * 16G * 17G * 18G * 20G * 22G |  |  |  | szt. |  | 100000 |  | 0 | 0 |  | 0
68 |  | 312_07_08 | kaniula dożylna do długotrwałych wlewów (typu Venflon) 26G bez portu bocznego, sterylne z materiału PTFE lub równoważnego, ostrze wkłucie atraumatyczne, końcówka cewnika podwójnie zwężona, cewnik neonatologiczny bez portu bocznego wyposażony w przyrząd ułatwiający wprowadzenie w żyłę opakowane w sztywna opakowania uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenia |  |  |  | szt. |  | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0
69 |  | 312_07_08 | Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z termoplastycznego poliuretanu (PU), wyposażona w 6 pasków kontrastujących w RTG (siarczan baru), igła ze stali nierdzewnej z ostrzem typu „Back-Cut”, pasywny element zabezpieczający igłę wykonany z poliwęglanu lub ABS-u oraz stali nierdzewnej, uchwyt umożliwiający wkłucie jedną ręką, port boczny wyposażony w silikonową zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego oraz skrzydełka mocujące z możliwością przyszycia w kolorze identyfikującym rozmiar kaniuli, filtr hydrofobowy, opakowanie typu twardy blister (PVC+TYVEC). Na opakowaniu w kolorze identyfikującym rozmiar fabrycznie umieszczone: numer katalogowy, materiał cewnika, rozmiar (G x cale oraz mm) oraz przepływ kaniuli (ml/min), brak zawartości lateksu oraz ftalanów. Rozmiary: 22G x 1” (0,9 x 25 mm) 36 ml/min, 20G x 1¼‘’ (1,1 x 32 mm) 61 ml/min, 18G x 1¾’’ (1,3 x 45 mm) 100 ml/min, 17G x 1¾’’ (1,5 x 45 mm) 142 ml/min, 16G x 1¾’’ (1,7 x 45 mm) 200 ml/min, |  |  |  | szt. |  | 28000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Kryteria oceny
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- max. 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]