Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet …….

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

BRONCHOSKOP OPTYCZNY Z WYPOSAŻENIEM

Producent /Firma  ….....................................                Typ aparatu  ….....................................

Kraj pochodzenia ….....................................                 Rok produkcji  2019

| L. p. | Parametry i funkcje | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2019 | Tak |  |
|  | Bronchoskop optyczny giętki | Tak |  |
|  | Głębia ostrości min. 1-50 mm | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej max. 5,9 mm | Tak |  |
|  | Średnica kanału roboczego max. 2,8 mm | Tak |  |
|  | Kąt obserwacji min. 120° | Tak |  |
|  | Wygięcie końcówki dystalnej: do góry min. 180°, do dołu min. 130° | Tak |  |
|  | Długość robocza sondy 600 mm. | Tak |  |
|  | Przenośne źródło światła | Tak |  |
|  | Kontener plastikowy do sterylizacji | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Paszport techniczny urządzeń | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi aparatów dla personelu medycznego w cenie urządzenia | Tak |  |
| # Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji wraz z wyposażeniem: min. 36 miesięcy | Tak |  |
| 2. | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego podzespołu uprawniające do wymiany aparatu na nowy | Tak |  |
| 3. | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku | Tak |  |
| 4. | Możliwość zakupu części zamiennych po okresie gwarancji | Tak |  |

.............................., data ............ 2019 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo