Ciechanów dnia 21.09.2023 r.

AT - ZP/2501/89/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na  dostawę materiałów dla Stacji Dializ

ogłoszonego w dniu 15.09.2023 r. w BZP, nr ogłoszenia 2023/BZP 00397875

oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pyt. 1 – Czy Zamawiający w pozycji 1 pakietu „Dializatory” dopuści dializatory niskoprzepływowe z syntetycznej błony polieterosulfon (PES), pozostałe wymagania zgodne z SWZ? | Nie |
| 2 | Pyt. 2 – Czy Zamawiający w pozycji 2 pakietu „Dializatory” dopuści dializatory niskoprzepływowe z syntetycznej błony polieterosulfon (PES), pozostałe wymagania zgodne z SWZ? | Nie |
| 3 | Pyt. 3 - Czy Zamawiający w pozycji 3 pakietu „Dializatory” dopuści dializatory wysokoprzepływowe z syntetycznej błony polieterosulfon (PES), pozostałe wymagania zgodne z SWZ? | Nie |
| 4 | Pyt. 4 - Czy Zamawiający w pozycji 3 pakietu „Dializatory” dopuści dializatory wysokoprzepływowe z syntetycznej błony polieterosulfon (PES), o powierzchni 1,8 m2, pozostałe wymagania zgodne z SWZ? | Nie |
| 5 | Pyt. 5 – Czy Zamawiający w pozycji 3 pakietu „Dializatory” ma na myśli zaoferowanie dwóch rozmiarów dializatorów wysokoprzepływowych – jednego rozmiaru z zakresu 1,8-1,9 m2 a drugiego rozmiaru z zakresu 2,0 – 2,2 m2, do wyboru przez Zamawiającego? | Tak |
| 6 | Pyt. 6 – Czy Zamawiający w pakiecie „Igły do dializ” we wszystkich pozycjach, dopuści tylko jedną długość ostrzy – 25 mm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. | Tak |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa