## Arkusz1
Przegląd techniczny genretora tlenu medycznego oraz sprężarki zasilającej generator tlenu z wymianą materiałów eksloatacyjnych, wkłady filtrów węglowych
L.p. | Nazwa | Rok produkcji | Numer fabryczny | Zakres przeglądu
1 | Generator tlenu medyczngo Oxywise O80+ | 2020 | 2007807MD | Kontrola funkcjonalności poszczególnych części układu, konserwacja zaworów, kalibracja czujnika i pomiar wartości punktu rosy sprężonego powietrza
2 | Sprężarka GA45+ | 2020 | API442143
Przegląd techniczny agregatów próżni
L.p. | Nazwa-Typ | Rok produkcji | Numer fabryczny | Zakres przeglądu
1 | Pompa próżniowa AVA160M - 3 szt wraz z instalacją | 2020 | 94 | Przegląd techniczny wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych oraz wymianą filtrów bakteriobójczych
2 | Pompa próżniowa T250 - 3 szt wraz z instalacją | 2020 | 112
Przegląd techniczny stacji redukcyjnej tlenu medycznego
L.p. | Nazwa | Rok produkcji | Numer fabryczny | Zakres przeglądu
1 | G.SAMARAS S.A. - Manual-3H2L E-31 | 2021 | 2109182051 | Kontrola regulacji reduktorów wysokiego i niskiego ciśnienia(jeśli konieczne wymiana elementów reduktora, kontrola filtrów HP. Kontrola manometrów, presotatów i instalacji alarmowej, kontrola algorytmu pracy.
Przegląd techniczny stacji sprężonego powietrza medycznego oraz Owomatu
L.p. | Nazwa | Rok produkcji | Numer fabryczny | Zakres przeglądu
1 | Sprężarka powietrza medycznego GA11P - 3 szt. | 2020 | ITJ439505 ITJ439506 ITJ439500 | przegląd typu B według DTR
2 | Osuszacz A-DRY105BI - 2 szt. | 2020 | 20AD001579 20AD001580 | przegląd, kontrola pracy
3 | Sprężarka powietrza technicznego GA7P - 2 szt. | 2020 | ITJ439693 ITJ439692 | przegląd typu B według DTR wraz z wymianą filtrów na stacji powietrza technicznego - 4 szt
4 | Osuszacz ziębniczy - 2 szt | 2020 | 1CY1114D00009 | przegląd, kontrola pracy
5 | Owomat 11 | 2009 | 4011999 | przegląd techniczny