Ciechanów dnia 04.10.2023 r.

AT - ZP/2501/91/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na  dostawę video ureterorenoskopu HD

ogłoszonego w dniu 27.09.2023 r. w BZP, nr ogłoszenia 2023/BZP 00414915

oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dotyczy załącznika nr 1b do SWZ – formularza cenowego pkt.1 opis przedmiotu zakupu Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymieniając parametr „głębokość pola” miał na myśli „głębię ostrości”. | Tak |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa