Załącznik nr 1 – formularz oferty

# Dane wykonawcy

O F E RT A

| Pełna nazwa: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres: |  |  |  |  |  |  |  |
| województwo |  |  |  |  |  |  |  |
| NIP: |  |  |  | REGON: |  |  |  |
| strona www: |  |  |  |  | adres e-mail: |  |  |
| nr telefonów |  |  |  |  |  |  |  |

- Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy postepowania poniżej 130 tysięcy zł, na dostawę endoskopów jednorazowych (2505/97/23)

# Informacje dotyczące ceny oferty;

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Endoskop jednorazowy 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% Bronchoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny Technologia video (kamera, źródło światła LED) Pole widzenia 85° Głębia ostrości 6-50 mm (+/- 2 mm) Oświetlenie LED – dwie diody Długość części roboczej 600 mm Możliwość manipulacji w jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej Zakres regulacji: do góry 180° do dołu 160° dla wersji Large Kanał roboczy o średnicy 2.8 mm dla wersji Large, wejście do kanału roboczego umieszczone od góry rękojeści bronchoskopu Możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy Kompatybilny z monitorem Ambu aView VESA MIS-D, 75, C, Ver: 050 posiadanym przez Zamawiającego W komplecie prowadnik wykonany z Poliwęglanu Końcówka dystalna wykonana z żywicy epoksydowej mieści kamerę, źródło światła (dwie diody LED) oraz wyjście kanału roboczego. Produkt nie zawiera lateksu produkt sterylizowany tlenkiem etylenu Jednorazowe bronchoskopy kompatybilne z pojemnikami do pobierania wydzielin w systemie zamkniętym | sztuka | 50 |  |  |  |
|  | Endoskop jednorazowy 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% Bronchoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny Technologia video (kamera, źródło światła LED) Pole widzenia 85° Głębia ostrości 6-50 mm (+/- 2 mm) Oświetlenie LED – dwie diody Długość części roboczej 600 mm Możliwość manipulacji w jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej Zakres regulacji: do góry 180° do dołu 180° Regular Kanał roboczy o średnicy 2.2 mm wersja Regular, wejście do kanału roboczego umieszczone od góry rękojeści bronchoskopu Możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy Kompatybilny z monitorem Ambu aView VESA MIS-D, 75, C, Ver: 050 posiadanym przez Zamawiającego W komplecie prowadnik wykonany z Poliwęglanu Końcówka dystalna wykonana z żywicy epoksydowej mieści kamerę, źródło światła (dwie diody LED) oraz wyjście kanału roboczego. Produkt nie zawiera lateksu produkt sterylizowany tlenkiem etylenu Jednorazowe bronchoskopy kompatybilne z pojemnikami do pobierania wydzielin w systemie zamkniętym | sztuka | 50 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

- Oświadczenia

Oświadczam, że:

- zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w zaproszeniu oraz ze wzorze umowy;

- w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- zapoznaliśmy się z zaproszeniem oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);

- akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych  we  wzorze umowy w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;

- zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO opublikowaną na stronie internetowej zamawiającego i akceptuję jego treść, w związku z moim uczestnictwem w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego.

- Informuję, że (zaznaczyć właściwe):

☐ wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

☐ wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług: ...................................................................................................................       których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to: ..................................................................zł netto

Uwaga! W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.

- Akceptuję zawarcie Umowy w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (skreślić niewłaściwe)

- TAK

- NIE

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)