Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy postępowania na dostawę, wraz z montażem, zespołu lampy RTG do tomografu komputerowego f-my GE model REVO EVO 3.7 HVY o nr fabr. CBDGG200301HM.– znak /2501/103/23

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: dostawa wraz z montażem zespołu lampy RTG do tomografu komputerowego f-my GE model REVO EVO 3.7 HVY o nr fabr. CBDGG200301HM.

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia lampy RTG ………………………………………………………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa fabrycznie nowa, nieużywana, nierekondycjonowana, rok produkcji 2023. | Tak |  |
|  | Lampa RTG osadzona na ciekłym łożysku typu -Performix 40 Plus Green Tube Unit, w pełni zgodna z tomografem firmy GE model REVO EVO 3.7 HVY rok produkcji 2020. | Tak |  |
|  | Lampa RTG w pełni zgodna z oprogramowaniem i sterowaniem w/w tomografu. | Tak |  |
|  | Wykonanie kalibracji tomografu po wymianie zespołu lampy RTG wraz z testami odbiorczymy/akceptacyjnymi i specjalistycznymi. | Tak |  |
|  | Utylizacja wymienionych części. | Tak |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty