***Załącznik nr 2a – formularz ofertowy techniczny***

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)**

Przedmiot przetargu: **System kontroli temperatury i wilgotności pomieszczeń w których przechowywane są leki. – szt. 1**

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa typ: ................................................... Rok produkcji: ..............................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia** | | **Wymóg /wartość graniczna** | **Wymagany opis**  **spełnienia wymogu** |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 | | Tak |  |
|  | Rozbudowa systemu kontroli temperatury i wilgotności w pomieszczeniach i urządzeniach Zamawiającego.  Zamawiający posiada system m2mTeam Monitoring. | | Tak |  |
|  | Podłączenie i uruchomienie czujników oraz konfiguracja systemu monitorowania temperatury i wilgotności. | | Tak |  |
|  | 28 szt. czujników temperatury i wilgotności wraz z wzorcowaniem.  Parametry czujnika:  - Zakres pomiaru temperatury -50÷120°C  - Zakres pomiaru wilgotności 0÷100% RH  - Rozdzielczość pomiaru dla temperatury 0,1°C  - Maksymalny błąd pomiaru temperatury 0,5°C  - Maksymalny błąd pomiaru wilgotności 3% RH  - Możliwość kalibracji czujnika  - Możliwość zmiany ustawień czujnika przez przeglądarkę internetową | | Tak |  |
|  | 19 szt. transmiterów służących do podłączenia do systemu monitorowania temperatury i wilgotności u Zamawiającego. | | Tak |  |
| **Inne wymagania** | | | | |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | | Tak |  |
|  | Dostawa w cenie urządzenia | | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | | Tak |  |
| **Warunki gwarancji i serwisu** | | | | |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak | |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak | |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak | |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak | |  |

|  |
| --- |
| Data i podpis |
|  |