Nr postępowania – ZP/2501/98/2023

Załącznik nr 2a

WYKAZ PRÓBEK

do przetestowania w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji  - postępowania ZP/2501/98/23

| LP | PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA | Ilość szt. wymagana | Ilość szt. dostarczona | Oferowany produkt typ/nr kat. | Numer serii i data ważności /jeśli dotyczy/ | Producent | WYCENA PRÓBEK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe niesterylne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rękawice chirurgiczne bezpudrowe, sterylne , do zabiegów ortopedycznych o grubszych ściankach, pokryte polimerem, jednorazowego użytku, elastyczne, odporne na rozciąganie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, wysoka odporność na uszkodzenia, o stonowanej barwie nie powodującej zjawiska odblasku i refleksu, powierzchnia mikroteksturowana. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy. Kształt anatomiczny zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie . Poziom protein <30mg/g. Poziom szczelności : AQL 0,65. Długość rękawicy : min.290 mm. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza ): palec 0,27mm-0,32mm, dłoń 0,26mm-0,30mm, mankiet 0,20-0,22mm.Siła zrywania przed starzeniem :powyżej 12.0N. Oznakowanie : wyrob medyczny Klasa IIa oraz kategoria III typ B. Zgodnie z normami: EN 455(1-2-3-4); EN ISO 374-1:2016/typB; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; EN 421:2010, ISO 13485; ISO 9001. Oznakowanie znakiem CE. Przebadane na: przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671; przenikanie wirusów, bakterii i grzybów zgodnie z normą EN 374-5; przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F 1670; przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374/EN 16523-1; cement kostny zgodnie z normą ASTM F 739-12. Pakowanie parami w opakowania a 40 par, opakowanie wewnętrzne papierowe zewnętrzne typu folia/folia. Dostępne w rozmiarach 6,0-9,0(co pół). Z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. | Po 1 pakowaniu (40 par) w rozmiarach M i L |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ PRÓBEK |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga – Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących oferowanych produktów .

Informacje te są niezbędne m.in. do przeprowadzenia procedury ewidencyjnej.

....................................................................................................

pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy