Ciechanów dnia 21.11.2023 r.

AT - ZP/2501/99/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do Immunochemii

ogłoszonego w dniu 02.11.2023 r. w DUUE, nr ogłoszenia 211/2023 00666217-2023 oraz

zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.Dotyczy Załącznika nr 2a- OPZ, pkt 25 parametrów technicznych i granicznych dla analizatora back-up (B): Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby oferowany analizator back-up posiadał 28 pozycji dla odczynników? Zgodnie z wykazem testów (Załącznik nr 2a) tylko 18 parametrów będzie wykonywanych codziennie i całodobowo na aparacie back-up. | Zamawiający wyraża zgodę na tak zaproponowane rozwiązanie. |
| 2 | 2. Dotyczy Załącznika nr 2a- OPZ, pkt 26: Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG total wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker nowotworowy w chorobach trofoblastu oraz w ginekologii onkologicznej? | Zamawiający zamierza stosować test beta HCG total zarówno do wykrywania i monitorowania ciąży i jako marker nowotworowy w chorobach trofoblastu i ginekologii onkologicznej. Należy dołączyć potwierdzające publikacje. |
| 3 | 3. Dotyczy Załącznika nr 2a- OPZ, pkt 38: Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym, zgodnym z obowiązującymi zaleceniami i wymogami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PTK oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC i posiadał zwalidowany, szybki 1-godzinny algorytm diagnostyki zawału mięśnia sercowego? Pozwoli to Zamawiającemu na prowadzenie wiarygodnej i szybkiej diagnostyki kardiologicznej zgodnie z najnowszymi rekomendacjami. | Tak. Zamawiający wymaga, aby test troponina ultraczuły był zwalidowany {dołączyć kopie walidacji} w celu zastosowania najnowszych rekomendacji w diagnostyce kardiologicznej. |
| 4 | 4. Dot. Parametry techniczne i warunki graniczne konieczne do spełnienia przez analizator wiodący (W) pkt 32. Czy pod określeniem Rekalibracje testów nie częściej niż co 14 dni Zamawiający rozumie prekalibrację fabryczną odczynników bez konieczności wykonania pełnej 6-punktowej krzywej kalibracyjnej przez Użytkownika? | Tak |
| 5 | 5. Dotyczy Załącznika nr 2a- OPZ, pkt 16 analizator wiodący i pkt 15 analizator back-up: W związku z wymogiem wpięcia analizatorów do sieci informatycznej Szpitala z komunikacją dwukierunkową, prosimy Zamawiającego o wskazanie nazwy sieci informatycznej Szpitala. | INFOMEDICA/ AMMS Asseco |
| 6 | 6. Dotyczy wymogów zestawu komputerowego z monitorem z tabeli: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę zasilacza do komputera o mocy 180 W? Zasilacz o mocy 180W jest wystarczający do prawidłowej pracy oferowanego komputera. | Zamawiający wyraża zgodę na tak zaproponowane rozwiązanie |
| 7 | 7. Dotyczy wymogów zestawu komputerowego z monitorem z tabeli: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera, którego zasilacz nie posiada Certyfikatu 80Plus. Certyfikat 80Plus jest dobrowolnym programem certyfikacji i do standardowych komputerów tj. wymagany przez Zamawiającego nie stosuje się Certyfikatu 80Plus. | Zamawiający wyraża zgodę na tak zaproponowane rozwiązanie |
| 8 | 8. Dotyczy wymogów -Wyposażenie dodatkowe-witryna chłodnicza do przechowywania odczynników w tabeli, pkt 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę witryny chłodniczej o wymiarach 597x654x1884 cm (SxGxW)? | Zamawiający wyraża zgodę na tak zaproponowane rozwiązanie |
| 9 | 9. Dotyczy wymogów -Wyposażenie dodatkowe-witryna chłodnicza do przechowywania odczynników w tabeli, pkt 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę witryny chłodniczej o zakresie temperatury chłodzenia +3 °C do +16 °C? | Zamawiający wyraża zgodę na tak zaproponowane rozwiązanie |
| 10 | 10. Dotyczy Załącznik nr 2a- OPZ: Prosimy o potwierdzenie czy Ilość badań pacjentów na 4 lata zawiera ilości potrzebne do przeprowadzenia kontroli oraz kalibracji. | NIE. ILOŚĆ PACJENTÓW DOTYCZY ILOŚCI ZLECEŃ NA BADANIE. Należy doliczyć ilości testów na kontrole i kalibracje |
| 11 | 11. Dotyczy SWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert w ww postępowaniu o 1-2 dni? | Termin został przedłużony. |
| 12 | 12. Dotyczy SWZ - Przedmiotowych Środków Dowodowych: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce wymaganych kart charakterystyk załączyć oświadczenie do oferty o posiadaniu tych dokumentów oraz ich dostawie na każde żądanie Zamawiającego? Jednocześnie Wykonawca poda w ofercie adres strony internetowej, na której znajdują się wymagane dokumenty, z której Zamawiający może stale korzystać. | Zgoda na propozycję Wykonawcy. |
| 13 | 13. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia certyfikatów do oferty i w ich miejsce załączenia do oferty oświadczenia o posiadaniu certyfikatów oraz przesyłania tych dokumentów na żądanie Zamawiającego? | Zamawiający wyraża zgodę na tak zaproponowane rozwiązanie. Zamawiający wymaga aktualnych dokumentów |
| 14 | - par.1 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego postanowienia? Konsekwencje finansowe nieprawidłowego wykonania umowy zostały już szczegółowo określone poprzez zastrzeżenie kar umownych a także rozszerzenie odpowiedzialności na zasadach ogólnych w przypadku poniesienia szkody wyższej niż te kary. | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |
| 15 | 2. par. 2 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu obowiązywania umowy do 44 miesięcy? Uzasadnienie: Dłuższy termin trwania umowy niż 44 miesiące narazi Zamawiającego na konieczność amortyzowania przedmiotu umowy, a tym samym zwiększy po jego stronie koszty kontraktu | Pozostawiamy czas trwania umowy 48 miesięcy. |
| 16 | 3. par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia? | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |
| 17 | 4. par. 6 ust. 6 i 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"? | Zgoda na zmianę. |
| 18 | 5. par. 6 ust. 11 lit. B Czy Zamawiający wyrazi zgode na zmniejszenie wysokości kary umownej z 500 zł na 100 zł za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki? | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |
| 19 | 6. par. 6 ust. 15 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy? Uzasadnienie: Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii. | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |
| 20 | 7. par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu „po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron. | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |
| 21 | 8. par. 7 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |
| 22 | 9. par.6 ust. 7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie„ wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”? | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |
| 23 | 10. par. 8 ust. 1.8 W projekcie umowy, zawarto postanowienia przewidujące waloryzację wynagrodzenia wykonawcy. Zostały one jednak sformułowane w taki sposób, że w przypadku umowy, która może być zawarta w wyniku tego postępowania przetargowego, waloryzacja wynagrodzenia będzie w praktyce niemożliwa z uwagi na to, że jej warunki wstępne nie mogą zaistnieć lub będzie miała pomijalną wartość. Takie sformułowanie postanowień powoduje, że mają one pozorny charakter, a zatem ich umieszczenie stanowi obejście normy wynikającej z art. 439 Prawa zamówień publicznych, która wymaga zamieszczenia skutecznych postanowień waloryzacyjnych. 11. Czy wobec powyższego Zamawiający wprowadziłby do wzoru umowy zaproponowaną poniżej treść postanowień waloryzacyjnych zgodnych z art. 439 PZP, które dzielą koszty wzrostu cen pomiędzy zamawiającego i wykonawcę? 1. Strony zobowiązują się dokonywać zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu dostawy określonych w Umowie produktów (w szczególności odczynników, materiałów zużywalnych, części zamiennych) określonego w §_ Umowy oraz w załącznikach do niej („Waloryzacja”), w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia („Zmiana cen”). 2. Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do kwartału poprzedniego, publikowany co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego („GUS”) na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych („Wskaźnik”). 3. Przyjmuje się, że Zmiana cen nastąpiła, jeżeli Wskaźnik osiągnął wartość większą lub równą 3%. 4. Przyjmuje się, że Zmiana cen wpływa na koszt wykonania Zamówienia odpowiednio do wysokości Wskaźnika, przy czym Waloryzacja następować będzie w wysokości wynoszącej połowę Wskaźnika. 5. Waloryzacja następować będzie co 3 miesiące, przy czym pierwsza waloryzacja nastąpi po 6 miesiącach od zawarcia Umowy. 6. W dniu, w którym zgodnie z ust. 5 następuje Waloryzacja, zmienia się wynagrodzenie w zakresie wskazanym w ust. 1, biorąc pod uwagę wartość Wskaźnika ostatnio opublikowaną przez Prezesa GUS, o ile wartość ta będzie większa lub równa wartości wskazanej w ust. 3. Odpowiednio zmienione zostają ceny poszczególnych pozycji załącznika asortymentowo-cenowego. 7. W razie potrzeby, przy wyliczaniu Waloryzacji, ceny zaokrągla się w dół do pełnych groszy. 8. W przypadku drugiej i kolejnych Waloryzacji, cenami wyjściowymi, które będą waloryzowane, będą ceny powstałe w wyniku poprzedniej Waloryzacji, z uwzględnieniem ewentualnych zmian jakie od czasu poprzedniej Waloryzacji zostały dokonane w drodze aneksów do Umowy. 9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może się zmienić w wyniku zastosowania wszystkich Waloryzacji o maksymalnie 50% pierwotnej wartości Umowy. 10. Waloryzacja, o której mowa w niniejszym paragrafie nie wymaga aneksu do Umowy. Po Waloryzacji, w razie potrzeby, Wykonawca przekaże Zamawiającemu załącznik asortymentowo-cenowy zmieniony zgodnie z niniejszym paragrafem. | Zamawiający zmodyfikował projekt umowy w par.8 ust. 1.8 i dodał ust. 1.10 |
| 24 | Zał. 3A umowa RODO par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w tym postanowieniu następującego zdania: „Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie planowanego audytu oraz zakresie jego prowadzenia z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.” | Zgoda na propozycję Wykonawcy. |
| 25 | par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dodać następujące postanowienia: "a. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa. b. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy. c. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę d. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." ? | Zgoda na propozycję Wykonawcy. |
| 26 | par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy? | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |

Jednocześnie Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów informuje, że zostaje przedłużony termin składania ofert do dnia 28.11.2023 r. godz. 10:00 i otwarcia 28.11.2023 r. godz. 10:30.

Podpisał p.o. Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa