Ciechanów dnia 27.11.2023 r.

AT - ZP/2501/104/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego 2

ogłoszonego w dniu 30.10.2023 r. w DUUE, nr ogłoszenia 209/2023 00660279-2023 oraz

zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | P10 – szkiełka nakrywkowe Pytanie nr 1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie szkiełek o wymiarach 24x50 mm. Rozmiar 24x50 mm jest najpopularniejszy i najczęściej używany na rynku. Pragniemy zaznaczyć iż, szkiełka nakrywkowe o takim rozmiarze pozwalają na zakrycie każdego rodzaju materiału tkankowego. | Zgodnie z SWZ |
| 2 | P5-strzygarka chirurgiczna Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie strzygarki o parametrach innych na zasadzie równoważności. Poniże opis zaproponowanego produktu: - Strzygarka służąca do usuwania owłosienia przed zabiegami operacyjnymi bez możliwości zacięcia skóry, lekka, ergonomiczna, wyposażona w trzyzakresową, obrotową głowicę( kąt00, kąt 45º w lewo, kat 45º w prawo), do stosowania na mokro i sucho. - Czas ładowania strzygarki: maksimum 120 minut. - Strzygarka wyposażona w wyświetlacz cyfrowy LED sygnalizującą stopień naładowania baterii, oraz antypoślizgowy, ergonomiczny uchwyt zapobiegający obrażeniom w wyniku wyślizgnięcia się strzygarki. - Wysoko wydajna bateria Li-ion , 3,7V ICR 18650MAB 1800mAh - Czas pracy strzygarki: 150 minut - W komplecie ładowarka z możliwością postawienia na biurku lub przymocowania do powierzchni pionowych. - Strzygarka z możliwością mycia pod bieżąca wodą oraz możliwością dezynfekcji zanurzeniowej (klasa szczelności min. IPX7). - Bezkontaktowy i higieniczny montaż ostrza na głowicy, zdejmowanie ostrza tnącego jedną ręką -Konstrukcja strzygarki uniemożliwiająca uszkodzenie skóry – brak kontaktu ostrzy z powierzchnia skóry - Wolna od lateksu i ftalanów - Wysokość strzyżenia: 0,3 mm | Zgodnie z SWZ |
| 3 | Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie ostrzy innych, niż do strzygarki opisanej przez Zamawiającego, pasujących do zaproponowanej powyżej strzygarki. Szerokość cięcia ostrza 36mm, ostrza mikrobiologicznie czyste. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko | Zgodnie z SWZ |
| 4 | Pakiet 15 – jednorazowe akcesoria do bronchoskopu - Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypczyków o długości miseczki 3,5 mm, szerokość miseczki 1,8 mm, objętość miseczki 1,94 mm3. | Zgodnie z SWZ |
| 5 | - Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie ustników o szerokości 26 mm, wysokość 21 mm. | Zgodnie z SWZ |
| 6 | 3. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie ustników o szerokości 27 mm, wysokość 22 mm, opakowanie 100 sztuk. | Zgodnie z SWZ |
| 7 | Dotyczy pakietu 6, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemów zamkniętych do odsysania z górnych dróg oddechowych z atraumatyczną końcówką, czterema otworami bocznymi zapewniającymi lepsze odsysanie i przepływ powietrza, przezroczystą obudową ułatwiającą kontrole zawartości, w rozmiarach 5,6,7,8,10, kodowane kolorem. | Zgodnie z SWZ |
| 8 | Dotyczy pakietu 6. Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemów zamkniętych do odsysania z górnych dróg oddechowych z atraumatyczną końcówką, czterema otworami bocznymi zapewniającymi lepsze odsysanie i przepływ powietrza w rozmiarach 10, 12, 14, 16, kodowane kolorem, które z punktu klinicznego są jak najbardziej wystarczające do skutecznej pracy z systemami zamkniętymi. | Zgodnie z SWZ |
| 9 | Pakiet 2, pozycja 1-3 (24-26) - Czy zamawiający dopuści końcówki yankauer o średnicy ok ch21? | Tak |
| 10 | Pakiet 2, pozycja 1-2 (24-25) - Czy zamawiający dopuści dren 210cm? | Tak |
| 11 | Pakiet 6, pozycja 1-2 (31-32) - Czy zamawiający dopuści cewnik do odsysania z otworami naprzeciwległymi? | Tak |
| 12 | Pakiet 6, pozycja 1 (31) - Czy zamawiający dopuści cewnik do odsysania nieskalowany w rozmiarach ch 6-8? | Zgodnie z SWZ |
| 13 | Pakiet 14, pozycja 2 (7) - Czy zamawiający dopuści cewniki foley bez nazwy producenta na produkcie? Nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym. | Zgodnie z SWZ |
| 14 | Pakiet 14, pozycja 2 (7) - Czy zamawiający dopuści cewniki foley z balonem 5-15ml dla wymienionych rozmiarów? | Zgodnie z SWZ |
| 15 | Pakiet 14, pozycja 3 (8) - Czy zamawiający dopuści cewniki foley bez nazwy producenta na produkcie? Nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym. | Zgodnie z SWZ |
| 16 | Pakiet 14, pozycja 3 (8) - Czy zamawiający dopuści cewniki foley z balonem 5-15ml dla wymienionych rozmiarów? | Zgodnie z SWZ |
| 17 | Pakiet 14, pozycja 4 (9) - Czy zamawiający dopuści cewniki bez nazwy producenta na łączniku? Nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym. | Zgodnie z SWZ |
| 18 | Pakiet 14, pozycja 7-11 (12-16) - Czy zamawiający określi jakie produkty maja się znaleźć w powyższych miejscach? W formularzu cenowym w kolumnie przedmiot zakupu jest pusto, natomiast jest po 1 szt w ilości zamawianej. | Te pozycje mają pozostać puste. Prosimy o ich samodzielne usunięcie przy składaniu oferty. |
| 19 | Pakiet 15, pozycja 1 (17) - Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie bądź wykreślenie powyższej pozycji, co pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty? | Zgodnie z SWZ |
| 20 | Pakiet 15, pozycja 3 (19) - Czy zamawiający dopuści ustnik o wymiarach otworu głównego 21 x26,5 mm? | Zgodnie z SWZ |
| 21 | Pytanie 1 – dotyczy zadania P5-strzygarka chirurgiczna: Czy Zamawiający dopuści w P5-strzygarka chirurgiczna , lp. 29 strzygarkę chirurgiczną z ładowarka bezprzewodową, z nieruchomą głowicą przeznaczona do usuwania owłosienia we wszystkich procedurach medycznych. Model 5513E firmy BECTON DICKINSON POLSKA Sp. z o.o. Wyposażona w dwie diody LED: poziom i stan naładowania napięcie / natężenie robocze 3,25 V DC / 390 mA (maks.) Waga 121 gramów Wymiary 153 × 49 × 39 mm (wys. × szer. × gł.) Czas do całkowitego naładowania Maksymalnie 17 godzin. Hałas w trakcie pracy w zakresie 69-75 db . Wodoszczelność: stopień ochrony IPX7. Możliwość strzyżenia na sucho i na mokro. Żywotność akumulatora Minimum 350 cykli Typ akumulatora Litowo-jonowy 680 mAh. Czas pracy strzygarki na w pełni naładowanej baterii min 97 min. Dostępne 3 różne typy kompatybilnych ostrzy jednorazowych. | Zgodnie z SWZ |
| 22 | Pytanie 2 – dotyczy zadania P5-strzygarka chirurgiczna: Czy Zamawiający dopuści w P5-strzygarka chirurgiczna , lp. 30 jednorazowe ostrza do strzygarki, uniwersalne, bezpieczne. Ostrza zapewniają obcinanie włosów tuż nad skórą bez ryzyka jej uszkodzenia. Sprawdza się w większości okolic anatomicznych, obcinając owłosienie bardzo krótko. Szerokość cięcia 31,5 mm, wysokość strzyżenia = 0,21 mm. Pakowane pojedynczo ( w plastikowe przezroczyste opakowanie zaklejone z wierzchu folią zawierającą opis oraz nr katalogowy ) w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. Kompatybilne ze strzygarka 5513E firmy BECTON DICKINSON POLSKA Sp. z o.o. | Zgodnie z SWZ |
| 23 | Zadanie 16, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie -koszulę dla pacjenta Wykonaną z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m² Wiązana na troki przy szyi i w talii? | Zgodnie z SWZ |
| 24 | Pakiet 3 Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce dwuwarstwowy o gramaturze 2 x 17g/m2 z perforacją co 37,5cm? | Tak |
| 25 | Pakiet 16 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt z przeliczeniem podanych ilości? | Zgodnie z SWZ |
| 26 | Pakiet 16 Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny SMS 33g w kolorze niebieskim, umożliwiającą zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu), wiązana, biały trok w pasie o długości całkowitej 178cm oraz 2 na szyi o długości 48cm, z krótkim rękawem o obwodzie 43cm , długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm? | Zgodnie z SWZ |
| 27 | Pakiet 16 Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta z wycięciem Y, wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m² w kolorze granatowym, zakładaną przez głowę. Długość koszuli 120 cm , szerokość 70 cm (obwód 140 cm). | Zgodnie z SWZ |
| 28 | Pakiet 16 Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta m.in. dla położnic, wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze niebieskim, z krótkim rękawem, z rozcięciem wiązanym na troki przy szyi oraz wiązaną w pasie, w rozmiarze L- długość 117 cm, szerokość 74 cm? | Zgodnie z SWZ |
| 29 | Pakiet 16 Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta z wycięciem „V”, wykonaną z chłonnej, przyjemnej w dotyku włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m², wkładaną przez głowę, z krótkim rękawem. Długość: 92 cm. Kolor biały. | Zgodnie z SWZ |
| 30 | Pakiet 17 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt z przeliczeniem podanych ilości? | Tak |
| 31 | Pakiet 17 Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m², ściągany lekką nie uciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm? | Tak |
| 32 | Pakiet 6 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewniki nieskalowane? | Zgodnie z SWZ |
| 33 | Pakiet 6 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewniki od rozmiaru CH6? | Zgodnie z SWZ |
| 34 | Pakiet 8 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści pojemność 25ml? | Zgodnie z SWZ |
| 35 | Pakiet 14 pozycja 12-16 Czy Zamawiający może doprecyzować co należy zaoferować gdyż brakuje opisu przedmiotu zamówienia a ilości są po 1 szt. | Te pozycje mają pozostać puste. Prosimy o ich samodzielne usunięcie przy składaniu oferty. |
| 36 | Pakiet 11 Czy Zamawiający osłonę na aparaturę medyczną w kształcie walca, wyposażoną w gumkę w rozmiarze 70x80cm lub 90x100cm? | Zgodnie z SWZ |
| 37 | Pytanie nr 1 Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego. | Zgoda na propozycję. |
| 38 | Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (…) | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |
| 39 | Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy. | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |
| 40 | Pytanie nr 4 Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |
| 41 | Dotyczy wzoru umowy: W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 5 % niezrealizowanej wartości netto umowy. | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |
| 42 | Dotyczy Pakiet 15 - poz. 1 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczypczyki biopsyjne, jednokrotnego użytku, pokrywane, łyżeczki owlane z okienkiem, bez igły, średnica 1,8 mm, długość robocza 1200 mm, maksymalny kąt rozwarcia 90 stopni, długość miseczki ok. 2,5 mm, szerokość miseczki 1,8 mm, maksymalne rozwarcie miseczki 5,1 mm, objętość miseczki ok. 1,2 mm3? | Tak |
| 43 | Dotyczy Pakiet 15 - poz. 3 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować ustnik jednorazowy dedykowany do badań bronchoskopowych z elastyczną opaską (opakowanie zbiorcze zawiera 50 sztuk), szerokość 25 mm, wysokość 20? | Zgodnie z SWZ |
| 44 | Pakiet 16 – Czy Zamawiający dopuści koszulę zakładaną przez głowę, z długim rozcięciem z przodu umożliwiającym wykonywanie badań lub karmienie noworodków. Rozcięcie wiązane na dwie pary troków. Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 110cm, obwód w ramionach 160cm, obwód pod pachą 145cm. Wykonana z miękkiej, miłej w dotyku chłonnej włókniny typu Spunlace (wiskozowo poliestrowej), kolor biały, 55g. | Zgodnie z SWZ |
| 45 | Pakiet 17 – Czy Zamawiający dopuści rozmiar Uniwersalny? | Tak |
| 46 | Pakiet 3 – Czy zamawiający dopuści gramaturę 2x17g? | tak |
| 47 | Pakiet 4 - Czy Zamawiający wymaga, aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem specjalnym ogranicznikiem. | Zgodnie z SWZ |
| 48 | Pakiet 4 - czy zamawiający wymaga test mokry z dodatkiem wody destylowanej? | Zamawiający nie dopuszcza testów mokrych z dodatkiem wody destylowanej |
| 49 | Pakiet 6 poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Cewnika do odsysania bez skalowania jak w pozycji drugiej. Reszta parametrów zgodna z SWZ. | Zgodnie z SWZ |
| 50 | Pakiet 8 poz. 1-2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemności 25 ml zarówno w pozycji 1 jak i 2. | Zgodnie z SWZ |
| 51 | Pakiet 14 poz. 9 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Cewnika Nelaton z nazwą producenta nadrukowaną na cewniku poniżej konektora (łącznika). Reszta parametrów zgodna z SWZ. | Zgodnie z SWZ |

Podpisał p.o. Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa