

*Załącznik nr 2 – wstępne założenia realizacyjne inwestycji*

*Dotyczy: „Wstępne Konsultacje Rynkowe - znak .* **ZP/WSR/1/24**

**Nazwa projektu:**

Modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

**Zamierzenia realizacyjne projektu:**

1. Budowa instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii do 50 KW na konstrukcji stalowej nad parkingiem samochodowym - szt. 1
2. Zakup i wymiana 23 szt. starych betonowych słupów na słupy aluminiowe uliczne wraz z lampami LED i nowymi przewodami elektrycznymi na terenie Szpitala
3. Zakup i wymiana 8 szt. lamp parkingowych dostosowanych do lamp zlokalizowanych w parku szpitalnym (przy lądowisku).

**Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację całości zadania kwotę 962 000,00 zł brutto.**

**Cel Wstępnych Konsultacji Rynkowych:**

Określenie opisu przedmiotu zamówienia dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającego optymalne pod względem technicznym i jakościowym rozwiązania, które mogą zostać zastosowane w celu osiągnięcia maksymalnie korzystnego efektu, przy finansowaniu do wysokości posiadanych środków.