Wymagania dodatkowe:

Nieodpłatne uzupełnianie co 6 miesięcy komisu o:

-5 śrubokrętów,5 motylków,5 zestawów mandrynów przedsionkowych i komorowych,5 sztuk papieru do programatora,5 kapturków do elektrod,

-1 sztuka fartucha dwustronnego(garsonka) ochronnego,

-1 sztuka ochrony radiologicznej głowa,

-3 sztuki ochrony radiologicznej tarczyca,

Utworzenie i utrzymywanie magazynu depozytowego, w ilościach niżej określonych - Defibrylator Jednojamowy – 2 sztuki - Defibrylator dwujamowy – 2 sztuki - Elektroda defibrylacyjna – 3 sztuki - Stymulator dwujamowy 5 sztuk - Stymulator jednojamowy 5 sztuk - Elektrody stymulujące, lewokomorowe oraz pozostałe części zamówienia umożliwiające wszczepienie w/w urządzeń - CRT P 1 urządzenie - CRT-D 2 urządzenia

Instrukcja obsługi – podręcznik programowania dla programatorów w języku polskim

Serwisowanie i aktualizacje programatorów w okresie trwania umowy w cenie oferty.

Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń (10 OSÓB), zakończone wydaniem osobom przeszkolonym imiennych certyfikatów/zaświadczeń.

Oryginalne materiały techniczne producenta potwierdzające parametry wpisane do tabeli