## P01 Przyrząd jednorazowego uży
P01 Przyrząd jednorazowego użytku
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks prod. u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy - 20 znaków | Nazwa produktu - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk. netto [zł] | Cena jednostk. brutto [zł] | Wartość netto [zł] (kol.10x11) | VAT % | Wartość brutto [zł] (kol.10x12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_07_08 | przyrządy jednorazowego użytku do przetoczeń - do infuzji -przyrządy o długości min. 150 cm. elastyczny miękki -element łączący z butelką dobrze zaostrzony umożliwiający łatwe odprowadzenie do pojemnika płynem infuzyjnym , po zamontowaniu zapewniający szczelność infuzji , -komora skraplacza 5,5 cm - 6,0 cm - zacisk rolkowy umożliwiający precyzyjne ustawienie przepływu - z odpowietrzaczem i filtrem przeciwbakteryjnym , - komora przezroczysta , elastyczna |  |  |  | szt. |  | 700000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## P02 Drobny sprzęt medyczny
P02 Drobny sprzęt medyczny
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks prod. u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy - 20 znaków | Nazwa produktu - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk. netto [zł] | Cena jednostk. brutto [zł] | Wartość netto [zł] (kol.10x11) | VAT % | Wartość brutto [zł] (kol.10x12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2 |  | 312_07_08 | Koreczek do zabezpieczenia światła kaniuli. Sterylny jednorazowy w kolorze białym. Trzpień koeczka położony poniżej krawędzi. Koreczki pakowane pojedynczo, w sztywny blister, a na opakowaniu podana nazwa producenta, nr serii, data produkcji oraz data ważności wyrobu. Koreczki pakowane w opakowania 50szt. lub 100szt. |  |  |  | szt. |  | 200000 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_07_08 | Koreczek typu combi do szczelnego zabezpieczenia światła kaniuli oraz strzykawki. Sterylny, jednorazowy w kolorze czerwonym. Trzpień wewnętrzny koeczka położony poniżej krawędzi. Koreczki pakowane pojedynczo, w sztywny blister, a na opakowaniu podana nazwa producenta, nr serii, data produkcji oraz data ważności wyrobu. Koreczki pakowane w opakowania 50szt. lub 100szt. |  |  |  | szt. |  | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_07_08 | Kranik trójdrożny typu Luer – lock. Możliwość podawania lipidów oraz chemioterapeutyków, posiada optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty – zamknięty, funkcjonujący w zakresie 360 stopni. 3 różne kolory pokręteł do różnego zastosowania. Wszystkie wyjścia zabezpieczane koreczkami. Koreczki z trzpieniem poniżej krawędzi. Objętość wypełnienia 0,32ml. Jałowy, pojedynczo pakowany. |  |  |  | szt. |  | 15000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## P03 Sprzęt do infuzji dial a f
P03 Sprzęt do infuzji dial a flow
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks prod. u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy - 20 znaków | Nazwa produktu - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk. netto [zł] | Cena jednostk. brutto [zł] | Wartość netto [zł] (kol.10x11) | VAT % | Wartość brutto [zł] (kol.10x12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
5 |  | 312_07_08 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z niezależnym precyzyjnym regulatorem szybkości przepływu. Regulator przepływu wyskalowany w ml/h z możliwością precyzyjnego ustawienia szybkości przepływu w zakresie 0-250ml/h (dla gęstości 10%) i 0-200ml/h ( dla gęstości 40%)/ W linii infuzyjnej zintegrowana komora kroplowa, port do dodatkowych wstrzyknięć oraz zacisk do szybkiego zamykania przepływu bez konieczności zmiany ustawionej szybkości. Filtr powietrza 3 mikrony oraz filtr w linii 15 mikronów. Dren zakończony połączenie Luer Lock. Długość linii 226cm, w tym dren o długości 215cm. Komora kroplowa 60kr/ml. Pojemność wypełnienia 14ml. Nie zawiera lateksu. Sterylny. |  |  |  | szt. |  | 10000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## P04 Maski do tlenu z nebulizat
P04 Maski do tlenu z nebulizatorem
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks prod. u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy - 20 znaków | Nazwa produktu - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk. netto [zł] | Cena jednostk. brutto [zł] | Wartość netto [zł] (kol.10x11) | VAT % | Wartość brutto [zł] (kol.10x12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
6 |  | 312_07_08 | maska tlenowa z nebulizatorem i drenem, jednorazowa; -maska twarzowa dla dzieci, -waga maski 26g +/- 2 g. -twardość maski 70-75 ShA -przewód powietrzny antyzagięciowy o przekroju gwiazdki dł.200 cm +/- 10cm -materiał medyczny ,delikatny PCV -blaszka dopasowana do nosa wykonana z aluminium szerokości 8mm +/- 1 mm -maska z dwoma otworami bocznymi umożliwiającymi swobodne oddychanie podczas inhalacji o średnicy 2 cm+/-0,1cm -nebulizator ( pojemnik na lek ) o poj. 8 ml. wyskalowany co 2ml, -waga nebulizatora 19g +/-2 g. -nebulizator wykonany z krystalicznego polistyrenu -nebulizator z gwintem zapewniającym szczelne zamknięcie -bardzo mała pozostałość leku po zakończeniu inhalacji dzięki naczyniu na lek w kształcie ściętego stożka -nie zawierający lateksu i ftalanów -czysty mikrobiologicznie -opakowanie folia rozmiary: S, M |  |  |  | szt. |  | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_07_08 | maska tlenowa z nebulizatorem i drenem, jednorazowa; -maska twarzowa dla dorosłych, -waga maski 26g +/- 2 g. -twardość maski 70-75 ShA -przewód powietrzny antyzagięciowy o przekroju gwiazdki dł.200 cm +/- 10cm -materiał medyczny ,delikatny PCV -blaszka dostosowana do nosa wykonana z aluminium szerokości 8mm +/- 1 mm -maska z dwoma otworami bocznymi umożliwiającymi swobodne oddychanie podczas inhalacji o średnicy 2 cm+/-0,1cm -nebulizator ( pojemnik na lek ) o poj. 8 ml. wyskalowany co 2ml, -waga nebulizatora 19g +/-2 g. -nebulizator wykonany z krystalicznego polistyrenu -nebulizator z gwintem szczelne zamknięcie -bardzo mała pozostałość leku po zakończeniu inhalacji dzięki naczyniu na lek w kształcie ściętego stożka -nie zawierający lateksu i ftalanów -czysty mikrobiologicznie -opakowanie folia rozmiary: L, XL |  |  |  | szt. |  | 4000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## P05 Sprzęt wspomagający oddych
P05 Sprzęt wspomagający oddychanie
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks prod. u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy - 20 znaków | Nazwa produktu - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk. netto [zł] | Cena jednostk. brutto [zł] | Wartość netto [zł] (kol.10x11) | VAT % | Wartość brutto [zł] (kol.10x12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
8 |  | 312_07_08 | maska krtaniowa; -delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, wzmocnienie koniuszka mankietu zabezpieczające przed jego zagięciem i niewłaściwym ułożeniem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła ( kąt 70-90 stopni) i usztywniona, tzw.blokier zgryzu - element zabezpieczający zabezpieczający przed zwężeniem światła rurki w wyniku jej zaciśnięcia zębami, możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawicznej z użyciem elastycznego endoskopu oraz oraz wykonania bronchoskopii, znaczniki prawidłowego usytuowania maski w drogach oddechowych umieszczone na rurce znaczniki ułatwiające wykonanie intubacji dotchawicznej poprzez maskę umieszczone na kopule maski, informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta objętości wypełniania mankietu umieszczone na baloniku kontrolnym zakres rozmiarów od 1 do 6 ; rozmiar 1 ( waga pacjenta poniżej 5 kg) rozmiar 1,5 ( waga pacjenta 5-10 kg ) rozmiar 2 ( waga pacjenta 10-20 kg) , rozmiar 3 (waga pacjenta 20-30kg) rozmiar 4 ( waga pacjenta 50-70 kg) , rozmiar 5 (waga pacjenta 70-100kg), rozmiar 6 (waga pacjenta powyżej 100 kg.), opakowanie maski kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru możliwość bezwarunkowego stosowania w MRI( brak elementów metalowych) wykonana z materiałów niezawierających ftalanów i lateksu opakowanie maski kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru |  |  |  | szt. |  | 600 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_07_08 | maska krtaniowa: delikatny pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczą gardła (kąt 70-90 stopni) -zintegrowany kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej dla rozmiaru -3,4,5,6, -16FR , dla rozmiaru 2-2,5 , 10FR, dla rozmiaru 1,5-8FR, dla rozmiaru 1-6FR, ciśnienia uszczelniania o wartości do 40cm H20 - mozliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawicznej z użyciem elastycznego endoskopu oraz wykonania bronchostomii - znaczniki prawidłowego ustytuowania maski w drogach oddechowych umieszczone na rurce znaczniki ułatwiające wykonanie intubacji dotchawicznej przez maskę umieszczoną na kopule maski - tzw. bloker zgryzu- element zabezpieczjący przed zwęzeniem światła rurki w wyniku jej zaciśnięcia zębami - informacje dotyczące rozmiaru wagi pacjenta objętości wypełnienia mankietu umieszczone na baloniku kontrolnym, zakres rozmiarów od do 6 - rozmiar 1 ( waga pacjenta poniżej 5 kg) rozmiar 1,5 ( waga pacjenta 5 - 10kg) rozmiar 2 ( waga pacjenta 10-20kg) rozmiar 2,5 (waga pacjenta 20-30kg) rozmiar 3 ( waga pacjenta 30-50kg) rozmiar 4 (waga pacjenta 50-70kg) rozmiar 5 ( waga pacjenta 70-100) rozmiar 6 ( waga pacjenta powyżej 100) - możliwość bezwarunkowego wykonania w MRI ( brak elementów metalowych) -wykonana z materiałów niezawierających ftalanów i lateksu -opakowanie maski kodowane kolorem z celu szybkiej identyfikacji rozmiaru |  |  |  | szt. |  | 70 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## P06 Sprzęt no nakłuć
P06 Sprzęt no nakłuć
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks prod. u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy - 20 znaków | Nazwa produktu - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk. netto [zł] | Cena jednostk. brutto [zł] | Wartość netto [zł] (kol.10x11) | VAT % | Wartość brutto [zł] (kol.10x12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
10 |  | 312_07_08 | Nakłuwacze hematologiczne, automatyczne, igłowe o śr. igły 0,8mm (21G) i głębokości wkłucia 2,4 mm sterylizowane radiacyjnie. Igła o trójpłaszczycnowym ostrzu, w całości osłonięta we wnętrzu nakłuwacza zarówno przed jak i po użyciu. opakowanie po 100szt |  |  |  | op | 200 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0