## P001 maski tlenowe
P001 maski tlenowe
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks prod. u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy - 20 znaków | Nazwa produktu - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk. netto [zł] | Cena jednostk. brutto [zł] | Wartość netto [zł] (kol.10x11) | VAT % | Wartość brutto [zł] (kol.10x12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_07_08 | Maska do tlenoterapii z przewodem tlenowym i gumką - dzieci i dorośli -obrotowe złącze do tlenu, zapewniające łatwe i bezpieczne połączenie na wcisk ze standardowym drenem tlenowym -regulowana gumka na głowę, umożliwiająca dokładne i szczelne dopasowanie maski, -wykonane są z przezroczystego i miękkiego tworzywa, niezawierającego latexu, -gładki i ergonomicznie wyprofilowany brzeg maski dotykający pacjenta |  |  |  | szt. |  | 15000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## P002 cewnik do podawania tlenu
P002 cewnik do podawania tlenu
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks prod. u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy - 20 znaków | Nazwa produktu - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk. netto [zł] | Cena jednostk. brutto [zł] | Wartość netto [zł] (kol.10x11) | VAT % | Wartość brutto [zł] (kol.10x12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2 |  | 312_07_08 | cewnik do podawania tlenu przez nos: - wykonany z elastycznego PVC - bardzo miękkie końcówki - odporny na załamania, dostępny w wersji, standardowej, regulowanej i pediatrycznej, - możliwe różne długości drenu - zakończony jest standardową końcówką do połączenia na wcisk - regulowane końcówki donosowe ( wąsy) wykonane z miękkiego tworzywa, niezawierającego lateksu i nie podrażniającego śluzówki nosa u pacjenta |  |  |  | szt. |  | 12000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## P003 kaniula dotętnicza
P003 kaniula dotętnicza
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks prod. u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy - 20 znaków | Nazwa produktu - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk. netto [zł] | Cena jednostk. brutto [zł] | Wartość netto [zł] (kol.10x11) | VAT % | Wartość brutto [zł] (kol.10x12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
3 |  | 312_07_08 | kaniula dotętnicza Arterial 20 G x 45 mm z zaworem odcinającym kulkowym ze skrzydełkami nie zawierająca lateksu PCV, DEHP, sterylna |  |  |  | szt. |  | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## P004 wymiennik ciepła
P004 wymiennik ciepła
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks prod. u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy - 20 znaków | Nazwa produktu - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk. netto [zł] | Cena jednostk. brutto [zł] | Wartość netto [zł] (kol.10x11) | VAT % | Wartość brutto [zł] (kol.10x12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
4 |  | 312_07_08 | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową, wyposażony w podwójny wkład papierowy położony po obu stronach centralnie umieszczonego portu tlenowego, przez który możliwe jest uzyskanie nawet 60% koncentracji tlenu we wdychanym powietrzu, nawilżenie wyjściowe 25mg/l H2O przy 15 oddechach/min i objętości oddechowej 500 ml, przestrzeń martwa 11 ml, waga: około 7,5 g, zatrzaskowa klapka umożliwiająca wprowadzenie cewnika do odsysania bez ryzyka pozostawienia wydzieliny na elementach obudowy, do użytku do 24 godzin; sterylny. |  |  |  | szt. |  | 7000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## P005 sprzęt do terapii tlenowe
P005 sprzęt do terapii tlenowej
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks prod. u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy - 20 znaków | Nazwa produktu - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk. netto [zł] | Cena jednostk. brutto [zł] | Wartość netto [zł] (kol.10x11) | VAT % | Wartość brutto [zł] (kol.10x12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
5 |  | 312_07_08 | Resuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych (dla pacjentów o wadze ciała > 30kg) objętość oddechowa: jedna ręka 600 ml/dwie ręce 1000 ml; objętość worka oddechowego 1547 ml; możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek; zawór ciśnieniowy 40 cm H2O z możliwością blokady; pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni; rezerwuar tlenu 2600 ml. umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej; dren do pododawania tlenu; maska twarzowa z powietrznym mankietem; produkt bez ftalanów (w tym DEHP) |  |  |  | szt. |  | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_07_08 | Resuscytator jednorazowego użytku dla dzieci (dla pacjentów o wadze ciała 10-30 kg) objętość oddechowa 450 ml; objętość worka oddechowego 683 ml; możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek; zawór ciśnieniowy 40 cm H2O; pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni; rezerwuar tlenu 2600 ml. umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej; dren do pododawania tlenu; maska twarzowa z powietrznym mankietem; produkt bez ftalanów (w tym DEHP) |  |  |  | szt. |  | 25 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_07_08 | Resuscytator jednorazowego użytku dla niemowląt/noworodków (dla pacjentów o wadze ciała > 10 kg) objętość oddechowa 150 ml; objętość worka oddechowego 234 ml; możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek; zawór ciśnieniowy 40 cm H2O; rezerwuar tlenu 300 ml. umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej; dren do pododawania tlenu; maska twarzowa z powietrznym mankietem; produkt bez ftalanów (w tym DEHP) |  |  |  | szt. |  | 25 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_07_08 | Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych: 2 rury karbowane o stałej długości 160 cm; miękkie, ryflowane złącza 22mmF od strony respiratora wykonane z EVA (octan winylu); trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi do trójnika; kolanko z portem luer lock zabezpieczonym stabilnie wkręcanym koreczkiem; zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciał obcych / tester szczelności; czas stosowania do 7 dni (potwierdzenie w instrukcji użycia); czysty mikrobiologicznie; jednorazowy |  |  |  | szt. |  | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_07_08 | Obwód oddechowy do aparatów do znieczulenia dla dorosłych: dwie rury o zmiennej długości (rozciągliwe) - długość po rozciągnięciu 200cm; dodatkowa rura do worka o zmiennej długości (rozciągliwa) - długość po rozciągnięciu 150cm; miękkie, ryflowane złącza 22mmF od strony aparatu wykonane z EVA (octan winylu); średnica rur 22mm; trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi do trójnika; kolanko 15mmM-22mmM/15mmF z portem luer lock z wkręcanym koreczkiem; zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciał obcych / tester szczelności; worek oddechowy bezlateksowy, 2 l - informacja o braku lateksu umieszczona na kołnierzu worka; czysty mikrobiologicznie; opakowanie: folia; jednorazowy |  |  |  | szt. |  | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_07_08 | Obwód oddechowy do aparatów do znieczulenia pediatryczny: dwie rury o zmiennej długości (rozciągliwe) - długość po rozciągnięciu 180cm; dodatkowa rura do worka o zmiennej długości (rozciągliwa) - długość po rozciągnięciu 150 cm; miękkie, ryflowane złącza 22mmF od strony aparatu wykonane z EVA (octan winylu); średnica rur 15mm; trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi do trójnika; kolanko 15mmM-22mmM/15mmF z portem luer lock z wkręcanym koreczkiem; zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciał obcych / tester szczelności ; worek oddechowy bezlateteksowy 1litr - informacja o braku lateksu umieszczona na kołnierzu worka; czysty mikrobiologicznie; opakowanie: folia; jednorazowy 1 |  |  |  | szt. |  | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_07_08 | Nebulizator z ustnikiem i łącznikiem T: pojemność nebulizatora 12ml, skalowany co 2ml; łącznik typu T (złącza 22mmM/15mmF i 22mmF) umożliwiający podłączenie do układu oddechowego do respiratora; nebulizator z gwintem zapewniającym szczelne zamknięcie; bardzo mała pozostałość leku po zakończonej inhalacji; dren powietrzny o przekroju gwiazdki (antyzagięciowy) o dł. 200cm; wykonany z materiałów nie zawierających lateksu oraz ftalanów (DEHP); produkt jednorazowy; czysty mikrobiologicznie; pakowanie foliowe |  |  |  | szt. |  | 600 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_07_08 | Zestaw z przetwornikiem pojedynczym do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi Jednorazowy zestaw pomiarowy inwazyjnego ciśnienia krwi, z wyzwalaczem szybkiego przepłukiwania oraz zerującym zaworem odcinającym, utrzymywanie przepłukiwania na poziomie 3 ml/min przy ciśnieniu worka fizjologicznego 200 mmHg, zabezpieczenie przed nadciśnieniem w przetworniku ciśnienia (powyżej 7000 mmHg. |  |  |  | szt. |  | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## P006 przewód tlenowy
P006 przewód tlenowy
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks prod. u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy - 20 znaków | Nazwa produktu - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk. netto [zł] | Cena jednostk. brutto [zł] | Wartość netto [zł] (kol.10x11) | VAT % | Wartość brutto [zł] (kol.10x12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
13 |  | 312_07_08 | Przewód tlenowy dedykowany do podłączenia do portu tlenowego znajdującego się w wymienniku ciepła i wilgoci dla rurek tracheostomijnych Wygodna i łatwa metoda dla zapewnienia nawilżenia dodatkowo wzbogaconego w podaż tlenu. • przezroczysty, elastyczny, o przekroju gwiazdkowym • z jednej strony zakończony uniwersalnym elastycznym łącznikiem • długość ok: 213 cm • niejałowy, do jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu |  |  |  | szt. |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0