Załącznik nr 2a-OPZ

Szybkie testy do wykrywania substancji psychoaktywnych: narkotyków, leków tzw. dopalaczy w ludzkim moczu do użytku profesjonalnego

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość wg potrzeb 4 lata zestawów dla pacjentów | Wielkość opakowania | Ilość opakowań* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy do wykrywania substancji psychoaktywnych w moczu{narkotyki, leki, tzw. dopalacze} w moczu-l{amfetamina,opiaty,,metamfetamina,metadon,MDMA,THC,syntetyczna marihuana-K2,katynony,benzodiazepiny,mefedron,fentanyl,buprenorfina -1 zestaw | zestaw | 1800 |  |  |
| 2 | Test wykrywający substancje fałszujące obecność narkotyków w moczu | pasek | 1800 |  |  |

*-należy uwzględnić terminy ważności odczynników

Ogólne warunki:

- Oferowane testy do użytku profesjonalnego

- Dołączone świadectwa walidacji dla odczynników (wyniki kontroli jakości) z opisami cech: czułość metody, zakres pomiarowy, reakcje krzyżowe, interferencje.

- Udział w sprawdzianie zewnątrzlaboratoryjnym np. Labquality-testy jakościowe dla substancji psychoaktywnych, przynajmniej narkotyki w moczu

- Dołączone karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

- Trwałość odczynników minimum-3 miesiące

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość wg potrzeb | Wielkość opakowania | Ilość opakowań* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giardia Lamblia-test immunochromatoraficzny | Zestaw/1 pacjent | 800 |  |  |
| 2 | Krew utajona w kale-test immunochromatograficzny | Zestaw/1 pacjent | 1600 |  |  |

*-należy uwzględnić terminy ważności odczynników

Ogólne warunki:

- Oferowane testy do użytku profesjonalnego

- Dołączone świadectwa walidacji dla odczynników (wyniki kontroli jakości) z opisami cech: czułość metody, zakres pomiarowy, reakcje krzyżowe, interferencje.

- Dołączone karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

- Wszystkie oferowane odczynniki znak CE

- Udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dla testu krew utajona w kale