Ciechanów dnia 22.03.2024 r.

AT - ZP/2505/26/24

Uczestnicy postępowania

dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na dostawę odczynników do testów szybkiej diagnostyki

zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści zaproszenia:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | dot. pakietu nr 1 - lamblie Czy Zamawiający wymaga w zestawie kontroli dodatniej i ujemnej w postaci wymazówki? | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. |
| 2 | dot. pakietu nr 2 - krew utajona Czy Zamawiający wymaga w zestawie kontroli dodatniej i ujemnej w postaci płynnej? | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa