Ciechanów dnia 18.04.2024 r.

AT - ZP/2501/32/24

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na  dostawę rękawiczek diagnostycznych nitrylowych niesterylnych ogłoszonego w dniu 11.04.2024 r. w BZP, nr ogłoszenia 2024/BZP 00280186 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a’200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości? | Tak |
| 2 | Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu min. 7,5N? | Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic o sile zrywania przed starzeniem minimum 7,0 N. |
| 3 | Prosimy zamawiającego o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 388 z uwagi na fakt, iż nie znajduje już ona zastosowania w nowej regulacji PPE EU 2016/425 obowiązującej od kwietnia 2019 roku. | Zamawiający odstępuje od wskazanego wymogu. |
| 4 | Czy zamawiający dopuści rękawice o sile zrywania przed starzeniem Mediana 7,2N przy spełnionych pozostałych paramatrach? | Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic o sile zrywania przed starzeniem minimum 7,0 N. |
| 5 | Dotyczy Załącznik 2 – opis przedmiotu zamówienia Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 388, dotyczącą ochrony rękawic przed zagrożeniami mechanicznymi. Pragniemy podkreślić wymóg ten jako nie mający odniesienia do przedmiotu produktu. Żadna rękawica medyczna nie daje ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, gdyż rękawice spełniające wymagania nowej normy EN 388:2016 powinny uzyskać w badaniach laboratoryjnych wyniki, które będą zgodne z minimalnymi wymaganiami dla co najmniej 1 poziomu skuteczności i muszą chronić przed min. jednym z zagrożeń: ścieraniem, przecięciem, ostrzem, rozdzieraniem, przekłuciem oraz jeśli dotyczy, uderzeniem. Surowce wykorzystywane do produkcji rękawic medyczno-ochronnych są niezwykle szczelne i wysoko elastyczne, spełniające wymogi odporności na czynniki chemiczne i biologiczne a nie na zagrożenia mechaniczne. | Zamawiający odstępuje od wskazanego wymogu. |
| 6 | Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o sile zrywania zgodnie z normą dotyczącą rękawic medycznych EN 455-2 min. 6N? | Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic o sile zrywania przed starzeniem minimum 7,0 N. |
| 7 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o sile zrywania przed starzeniem Madiana min. 7,1N? | Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic o sile zrywania przed starzeniem minimum 7,0 N. |
| 8 | Czy Zamawiający dopuści medianę siły zrywu 7,5N? Pozostałe parmetry zgodne ze SWZ. | Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic o sile zrywania przed starzeniem minimum 7,0 N. |
| 9 | Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o sile zrywu przed i po starzeniu min. 6N. Jest to poziom zgodny z wymaganą normą EN 455. | Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic o sile zrywania przed starzeniem minimum 7,0 N. |
| 10 | Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie aktualnie obowiązującej normy EN 21420 (zastępującej EN 420) oraz o odstąpienie od wymogu normy EN 388, która przestała być wymagana dla rękawic diagnostycznych | Zgoda na propozycję. |
| 11 | Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu raportu z badań parametrów partii z której pochodzi próbka. W zamian za raporty z badań do dostarczonej próbki, prosimy o możliwość przedstawienia raportu z wynikami z badań producenta przedstawionym w specyfikacji technicznej produktu. W trakcie realizacji umowy będą dostarczane różne serie rękawic, więc przedstawienie raportu z badań producenta lub specyfikacji danych produktu w zamian za przedstawienie raportu z badań producenta do serii dostarczonej próbki jest bardziej uzasadnione i wiarygodne. To rzetelne odzwierciedlenie parametrów danej rękawicy dla każdej wyprodukowanej partii. | Nie odstępujemy od wymogu. |
| 12 | Czy Zamawiający dopuści Rękawice o sile zrywania przed starzeniem min. 6N? | Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic o sile zrywania przed starzeniem minimum 7,0 N. |
| 13 | Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od wymogu spełniania przez oferowane rękawice normy EN388, gdyż norma ta nie dotyczy rękawic medycznych. | Zgoda na propozycję. |
| 14 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do godziny 15:00?” Pozwoli to na realizację dostaw zgodną z terminem dostaw wyznaczonym przez Zamawiającego w dniach. | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 15 | Par. 7 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustalono na 10 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia zawarcia Umowy? | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 16 | Par. 7 ust. 2.4: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wartość każdej zmiany wynagrodzenia nie mogła przekraczać wskaźnika GUS? | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 17 | Par. 10 ust. 1.a: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy? | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 18 | Par. 10 ust. 1.d: czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę w wysokości 2 % wartości netto przedmiotu dostawy którego realizacji Wykonawca odmówił, za każdy taki przypadek? | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa