## system biodrowy
system biodrowy
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, prosty, bezkołnierzowy, uniwersalny, wyposażony w mechanizm stabilitacji derotacyjnej, w minimum 10 rozmiarach. W 1/3 części bliższej napylony porowatą okładziną tytanową. Eurokonus 12/14. Trzpień w wersji standard i high ofset. Wymagana dostępność: Trzpień tytanowy, anatomiczny z antywersją, pokryty na całej powierzchni hydroksyapatytem w min. 9 rozmiarach prawych i lewych w wersji standard i waryzowanej ze zmieniającym się kątem CCD i długością szyjki. Eurokonus 12/14 |  |  |  | szt. |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, short stem, tytanowy , prosty, dostępny w minimum 10 rozmiarach, samocentrujący się w kanale, w części bliższej napylony porowatą okładziną tytanową . Trzpień w wersji standard i high ofset. Eurokonus 12/14. Wymagana dostępność: Trzpień krótki tytanowy, bezkołnierzowy, przynasadowy o zmiennej krzywiźnie przyśrodkowej i kształcie pozwalającym zachować naturalną anatomię biodra w czterech wersjach kąta szyjkowego: 140º, 137º, 129º i 127º po 12 rozmiarów dla każdej wersji. Rozpiętość offsetu dla każdej wersji wynosi 7 mm. Trzpień o przekroju trapezoidalnym posiadający w trzech płaszczyznach kształt klina, zwężający się dystalnie, w połowie długości pokryty tytanową okładziną napylaną próżniowo o rozwiniętej powierzchni (plasma spray). |  |  |  | szt. |  | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | Trzpień do implantacji bezcementowej, tytanowy. Przekrój trzpienia okrągły, zaopatrzony w antyrotacyjne żeberka typu Wagner. Rozmiar determinowany przez średnicę w części bliższej od 13 do 24mm w postępie co 1 mm. Dwie wersje kąta szyjkowo-trzonowego: 125 st., 135 st. Konstrukcja trzpienia umożliwia dowolne ustawienie anty oraz retrowersji. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | Proteza rewizyjna stawu biodrowego, tytanowa, modularna. Trzpień udowy o średnicy od 14-28 mm z możliwością blokowania dystalnego. Dłudość od 120 do 260 mm. Część krętażowa w sześciu rozmiarach od 55 do 105 mm w wersji cylindrycznej oraz z rozbudowaną częścią przyśrodkową. Łączenie na stożku Morsea za pomocą nakrętki. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi jednomilimetrowymi ząbkami. Panewka w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Opcjonalnie dostępna panewka pokryta porowawatą okładziną tytanową i hydroksyapatytem w wersji standard i z okapem zabezpieczającym przed zwichnięciem. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | Panewka antyluksacyjna typu press-fit, stalowa, pokryta hydroksyapatytem. Wymagana dostępność wersji rewizyjnej z uchwytami na śruby oraz wersji cementowej. |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi jednomilimetrowymi ząbkami. Panewka w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Opcjonalnie dostępna panewka press-fit pokryta hydroksyapatytem i porowatą okładziną plasma sp[ray, hemisferyczna, ze spłaszczeniem w dnie i zgrubieniem na obrąbku, posiadająca system blokowaniawkładki w postacitytanowego pierścienia pod krawędzią. W komplecie zatyczki do wszystkich otworów |  |  |  | szt. |  | 47 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Panewka bezcementowa typy press-fit z zintegrowaną (zamocowaną na stałe) wkładką ceramiczną Biolox Delta. Głowa ceramiczna Biolox Delta Option ( z matalowym adapterem 12/14) |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 | Panewka tytanowa pierwotna z możliwością stabilizacji śrubami, pokryta porowatą tytanową strukturą typu plasma spray w zakresie od miń 42 do miń 80 mm. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta warstwą porowatego tantalu |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 | Śruba/zaślepka panewkowa |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 | Głowa metalowa o średnicy 28, 32 mm |  |  |  | szt. |  | 70 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_02_08 | Głowa metalowa o średnicy 36 mm |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | 312_02_08 | Głowa Biolox Delta o średnicy 28, 32 i 36mm. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 312_02_08 | Głowa ceramiczna28 i 32 mm |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 312_02_08 | Wkładki polietylenowe |  |  |  | szt. |  | 90 |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  | 312_02_08 | Wkładki polietylenowe nasycone witaminą E |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
18 |  | 312_02_08 | Wkładki ceramiczne Biolox Delta |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
19 |  | 312_02_08 | Cement kostny z gentamycyną i clindamycyną 1x40g |  |  |  | szt. |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
20 |  | 312_02_08 | Zestaw do mieszania próżniowego pojedynczy |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
21 |  | 312_02_08 | Stalowy kosz wzmacniający dno panewki dedykowany do panewki |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
22 |  | 312_02_08 | Spacer biodrowy: silikonowa forma do wypełnienia cementem |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
23 |  | 312_02_08 | Implanty wykonane z porowatego tantalu: Panewka rewizyjna |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
24 |  | 312_02_08 | Implanty wykonane z porowatego tantalu: wkładka panewkowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
25 |  | 312_02_08 | Implanty wykonane z porowatego tantalu: elemetn uzupełniający ubytki stropu |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
26 |  | 312_02_08 | Implanty wykonane z porowatego tantalu: element uzupełniający ubytki dna |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
27 |  | 312_02_08 | Implanty wykonane z porowatego tantalu: proteza kolumny miednicy |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
28 |  | 312_02_08 | Implanty wykonane z porowatego tantalu: podkładka do uzupełnienia stropu |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
29 |  | 312_02_08 | Koszyki rekonstrukcyjne |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
30 |  | 312_02_08 | Wkładka polietylenowa z zabezpieczającym pierścieniem metalowym na obrąbku umożliwiająca zatrzaśnięcie dedykowanej głowy 36 mm. Głowa metalowa 36 mm. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
31 |  | 312_02_08 | Test oznaczający poziom alfa defensyw do wykrywania około protezowego zakażenia stawów |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
32 |  | 312_02_08 | Ostrze do wycięcia panewki w zabiegach rewizyjnych |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
33 |  | 312_02_08 | Zestaw do autotransfuzji |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
34 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej: - śruba krętarzowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
35 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej. - łącznik zakrzywiony |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
36 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej: - zaczep przezkrętarzowy |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
37 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej. - trzpień cementowy |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
38 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej. -komponent udpwy |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
39 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej: - element diafiajalny eliptyczny |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
40 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej: - głowa metalowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
41 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej: - płyta krętarzowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
42 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej: -głowa ceramiczna |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## system kolanowy
system kolanowy
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
43 |  | 312_02_08 | Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Proteza umożliwiająca zgięcie kończyny do 155 st. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego. Instrumentarium w wersji do wyboru, cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej. |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
44 |  | 312_02_08 | Endoproteza bezcementowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna, część piszczelowa wykonana z tantalu w wersji monoblok. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
45 |  | 312_02_08 | Rzepka |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
46 |  | 312_02_08 | Endoproteza jednoprzedziałowa cementowa stawu kolanowego w wersji przyśrodkowej i bocznej. Element udowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr, element piszczelowy wykonany ze stopu CoCr, wkładka piszczelowa anatomiczna, niezwiązana z komponentem piszczelowym. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
47 |  | 312_02_08 | Endoproteza jednoprzedziałowa bezcementowa stawu kolanowego. Element udowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr, element piszczelowy wykonany ze stopu CoCr, wkładka piszczelowa anatomiczna, niezwiązana z komponentem piszczelowym. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
48 |  | 312_02_08 | Endoproteza jednoprzedziałowa cementowa antyalergiczna stawu kolanowego. Element udowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr, element piszczelowy wykonany ze stopu CoCr, wkładka piszczelowa anatomiczna, niezwiązana z komponentem piszczelowym. Element udowy i piszczelowy pokryty TiNBN. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
49 |  | 312_02_08 | Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 5 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki tylnostabilizowanej lub półzwiąznej. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek w części piszczelowej oraz udowej. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w 5 rozmiarach: -element udowy |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
50 |  | 312_02_08 | Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 5 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki tylnostabilizowanej lub półzwiąznej. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek w części piszczelowej oraz udowej. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w 5 rozmiarach: -element piszczelowy |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
51 |  | 312_02_08 | Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 5 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki tylnostabilizowanej lub półzwiąznej. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek w części piszczelowej oraz udowej. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w 5 rozmiarach: -wkładka |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
52 |  | 312_02_08 | Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 5 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki tylnostabilizowanej lub półzwiąznej. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek w części piszczelowej oraz udowej. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w 5 rozmiarach: -podkładka piszczelowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
53 |  | 312_02_08 | Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 5 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki tylnostabilizowanej lub półzwiąznej. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek w części piszczelowej oraz udowej. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w 5 rozmiarach: -przedłużka |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
54 |  | 312_02_08 | Spacer udowy: silikonowa forma do wypełnienia cementem |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
55 |  | 312_02_08 | Spacer piszczelowy: silikonowa do wypełnienia cementem |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
56 |  | 312_02_08 | Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 5 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki tylnostabilizowanej lub półzwiąznej. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek w części piszczelowej oraz udowej. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w 5 rozmiarach: -podkładka udowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
57 |  | 312_02_08 | Cement kostny z gentamycyną 1x40g |  |  |  | szt. |  | 75 |  | 0 | 0 |  | 0
58 |  | 312_02_08 | Cement kostny z gentamycyną i clindamycyną 1x40g |  |  |  | szt. |  | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
59 |  | 312_02_08 | Bateryjny zestaw do płukania |  |  |  | szt. |  | 80 |  | 0 | 0 |  | 0
60 |  | 312_02_08 | Zestaw do mieszania próżniowego pojedynczy |  |  |  | szt. |  | 80 |  | 0 | 0 |  | 0
61 |  | 312_02_08 | Zestaw do autotransfuzji |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
62 |  | 312_02_08 | Komponent udowy wykonany z tantalu w wersji wypełniającej kanał dalszego końca kości udoweji w wersji wypełniającejkłykcie. Komponent piszczelowywykonany z tantalu dla pełnego wypełnienia oraz w wersji częściowej |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
63 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowj. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej: -część udowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
64 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowj. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej: -część piszczelowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
65 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowj. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej: -trzpień |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
66 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowj. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej: -wkładka |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
67 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowj. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej: -łożysko komponentu piszczelowego |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
68 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowj. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej: -łożysko komponemtu udowego |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
69 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowj. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej: -jarzmo |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
70 |  | 312_01_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowj. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej: -oś |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
71 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowj. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej: -blokada |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
72 |  | 312_02_08 | Komponent udowy wykonany z tantalu w wersji wypełniającej kanał dalszego końca kości udoweji w wersji wypełniającejkłykcie. Komponent piszczelowywykonany z tantalu dla pełnego wypełnienia oraz w wersji częściowej |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0