Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy postępowania pn. Opracowanie dokumentacji  projektowej  oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, realizowanych w związku z przebudową, rozbudową oraz doposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SSzW  w Ciechanowie.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Cel projektu:

Celem projektu jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy i rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w celu zwiększenia efektywności przepustowości oraz poprawy warunków pracy personelu medycznego i komfortu pobytu pacjentów. Projekt obejmuje wykonanie dwóch oddzielnych wielobranżowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych każda wraz z wymaganymi uzgodnieniami.

Projekt należy wykonać na podstawie projektu koncepcyjnego stanowiącego załącznik do SIWZ.

Zadanie I

„Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz współpracujących pracowni diagnostycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie”

- Informacje ogólne:

Przebudowa dotyczy istniejących pomieszczeń oddziału z uwzględnieniem nowych standardów bezpieczeństwa i higieny.

Dokumentacja będzie obejmowała pomieszczenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zlokalizowane na parterze - w budynku "C" w kompleksie obiektów Szpitala przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

Zakres planowanej przebudowy obejmuje łączną powierzchnię 862,55 m2.

Wytyczne do projektu stanowią aktualne rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz                        Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie ( znk: WZ. 5595.784.3.2020 z dnia 13.04.2021 r.)

- Specyfikacja projektowa:

Zamówienie obejmuje:

a)	wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej  przebudowy pomieszczeń,

b)	uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych
w zakresie wynikającym z przepisów prawa (pozwolenie na budowę),

c)	pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót związanych z projektem,

d)	zakres zamówienia obejmuje także:

- przegląd istniejącej infrastruktury i identyfikacja obszarów wymagających modernizacji,

- inwentaryzację (należy wykonać aktualizację inwentaryzacji budowlanej części istniejącego budynku SOR),

- wykonanie projektu budowlanego (m.in. przedmiar i kosztorys inwestorski),

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- wykonanie projektu wykonawczego wielobranżowego uwzględniającego wyposażenie stałe i ruchome w branżach:

architektoniczno-budowlanej i konstrukcyjnej,

instalacji elektrycznych, w tym oświetlenia nocnego i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, zasilania awaryjnego, z wykonaniem niezależnego włączenia pomieszczeń do instalacji elektrycznej oraz indywidualnego odczytu opomiarowania,

instalacji teletechnicznych,

instalacji wentylacji i klimatyzacji mechanicznej,

instalacji p. poż. i system sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego,

instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wszystkie piony żeliwne do wymiany), z uwagi na powiązania funkcjonalne projektowanego budynku SOR z budynkiem głównym "A" należy zaprojektować wymianę wszystkich poziomów instalacji sanitarnej i deszczowej w obu budynkach,

instalacji c. o. i ct,

instalacji gazów medycznych,

instalacji przyzywowej,

instalacji kontroli dostępu,

instalacji monitoringu wizyjnego,

instalacji RTV,

instalacji sieci strukturalnych.

e) w projekcie wyposażenia stałego i ruchomego należy uwzględnić:

- wyposażenie medyczne i pomocnicze pomieszczeń,

- wyposażenie pomieszczeń personelu,

- wyposażenie pomieszczeń pomocniczych i gospodarczych.

Zadanie II

„Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie”

- Informacje ogólne:

Rozbudowa dotyczy istniejącego budynku SOR („C”) z uwzględnieniem nowych standardów bezpieczeństwa i higieny. Budynek zlokalizowany w kompleksie obiektów Szpitala przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

Zakres planowanej rozbudowy obejmuje łączną powierzchnię ok. 1323,48 m2.

Wytyczne do projektu stanowią aktualne rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Zamówienie obejmuje:

a)	wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej  rozbudowy pomieszczeń,

b)	uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych
w zakresie wynikającym z przepisów prawa (pozwolenie na budowę),

c)	pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót związanych z projektem,

d)	zakres zamówienia obejmuje także:

- przegląd istniejącej infrastruktury i identyfikacja obszarów wymagających modernizacji,

- inwentaryzację (należy wykonać aktualizację inwentaryzacji budowlanej części istniejącego budynku SOR),

- wykonanie projektu budowlanego (m.in. przedmiar i kosztorys inwestorski),

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- wykonanie projektu wykonawczego wielobranżowego uwzględniającego wyposażenie stałe i ruchome w branżach:

architektoniczno-budowlanej i konstrukcyjnej,

instalacji elektrycznych, w tym oświetlenia nocnego i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, zasilania awaryjnego, z wykonaniem niezależnego włączenia pomieszczeń do instalacji elektrycznej oraz indywidualnego odczytu opomiarowania,

instalacji teletechnicznych,

instalacji wentylacji i klimatyzacji mechanicznej,

instalacji p. poż. i system sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego,

instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wszystkie piony żeliwne do wymiany), z uwagi na powiązania funkcjonalne projektowanego budynku SOR z budynkiem głównym "A" należy zaprojektować wymianę wszystkich poziomów instalacji sanitarnej i deszczowej w obu budynkach,

instalacji c. o. i ct,

instalacji gazów medycznych,

instalacji przyzywowej,

kontroli dostępu,

instalacji monitoringu wizyjnego,

instalacji RTV,

instalacji sieci strukturalnych.

e) w projekcie wyposażenia stałego i ruchomego należy uwzględnić:

- wyposażenie medyczne i pomocnicze pomieszczeń,

- wyposażenie pomieszczeń personelu,

- wyposażenie pomieszczeń pomocniczych i gospodarczych.

Dokumentacja kosztorysowo-projektowa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2022 poz. 402),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tekst jednolity (Dz. U. 2022 poz. 1225),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.07.2022r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowanych i terenów  (Dz. U. 2022 poz.1620),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tekst jednolity (Dz. U. 2003.169.1650 z późniejszymi zmianami),

## - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. 2021 poz. 2458)

- Ustawa z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity (Dz. U. 2023 poz.1605).

Dodatkowe informacje:

- Zamawiający wymaga, żeby projekty przewidywały kilku etapową realizację robót budowlano-instalacyjnych w sposób umożliwiający funkcjonowanie części SOR w czasie wykonywania robót.

- Niezbędne wyposażenie dla pomieszczeń objętych przebudową i rozbudową zostanie określone na etapie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W dokumentacji projektowo- kosztorysowej należy przewidzieć wszystkie pomieszczenia do oznakowania w sposób umożliwiający ich identyfikację zgodnie z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz montaż rolet okiennych.

- Zamawiający wymaga przy złożeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedstawienia wizualizacji projektowanego budynku.

- Roboty budowlane będą wykonywane w oparciu o przedmiotowe projekty w czynnym obiekcie szpitala.

- Wszystkie instalacje należy zaprojektować jako wspólne dla całości budynku, tj. wszystkie instalacje należy zaprojektować w sposób umożliwiający korzystanie z istniejących instalacji   w pomieszczeniach nie objętych robotami budowlanymi. Istniejące zasilanie w energię elektryczną modernizowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (stare kable elektryczne od stacji NN do szachtów elektrycznych w budynku) należy zweryfikować pod kątem ich wydajności (mocy).

- Ciepło technologiczne, które jest niezbędne do podłączenia nagrzewnic w szafach klimatyzacyjnych, należy zweryfikować pod kątem wydajności kotłowni Szpitalnej, szczególnie w miesiącach zimowych.

- W projektach budowlanych należy przewidzieć przebudowę i rozbudowę z uwzględnieniem norm i rozporządzeń obowiązujących w tej sprawie, a szczególnie w oparciu o obowiązujące rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 26 marca  2019 r. (Dz. U. z 2022 poz. 402)   w sprawie szczegółowych wymagań,   jakim   powinny   odpowiadać   pomieszczenia   i   urządzenia   podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

- Dokumentacja w zakresie projektowania elementów dotyczących ochrony  p-poż musi zostać uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciw pożarowych.  Dotyczy  to wszystkich  instalacji  objętych  przepisami ochrony przeciwpożarowej. Ponadto należy przewidzieć opracowanie scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.

- Zaprojektować wyposażenie obiektu w specjalistyczny sprzęt gaśniczy oraz zainstalować wszystkie wymagane przepisami i normami oznaczenia przeciwpożarowe.

- Dokumentacja powinna zawierać wszelkie wymagane uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

- Zamawiający wymaga opracowania aranżacji wnętrz i wyposażenia (wersja elektroniczna w formacie *.xls i w formacie 3D zapisane w pdf)

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnoszenia uwag/sugestii w terminie do pięciu dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy propozycji projektowej do uzgodnień, co jednoznacznie wiąże się z koniecznością bieżącego korygowania koncepcji przez Projektanta.

Dokumenty należy sporządzić w wersji:

1.	Projekt wykonawczy wielobranżowy (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno - budowlany, projekty techniczne wielobranżowe)  – 4 egz. oraz płyta CD wersja elektroniczna w formacie *.dwg i *.pdf – 2 szt.;

2.	specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz. oraz płyta CD wersja elektroniczna 	w formacie *.doc lub *pdf – 2 szt.;

3.	przedmiar robót – 1 egz. oraz na płycie CD w wersji elektronicznej w formacie *.xls i *.pdf – 2 	szt.;

4.	kosztorys inwestorski - 1 egz. oraz na płycie CD w wersji elektronicznej w formacie *.xls i *.pdf – 2 szt.

5	pozostałe dokumenty - 2 egz. oraz płyta CD wersja elektroniczna w formacie *.doc lub *.pdf – 2 szt.;

6 Zamawiający wymaga, aby projektant opracował rysunki koordynacyjne projektowanego obiektu. Rysunek koordynacyjny winien zawierać wszystkie branże umieszczone na oddzielnych warstwach. Rysunek przekazać Zamawiającemu w formacie *.dwg i *.pdf.