Załącznik nr 2a – formularz ofertowy techniczny

Część nr 1

Dotyczy: Zakup i montaż urządzeń elektrycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.-                               znak ZP/2501/42/24

Przedmiot przetargu: Baterie zasilania awaryjnego (36 szt.)

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Technologia wykonania VRLA -AGM | Tak |  |
|  | Napięcie nominalne 12V | Tak |  |
|  | Pojemność nominalna 200Ah | Tak |  |
|  | Rezystancja wewnętrzna ̴ 4mΩ | Tak |  |
|  | Samorozładowanie – spadek 3% po miesiącu | Tak |  |
|  | Praca baterii do 12 lat |  |  |
|  | Rodzaj konektora M8 | Tak |  |
|  | Ilość – 36 szt |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty