Załącznik nr 2a- OPZ

|  |
| --- |
| Nazwa produktu: Kliny przeznaczone do bezpiecznego pozycjonowania pacjenta |
| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| I | Informacje ogólne |  |  |
| 1 | Nazwa urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Sprzęt fabrycznie nowy | Tak |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |
| 1 | Pozycjonery przeznaczone do bezpiecznego układania i podpierania pacjenta w łóżku- Klin pozycjonujący 70x26x15/5 cm  | Tak |  |
|  | Dodatkowy pokrowiec higieniczny na pozycjoner:- Klin pozycjonujący 70x26x15/5 cm  |  |  |
| 2 | Wykonane z materiałów przyjemnych w dotyku, miękkich, zapewniających wysoki poziom higieny | Tak |  |
| 3 | Wypełnienie klinów: 100% zimna pianka  | Tak |  |
| 4 | Posiadające pokrowiec zewnętrzny, higieniczny, paroprzepuszczalny, zmywalny, zabezpieczający przed dostaniem się płynów i zanieczyszczeń do wewnątrz, zdejmowany, zapinany na suwak, przeznaczony do prania w temp. 95 st C oraz do czyszczenia powierzchniowego, środkami na bazie alkoholu z lub bez środków powierzchniowo czynnych, chlor lub nadtlenek wodoru w stężeniu maksymalnie 10 000 ppm/1% | Tak |  |
| 5 | Wyrób medyczny spełniający zgodny z wymogami dyrektywy MDR (UE) 2017/745 oraz spełniający normy SS 876 00 01, SS 876 00 04, SS 876 00 02, SS-EN-ISO 14971, SS-EN ISO 10993-1, SS-EN ISO 12952-1 | Tak |  |

|  |
| --- |
| Nazwa produktu: Pozycjonery do bezpiecznego pozycjonowania pacjenta w łóżku |
| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| I | Informacje ogólne |  |  |
| 1 | Nazwa urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Sprzęt fabrycznie nowy | Tak |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |
| 1 | Pozycjonery przeznaczone do bezpiecznego układania i podpierania pacjenta w łóżku- wałek pozycjonujący 15x60 cm - wałek pozycjonujący 20x125 cm - wałek pozycjonujący 20x225 cm - poduszka uniwersalna (wielokomorowa) 60x70 cm - poduszka pod szyję Ø38 cm- poduszka trójkątna 47x28x28 cm - poduszka trójkątna 62x35x35 cm  | Tak |  |
|  | Dodatkowy pokrowiec higieniczny na pozycjoner:- wałek pozycjonujący 20x225 cm - poduszka trójkątna 62x35x35 cm - wałek pozycjonujący 20x125 cm - poduszka pod szyję Ø38 cm  |  |  |
| 2 | Wykonane z materiałów przyjemnych w dotyku, miękkich, zapewniających wysoki poziom higieny | Tak |  |
| 3 | Wypełnienie poduszek i wałków: 50% pianka, 50% z włókna poliestrowe | Tak |  |
| 4 | Pokrowiec zewnętrzny, higieniczny, paroprzepuszczalny, zmywalny, zabezpieczający przed dostaniem się płynów i zanieczyszczeń do wewnątrz, zdejmowany, zapinany na suwak, przeznaczony do prania w temp. 95 st C, oraz do czyszczenia powierzchniowego, środkami na bazie alkoholu z lub bez środków powierzchniowo czynnych, chlor lub nadtlenek wodoru w stężeniu maksymalnie 10 000 ppm/1% | Tak,załączyć instrukcję prania i czyszczenia |  |
| 5 | Wyrób medyczny spełniający zgodny z wymogami dyrektywy MDR (UE) 2017/745 oraz spełniający normy SS 876 00 01, SS 876 00 04, SS 876 00 02, SS-EN-ISO 14971, SS-EN ISO 10993-1, SS-EN ISO 12952-1 | Tak |  |

|  |
| --- |
| Nazwa produktu: Pozycjonery do bezpiecznego pozycjonowania pacjenta w łóżku  |
| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| I | Informacje ogólne |  |  |
| 1 | Nazwa urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Sprzęt fabrycznie nowy | Tak |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |
| 1 | Pozycjonery przeznaczone do bezpiecznego układania i podpierania pacjenta w łóżku- poduszka odciążająca ucho 32x32 cm  | Tak |  |
| 2 | Wykonane z materiałów przyjemnych w dotyku, miękkich, zapewniających wysoki poziom higieny | Tak |  |
| 3 | Wypełnienie poduszek: 50% pianka, 50% z włókna poliestrowe | Tak |  |
| 4 | Posiadające pokrowiec zewnętrzny, bawełniany, zdejmowany, przeznaczony do prania w temp. 70 st C oraz do czyszczenia powierzchniowego, środkami na bazie alkoholu z lub bez środków powierzchniowo czynnych, chlor lub nadtlenek wodoru w stężeniu maksymalnie 10 000 ppm/1% | Tak,załączyć instrukcję prania i czyszczenia |  |
| 5 | Wyrób medyczny spełniający zgodny z wymogami dyrektywy MDR (UE) 2017/745 oraz spełniający normy SS 876 00 01, SS 876 00 04, SS 876 00 02, SS-EN-ISO 14971, SS-EN ISO 10993-1, SS-EN ISO 12952-1 | Tak |  |

|  |
| --- |
| Nazwa urządzenia: Podpórka bariatryczna do pozycji leżącej |
| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| I | Informacje ogólne |  |  |
| 1 | Nazwa urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Sprzęt fabrycznie nowy | Tak |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |
|  | Dwuczęściowy zestaw wielorazowych poduszek klinowych do podniesienia głowy i klatki piersiowej w pozycji leżącej, redukujący ucisk i ułatwiający proces inturbacji. | Tak |  |
|  | Przeznaczony do podniesienia głowy i klatki piersiowej pacjenta w pozycji leżącej. | Tak |  |
|  | Przystosowany do pozycjonowania pacjentów bariatrycznych. | Tak |  |
|  | WymiaryDolny klin min: 715 mm x 515 mm x 150 mmGórny klin min: 785 mm x 515 mm x 80 mm | Tak |  |
|  | Wykonany z pianki poliuretanowej. | Tak |  |
|  | Przezierny dla promieni rentgenowskich. | Tak |  |
|  | Udźwig do 250 kg. | Tak |  |
|  | Nie zawiera lateksu i ftalanów. | Tak |  |
|  | Wyrób medyczny klasy I. | Tak |  |

|  |
| --- |
| Nazwa urządzenia: Poduszka pod głowę  |
| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| I | Informacje ogólne |  |  |
| 1 | Nazwa urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Sprzęt fabrycznie nowy | Tak |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |
|  | Wielorazowa poduszka podtrzymująca głowę pacjenta w pozycji leżącej, redukująca ucisk. | Tak |  |
|  | Wymiary min. 231mm x 267 mm x 95 mm | Tak |  |
|  | Wykonana z pianki poliuretanowej. | Tak |  |
|  | Nie zawiera lateksu i ftalanów. | Tak |  |
|  | Wyrób medyczny klasy I. | Tak |  |

|  |
| --- |
| Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty |
|  |