Załącznik nr 2a- OPZ

Pakiet  nr.1

Zestawienie asortymentowe materiałów zużywalnych do diagnostyki laboratoryjnej

| Lp | Nazwa materiału | Ilość na 4 lata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Probówka okrągłodenna z granulatem na 5 ml z korkiem,rozm.12x86 mm,do szybkiego wykrzepiania | 2000 |
| 2 | Probówka do morfologii z EDTAK na 1,8-2,7 ml | 4000 |
| 3 | Probówka do morfologii z EDTA na 0.2 ml z kapilarą | 150 |
| 4 | Probówka do liczenia retikulocytów | 150 |
| 5 | Probówka do koagulologii z 3,2 % cytrynianem sodu na 3 ml | 2000 |
| 6 | Probówka wirownicza stożkowa przeźroczysta z podziałką na 10-12 ml | 20 000 |
| 7 | Probówka wirownicza okrągłodenna przezroczysta z podziałka na 10-12 ml | 60 000 |
| 8 | Probówki okrągłodenne z PS na 4 ml bez znaczników 12mmmx75mm | 70 000 |
| 9 | Korki polietylenowe kolorowe do probówek o średnicy 12 mm kolorowe 6 kolorów | 70 000 |
| 10 | Zestaw jednorazowy do OB. Na 1ml{probówka + rurka} | 1000 |
| 11 | Probówka typu eppendorff o poj.1.0-2,0 ml zamykane bezbarwne z PP do zamrażania materiału biologicznego | 10 000 |
| 12 | Naczynka zamykane 0,7 ml | 10 000 |
| 13 | Pojemniki do moczu o poj.100-150ml z pokrywką z matowym polem do opisu | 70 000 |
| 14 | Pipety Pasteura z PE na 3 ml z podziałką co 0,5 ml{3/05} | 4000 |
| 15 | Szkiełka podstawowe do mikroskopu cięte | 30 000 |
| 16 | Szkiełka podstawowe do mikroskopu cięte z polem do opisu | 20 000 |
| 17 | Szkiełka nakrywkowe 24x24 mm | 30 000 |
| 18 | Pudełko z tworzywa do przechowywania preparatów mikroskopowych na 100 sztuk | 20 |
| 19 | Szalki Petriego o średnicy min. 120-150 mm{lub wys 20mm. | 48 |
| 20 | Zlewka szklana o pojemności 100 ml z podziałką | 20 |
| 21 | Zlewka szklana o pojemności 250ml z podziałką | 30 |
| 22 | Zlewka szklana o pojemności 1000ml wysoka z podziałką | 20 |
| 23 | Zlewka szklana o pojemności 2000 ml wysoka z podziałką | 10 |
| 24 | Cylinde miarowyr przezroczysty o pojemności 5 ml z podziałką | 30 |
| 25 | Cylinder miarowy przezroczystyo pojemności 10 ml z podziałką | 30 |
| 26 | Cylinder miarowy przezroczystyo pojemności 50 ml z podziałką | 30 |
| 27 | Cylinder miarowy przezroczysty o pojemności 100 ml z podziałką | 30 |
| 28 | Cylinder miarowy przezroczysty o pojemności 2000ml z podziałką | 10 |
| 29 | Lejki laboratoryjne szklane z krótkim wylotem śr.70-80mm | 10 |
| 30 | Kamera Burkera | 5 |
| 31 | Kamera Fuscha-Rosenthala | 4 |
| 32 | Statywy druciane powlekane tworzywem sztucznym dwurzędowe do probówek o średnicy 16 mm | 30 |
| 33 | Statywy druciane powlekane tworzywem sztucznym dwurzędowe do probówek o średnicy 12 mm | 30 |

Pakiet  nr.2

Zestawienie asortymentowe pipety automatyczne z wyposażeniem

| Lp | Nazwa materiału | Ilość na 4 lata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pipeta stałopojemnościowa20 uL | 5 |
| 2 | Pipeta stałpojemnościowa 100 uL | 6 |
| 3 | Pipeta stałopojemnościowa 1000uL | 6 |
| 4 | Pipeta stałopojemnościowa 5000 u/L | 6 |
| 5 | Pipeta 1-kanałowa regulowana z wyrzutnikiem i wydmuchem o pojemności 20-200 uL | 6 |
| 6 | Pipeta 1-kanałowa regulowana z wyrzutnikuem i wydmuchem o pojemności 100-1000 uL | 6 |
| 7 | Pipeta 1-kanałowa regulowana z wyrzutnikiem i wydmuchem pojemność 500-5000 uL | 5 |
| 8 | Końcówki do pipety 0-200 uL | 150 000 |
| 9 | Końcówki do pipety500-1000 uL | 110 000 |
| 10 | Końcówki do pipety na 5000 ul | 6000 |
| 11 | Pojemniki do końcówek | 7 |
| 12 | Statywy do pipet automatycznych na 20,100,1000 uL | 7 |

Pakiet  nr.3

Zestawienie asortymentowe płyty do grup krwi i serologii

| Lp | Nazwa materiału | Ilosć na 4 lata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płyty jednorazowe,przezroczyste do oznaczania grup krwi 5x6 celek | 500 |

Pakiet  nr.4

Zestawienie asortymentowe zestawy do wykrywania pasożytów w kale

| Lp | Nazwa materiału | Ilość na 4 lata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do wykrywania pasożytów w kale probówka z filtrem pionowym,odczynnikiem | 1000 |
| 2 | Zestaw jednorazowy do pobrania i oceny mikroskopowej wymazu w kierunku owsicy | 450 |

Pakiet  nr.5

Zestawienie asortymentowe urometry

Przyrząd do mierzenia gęstości moczu

| lp | Nazwa materiału | Ilość na 4 lata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urometr do mierzenia gęstości moczu w temp.20 st.C zakres 1,000-1,030 g/cm3 z podziałką 0,001 g/cm3 | 6 |
| 2 | Urometr do mierzenia gęstości moczu w temp.20 st.C zakres 1,030-1,060 g/cm3 z podziałką 0,001 g/cm3 | 3 |

Pakiet  nr.6

Zestawienie asortymentowe sumatory hematologiczne

| lp | Nazwa materiału | Ilość na 4 lata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sumator do zliczania komórek krwi i szpiku | 1 |
| 2 | Sumator do zlczania komórek krwi obwodowej | 1 |

Pakiet 7

Zestawienia asortymentowe odczynniki do analityki ogólnej

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość wg potrzeb |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik Extona do oznaczania białka w moczu | ml | 2500{25x100} |
| 2 | Płyn Lugola | ml | 600{6x100ml} |
| 3 | Płyn Samsona | ml | 700{7x100ml} |
| 4 | Odczynnik Pandy ego | ml | 1200{12x100ml} |
| 5 | Odczynnik None Apelta | ml | 1200{12x100ml} |
| 6 | Sudan III | ml | 600{6x100ml} |

Ogólne warunki:

- Dołączone świadectwa walidacji dla odczynników (wyniki kontroli jakości) z opisami cech: czułość metody, zakres pomiarowy, reakcje krzyżowe, interferencje.

- Dołączone karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

- Trwałość odczynników minimum-6 miesiące

Pakiet 8

Odczynniki do badań hematologicznych metodą maualną

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość wg potrzeb |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik{roztwór} May Grunwalda do barwienia rozmazów krwi met.MGG | ml | 8000{8x1000ml |
| 2 | Odczynnik{roztwór} Giemsy do barwienia rozmazów krwi met.MGG | ml | 6000{6x1000ml} |
| 3 | Odczynnik Turka do liczenia leukocytów met.komorową | ml | 1600{16x100ml] |
| 4 | Odczynnik do liczenia płytek krwi met.komorową | ml | 5000{50x100ml} |

Ogólne warunki:

1.Dołączone świadectwa walidacji dla odczynników (wyniki kontroli jakości) z opisami cech: czułość metody, zakres pomiarowy, reakcje krzyżowe, interferencje.

2.Dołączone karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

3.Trwałość odczynników minimum-6 miesiące

Pakiet 9

Olejek immersyjny do mikroskopu hematologicznego Zeiss

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość wg potrzeb |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Olejek Immersyjny do mikroskopu hematologicznego A1.04699.0500 | ml | 2x500ml |

Ogólne warunki:

1.Dołączone świadectwa walidacji dla odczynników (wyniki kontroli jakości) z opisami cech: czułość metody, zakres pomiarowy, reakcje krzyżowe, interferencje.

2.Dołączone karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

Pakiet 10

Zestawienie asortymentowe odczynniki inne

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość wg potrzeb |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kwas chlorowodorowy r-r mianowany6 mol/litr- 6N | ml | 2x1000ml |
| 2 | Paski wskaźnikowe pH 0-14 {uniwersalne}niefarbujące | Szt. pasków | 900{9x 100 szt} |
| 3 | Wersenian sodu uwodniony cz.d.a | kg | 2x1 |

Ogólne warunki:

1.Dołączone świadectwa walidacji dla odczynników (wyniki kontroli jakości) z opisami cech: czułość metody, zakres pomiarowy, reakcje krzyżowe, interferencje.

2.Dołączone karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.