Wymagania dodatkowe:

Nieodpłatne uzupełnianie co 6 miesięcy komisu o:

-5 śrubokrętów,5 motylków,5 zestawów mandrynów przedsionkowych i komorowych,2 zestawy mandrynów do elektgrody defibrylującej,5 sztuk papieru do programatora,5 kapturków do elektrod,5 zaślepek do gniazd stymulatora/defibrylatora

-2 sztuka ochrony radiologicznej głowa,

-2 sztuki ochrony radiologicznej tarczyca,

Utworzenie i utrzymywanie magazynu depozytowego, w ilościach niżej określonych - Defibrylator Jednojamowy – 3 sztuki - Defibrylator dwujamowy – 1 sztuki - Elektroda defibrylacyjna – 3 sztuki - Stymulator dwujamowy 5 sztuk - Stymulator jednojamowy 3 sztuk 6.Elektrody komorowe-5 sztuk,1 szt el bierna 7.Elektrody przedsionkowe 5 sztuk,1 szt el bierna

Instrukcja obsługi – podręcznik programowania dla programatorów w języku polskim

Serwisowanie i aktualizacje programatorów w okresie trwania umowy w cenie oferty.

Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń (10 OSÓB), zakończone wydaniem osobom przeszkolonym imiennych certyfikatów/zaświadczeń.

Oryginalne materiały techniczne producenta potwierdzające parametry wpisane do tabeli