**Wymagania dodatkowe:**

Nieodpłatne uzupełnianie co 6 miesięcy komisu o:

-5 śrubokrętów,5 motylków,5 zestawów mandrynów przedsionkowych i komorowych,2 zestawy mandrynów do elektgrody defibrylującej,5 sztuk papieru do programatora,5 kapturków do elektrod,5 zaślepek do gniazd stymulatora/defibrylatora

-2 sztuka ochrony radiologicznej głowa,

-2 sztuki ochrony radiologicznej tarczyca,

|  |
| --- |
| Utworzenie i utrzymywanie magazynu depozytowego, w ilościach niżej określonych1. Defibrylator Jednojamowy – 3 sztuki
2. Defibrylator dwujamowy – 1 sztuki
3. Elektroda defibrylacyjna – 3 sztuki
4. Stymulator dwujamowy 5 sztuk
5. Stymulator jednojamowy 3 sztuk

6.Elektrody komorowe-5 sztuk,1 szt el bierna7.Elektrody przedsionkowe 5 sztuk,1 szt el bierna |
| Instrukcja obsługi – podręcznik programowania dla programatorów w języku polskim |
| Serwisowanie i aktualizacje programatorów w okresie trwania umowy w cenie oferty. |
| Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń (10 OSÓB), zakończone wydaniem osobom przeszkolonym imiennych certyfikatów/zaświadczeń. |
| Oryginalne materiały techniczne producenta potwierdzające parametry wpisane do tabeli |