## Załącznik nr 2a – wykaz urządzeń

## Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa okresowych przeglądów aparatury medycznej

Aparatura RTG

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1 |
|  | Polymobil Plus XO 691 (jezdny) | SIEMENS | 2000 | 010166 | Oddział Neurologiczny | 07.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | ARCADIS AVANTIC (jezdny, z ramieniem C i torem wizyjnym) | SIEMENS | 2014 | 34094 | Blok Operacyjny | 03.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | Mobilett Mira Max ( jezdny) | SIEMENS | 2018 | 3423 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 07.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | LUMINOS dRF Max ( stacjonarny ze skopią telekomando) | SIEMENS | 2017 | 5876 | Zakład Diagnostyki Obrazowej RTG | 10.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  |  |  |  | Pakiet 2 |  |  |  |  |
| 5. | Ziehm Vision FD (jezdny, z ramieniem C i torem wizyjnym) | Ziehm Imaging | 2020 | 93021 | Blok Operacyjny | 10.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 6. | Ziehm Vision RFD (jezdny, z ramieniem C i torem wizyjnym) | Ziehm Imaging | 2019 | 21945 | Blok Operacyjny | 03.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  |  |  |  | Pakiet 3 |  |  |  |  |
| 7. | Fujifilm DR-XD 1000 ( jezdny) | Fujifilm | 2021 | 6851295 | Oddział Zakaźny | 02.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  |  |  |  | Pakiet 4 |  |  |  |  |
| 8. | Samsung GM85 z bezprzewodowym detektorem ( jezdny) | SAMSUNG | 2020 | 55Y6M3IN800001T | SOR | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 ( dodatkowo co 6 miesięcy kalibracja detektora) |
| 9. | Samsung GC85A ( stacjonarny podsufitowy) | SAMSUNG | 2021 | 56ARM3FNC00001V | Zakład Diagnostyki Obrazowej RTG | 09.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (dodatkowo co 6 miesięcy kalibracja detektora) |

Mammograf

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 5 |
| 1. | SELENIA DIMENSIONS 3D z wyposażeniem ( przystawka do biopsji AFFIRM) | HOLOGIC | 2021 | SDM131501363 | Pracownia Mammograficzna | 11.2024 r. | Co 6 miesięcy | 4 |

Tomograf komputerowy

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 6 |
| 1. | REVOLUTION EVO | GE | 2020 | CBDGG2000301HM; PL1584CT02 | Zakład Diagnostyki Obrazowej | 10.2024 r. | Co 4 miesiące | 6 |
|  |  |  |  | Pakiet 7 |  |  |  |  |
| 2. | SOMATOM go. TOP | SIEMENS | 2021 | 119894 | Zakład Diagnostyki Obrazowej | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Tomograf okulistyczny

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 8 |
| 1. | DRI OCT TRITON PLUS | TOPCON | 2018 | 990612/2018 | Oddział Okulistyczny | 07.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Rezonans magnetyczny

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 9 |
| 1. | SIGNA ARTIST 1,5 T IPM | GE | 2021 | PM0326 | Pracownia Rezonansu Magnetycznego | 09.2024 r. | Co 3 miesiące ( co drugi zdalny) | 8 (Jedno uzupełnienie poziomu helu w ilości 250 litrów) |

System chłodzenia sprężarki helu RM – układ tzw. „wody lodowej”

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 10 |
| 1. | System chłodzenia „wodą lodową” | brak | 2021 | ------ | Pracownia Rezonansu Magnetycznego | 06.2025 r. | Co 12 miesięcy | 4 |

Aparaty do znieczulania

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 11 |
| 1. | FABIUS GS (monitor Infinity Delta; moduł gazowy SCIO four OXI) | DRÄGER | 2005 | ARWC-0033 | Blok Operacyjny | 09.2024 r. | Co 6 miesięcy | 4 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| 2. | FABIUS GS (monitor Infinity Delta XL; moduł gazowy SCIO four OXI) | DRÄGER | 2005 | ARWC-0034 | Oddział Położniczo-Ginekologiczny | 09.2024 r. | Co 6 miesięcy | 4 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| Pakiet 12 |
| 1. | S/5 AESPIRE (monitor Datex-Ohmeda) | GE | 2009 | ANCN01348 | Blok Operacyjny | 10.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| 2. | S/5 AESPIRE (monitor Datex-Ohmeda) | GE | 2009 | ANCN01349 | Blok Operacyjny | 10.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| Pakiet 13 |
| 1. | WATO EX 55 (monitor BeneView T8) | MINDRAY | 2013 | ES-33000825 | Blok Operacyjny | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu podczas jednego przeglądu i akumulatorów w aparacie i kardiomonitorze w razie potrzeby) |
| 2. | WATO EX 55 (monitor BeneView T8) | MINDRAY | 2013 | ES-33000826 | Blok Operacyjny | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu podczas jednego przeglądu i akumulatorów w aparacie i kardiomonitorze w razie potrzeby) |
|  |  |  |  | Pakiet 14 |  |  |  |  |
| 1. | Carestation CS 650 A1 ( kardiomonitor Carescape B 450) | GE | 2018 | SM718460005WA | Blok Operacyjny | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| 2. | Carestation CS 650 A1 ( kardiomonitor Carescape B 450) | GE | 2019 | SM719320006WA | Blok Operacyjny | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| 3. | Carestation CS 620 A1 ( kardiomonitor Carescape B 650) | GE | 2020 | SM620260059HA | Oddział Neurologii | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| 4. | Carestation CS 620 A1 ( kardiomonitor Carescape B 650) | GE | 2020 | SM620290132WA | Blok Operacyjny | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |

Respiratory

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 15 |
| 1. | Respirator Bennett typ740 | PURITAN BENNETT | 2000 | 3501001849 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 09.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu) |
| 2. | Respirator Bennett NPB 840 | PURITAN BENNETT | 2009 | 3510093522 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 09.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu) |
| Pakiet 16 |
| 1. | Zestaw Infant Flow SiPAP Comprehensive | VIASIS | 2013 | BDN01129 | Oddział Neonatologiczny | 07.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu a akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| 2. | Zestaw Infant Flow SiPAP Comprehensive | VIASIS | 2018 | BJP01327 | Oddział Neonatologiczny | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu a akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| 3. | Zestaw Infant Flow SiPAP Comprehensive | VIASIS | 2018 | BJP01314 | Oddział Neonatologiczny | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu a akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| 4. | Zestaw Infant Flow SiPAP Comprehensive | VIASIS | 2020 | BAN01749 | Oddział Neonatologiczny | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu a akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| Pakiet 17 |
| 1. | Respirator Inspiration | Event Medical | 2004 | 2004W020181 | Oddział Kardiologiczny | 08.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| 2. | Respirator Event Inspiration 5i | Event Medical | 2012 | 20125i20831 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 08.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| 3. | Respirator Event Inspiration 5i | Event Medical | 2012 | 20125i20833 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 08.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| 4. | Respirator SV300 | MINDRAY | 2016 | GB-68001954 /2016 | Oddział Neurologiczny | 08.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora) |
| 5. | Respirator SV300 | MINDRAY | 2016 | GB-68001952 /2016 | Oddział Kardiologiczny | 08.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora |
| 6. | Respirator SV300 | MINDRAY | 2016 | GB-68001953 /2016 | Oddział Kardiologiczny | 08.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora |
| 7. | Respirator SV300 | MINDRAY | 2021 | GB-OC035684 /2021 | Oddział Neurologiczny | 02.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora |
| 8. | Respirator SV300 | MINDRAY | 2022 | GB-26054783 /2022 | Praacownia Hemodynamiki | 02.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora |
| Pakiet 18 |
| 1. | Respirator noworodkowy BABYLOG VN500 | DRÄGER | 2016 | ASJM-0150 | Oddział Neonatologiczny | 03.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 2. | Respirator noworodkowy BABYLOG VN800 | DRÄGER | 2021 | ASPF - 0009 | Oddział Neonatologiczny | 07.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 3. | Respirator OXYLOG 3000 Plus | DRÄGER | 2012 | ASDL-0027 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 07.2024 r. | Co 24 miesiące | 1 |
| 4. | Respirator OXYLOG 3000 Plus | DRÄGER | 2018 | ASLE-0100 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 07.2024 r. | Co 24 miesiące | 1 |
| 5. | Respirator OXYLOG 3000 Plus | DRÄGER | 2018 | ASKK-0102 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 07.2024 r. | Co 24 miesiące | 1 |
| Pakiet 19 |
| 1. | Respirator Para Pac | PNEUPAC | 2004 | 0410180 | Karetka Transport Medyczny | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 2. | Respirator Para Pac | PNEUPAC | 2006 | 0605413 | Karetka P-2 | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 3. | Respirator transportowy PNEUPAC ParaPac 310 | PNEUPAC | 2018 | 1801269 | Karetka Transoprt Medyczny | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| Pakiet 20 |
| 1. | Respirator OSIRIS 3 | TAEMA | 2008 | F 0852 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 2. | Respirator OSIRIS 3 | TAEMA | 2008 | F 0849 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| Pakiet 21 |
| 1. | Respirator CAREVENT MRI | O-TWO Medical Technologies | 2007 | CUM 7357-2007 | Pracownia Rezonansu | 07.2024 r. | Co 24 miesiące | 2 |
| 2. | Respirator MEDUMAT Standard 2 | WEINMANN | 2016 | 5637 | Karetka P | 02.2025 r. | Co 24 miesiące | 1 (z wymianą akumulatora) |
| 3. | Respirator transportowy MEDUMAT WM 9600 | WEINMANN | 2020 | 11425 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 09.2024 r. | Co 24 miesiące | 2 (z wymianą akumulatora) |
| 4. | Respirator MEDUMAT Transport | WEINMANN | 2020 | 11282 | Karetka S | 09.2024 r. | Co 24 miesiące | 2 (z wymianą akumulatora) |
| 5. | Respirator MEDUMAT Transport | WEINMANN | 2020 | 11271 | SOR | 09.2024 r. | Co 24 miesiące | 2 (z wymianą akumulatora) |
| Pakiet 22 |
| 1. | Respirator Hamilton G-5 | HAMILTON MEDICAL | 2017 | 13833 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora i czujnika tlenu |
| 2. | Respirator Hamilton G-5 | HAMILTON MEDICAL | 2017 | 13854 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora i czujnika tlenu |
| 3. | Respirator Hamilton G-5 | HAMILTON MEDICAL | 2017 | 13871 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora i czujnika tlenu |
| 4. | Respirator Hamilton G-5 | HAMILTON MEDICAL | 2017 | 13867 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora i czujnika tlenu |
| 5. | Respirator Hamilton G-5 | HAMILTON MEDICAL | 2017 | 13825 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora i czujnika tlenu |
| 6. | Respirator Hamilton G-5 | HAMILTON MEDICAL | 2018 | 15252 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora i czujnika tlenu |
| 7. | Respirator Hamilton G-5 | HAMILTON MEDICAL | 2018 | 15251 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora i czujnika tlenu |
| 8. | Respirator Hamilton G-5 | HAMILTON MEDICAL | 2019 | 18600 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora i czujnika tlenu |
|  |  |  |  | Pakiet 23 |  |  |  |  |
| 1. | Respirator EVE IN | STEPHAN GmbH | 2020 | S07020411000219 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 08.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu) |
| 2. | Respirator EVE IN | STEPHAN GmbH | 2020 | S07020411000223 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 08.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu) |
| 3. | Respirator EVE IN | STEPHAN GmbH | 2020 | S07020411000216 | SOR | 08.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu) |
|  |  |  |  | Pakiet 24 |  |  |  |  |
| 1. | Respirator TRILOGY 202 | PHILIPS | 2020 | TV02002170E | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 08.2024 r. | Co 24 miesiące | 1 (z wymianą czujnika tlenu) |
| 2. | Respirator TRILOGY 202 | PHILIPS | 2020 | TV02002170B | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 08.2024 r. | Co 24 miesiące | 1 (z wymianą czujnika tlenu) |
|  |  |  |  | Pakiet 25 |  |  |  |  |
| 1 | Respirator Astral 150 typ 27013 | RESMED | 2018 | 22181076744 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 08.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu) |
| 2 | Respirator Astral 150 typ 27013 | RESMED | 2020 | 22201166433 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 08.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu) |
| 3 | Respirator Astral 150 typ 27013 | RESMED | 2020 | 22201166431 | Oddział Kardiologii | 08.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu) |
| 4 | Respirator stacjonarno-transportowy bellavista Basic | IMTMEDICAL | 2020 | MB170210 | Oddział Zakaźny | 08.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu) |

Aparaty do hemodializ

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 26 |
| 1. | Urządzenie do ciągłego leczenia nerkozastępczego PRISMA FLEX do technik ciągłych z podgrzewaczem | BAXTER | 2018 | PA20712 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 12.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 2 | Urządzenie do ciągłego leczenia nerkozastępczego PRISMAX do technik ciągłych z podgrzewaczem | BAXTER | 2022 | PX200678 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 03.2025 r. | Co 12 miesięcy | 1 |
| 3 | Urządzenie do ciągłego leczenia nerkozastępczego PRISMAX do technik ciągłych z podgrzewaczem | BAXTER | 2022 | PX200838 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 03.2025 r. | Co 12 miesięcy | 1 |

Defibrylatory

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 27 |
| 1. | Defibrylator LIFEPAK 20 | Medtronic | 2004 | 32127188 | Oddział Onkologiczno- Hematologiczny | 07.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 2. | Defibrylator LIFEPAK 20 | Medtronic | 2003 | 31616464 | Stacja Dializ | 07.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 3 | Defibrylator LIFEPAK 12 | Medtronic | 2008 | 36529592 | Zakład Pomocy Doraźnej – Kar. P | 07.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatorów 2 szt. podczas jednego przeglądu) |
| 4 | Defibrylator LIFEPAK 12 | Medtronic | 2008 | 37499202 | O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 07.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatorów 2 szt. podczas jednego przeglądu) |
| 5 | Defibrylator LIFEPAK 15 | Medtronic | 2016 | 44133034 | Zakład Pomocy Doraźnej – Kar. S | 07.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatorów 2 szt. podczas jednego przeglądu) |
| 6 | Defibrylator LIFEPAK 15 | Medtronic | 2018 | 47070387 | Zakład Pomocy Doraźnej – Kar. P | 07.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatorów 2 szt. podczas jednego przeglądu) |
| Pakiet 28 |
| 1. | Defibrylator M-series ZOLL | ZOLL MEDICAL | 2006 | T05L75836 | Oddział Nefrologiczny | 07.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 2. | Defibrylator M-series ZOLL | ZOLL MEDICAL | 2004 | T03L53601 | Oddział Kardiologiczny | 07.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 3. | Defibrylator M-series ZOLL | ZOLL MEDICAL | 2004 | T04L65865 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 07.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 4. | Defibrylator M-Series ZOLL | ZOLL MEDICAL | 2006 | T05F71959 | Pracownia Hemodynamiczna | 07.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| Pakiet 29 |
| 1. | Defibrylator BeneHeart D3 | MINDRAY | 2013 | EL-26003430 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 2. | Defibrylator BeneHeart D3 | MINDRAY | 2013 | EL-27003681 | Blok Operacyjny | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 3. | Defibrylator BeneHeart D3 | MINDRAY | 2013 | EL-27003682 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 4. | Defibrylator BeneHeart D3 | MINDRAY | 2013 | EL-3A009985 | Oddział Dziecięcy | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 5. | Defibrylator BeneHeart D3 | MINDRAY | 2013 | EL-3A009986 | Oddział Psychiatryczny | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 6 | Defibrylator BeneHeart D3 | MINDRAY | 2018 | EZ-85006222 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 7 | Defibrylator BeneHeart D3 | MINDRAY | 2013 | EZ-85006223 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 8. | Defibrylator BeneHeart D6 | MINDRAY | 2012 | DG-2A007082 | Oddział Kardiologiczny | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 9. | Defibrylator BeneHeart D6 | MINDRAY | 2013 | DG-2B007380 | Oddział Rehabilitacji | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| Pakiet 30 |
| 1. | Defibrylator DefiMax | EMTEL | 2011 | 11110376 | Oddział Kardiologiczny | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas pierwszego przeglądu) |
|  |  |  |  | Pakiet 31 |  |  |  |  |
| 1 | Defibrylator EFFICIA DFM100 | PHILIPS | 2021 | CN32655979 | Oddział Kardiologiczny | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 2 | Defibrylator EFFICIA DFM100 | PHILIPS | 2021 | CN32655909 | Blok Operacyjny | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 3 | Defibrylator EFFICIA DFM100 | PHILIPS | 2021 | CN32655960 | Oddział Kardiologiczny | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 4 | Defibrylator EFFICIA DFM100 | PHILIPS | 2021 | CN32655999 | Oddział Obserwacyjno- Zakaźny | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 5 | Defibrylator EFFICIA DFM100 | PHILIPS | 2021 | CN32656017 | SOR | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 6 | Defibrylator EFFICIA DFM100 | PHILIPS | 2018 | CN32620640 | Oddział Neurologiczny | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 7 | Defibrylator EFFICIA DFM100 | PHILIPS | 2018 | CN32620644 | Oddział Wewnętrzny | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 8 | Defibrylator EFFICIA DFM100 | PHILIPS | 2018 | CN32620642 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 05.2025 r.. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 9 | Defibrylator EFFICIA DFM100 | PHILIPS | 2018 | CN32620645 | Oddział Laryngologiczny | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 10 | Defibrylator EFFICIA DFM100 | PHILIPS | 2018 | CN32620641 | Oddział Chirurgii Dziecięcej | 03.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 11 | Defibrylator EFFICIA DFM100 | PHILIPS | 2018 | CN32620643 | Oddział Położniczo-Ginekologiczny (TRAKT) | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 12 | Defibrylator EFFICIA DFM100 | PHILIPS | 2019 | CN32622430 | O/Onkologiczno- Hematologiczny | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 13 | Defibrylator EFFICIA DFM100 | PHILIPS | 2017 | CN32609209 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 14 | Defibrylator EFFICIA DFM100 | PHILIPS | 2018 | CN32646152 | Oddział Neurologiczny | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Aparatura audiologiczna

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 32 |
|  | Audiometr AT235 | Interacoustics | 2016 | 941443 | Pracownia Badań Obiektywnych Słuchu | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | OtoRead Clinical | Interacoustics | 2012 | 1049085 | Pracownia Badań Obiektywnych Słuchu | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | OtoRead Screener | Interacoustics | 2017 | IA3001268 | O/Neonatologiczny | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | System ABR EP 15 | INTERACUSTICS | 2016 | 0941973 | Pracownia Badań Obiektywnych Słuchu | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | Otoemisja Titan | INTERACUSTICS | 2020 | 0999081 | Pracownia Badań Obiektywnych Słuchu | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Automatyczne wstrzykiwacze kontrastu

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 33 |
| 1. | ACCUTRON HP Medtron | MEDTRON | 2020 | 832021023 | HEMODYNAMIKA | 07.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 2. | ACCUTRON HP Medtron | MEDTRON | 2021 | 832021087 | TROMBEKTOMIA | 07.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 3 | Spectris Soleris EP | BAYER/ Medrad | 2021 | 310123 | Pracownia Rezonansu | 07.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 4. | Stellant WCRU | BAYER/ Medrad | 2021 | 303430 | Zakład Diagnostyki Obrazowej (TC) | 07.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Sprzęt laboratoryjny

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 34 |
|  | Mikroskop laboratoryjny AXIOSKOP 40 | Carl Zeiss | 2005 | 3308002963 | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | 03.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| Pakiet 35 |
|  | Wirówka laboratoryjna UNIVERSAL 320R typ 1406 | HETTICH Niemcy | 2006 | 0000995-01-00 | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | 03.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | Wirówka laboratoryjna PrO-Hospital GP typ T6-3A z rotorem 24x15/10 | CENTURION | 2022 | 219701-1 | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | 03.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| Pakiet 36 |
|  | Wirówka laboratoryjna ID CENTRIFUGE 12SII | DIAMED | 2008 | 1002713 | Prac. Serologiczna | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | Cieplarka laboratoryjna INCUBATOR 37SII | DIAMED | 2009 | 1000746 | Prac. Serologiczna | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| Pakiet 37 |
|  | Wirówka laboratoryjna MPW 352 | MPW Med. | 2018 | 10352067318 | Prac. Serologiczna | 06.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | Wirówka laboratoryjna MPW 350 | MPW Med. | 2003 | 10350057103 | Prac. Serologiczna | 06.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | Wirówka laboratoryjna MPW 351e | MPW Med. | 2011 | 10351E007011 | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | 06.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | Wirówka laboratoryjna MPW 351e | MPW Med. | 2020 | 10351e058620 | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | 06.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | Wirówka laboratoryjna MPW 351e | MPW Med. | 2020 | 10351e058520 | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | 06.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | Wirówka laboratoryjna MPW 351e | MPW Med. | 2020 | 10351e058420 | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | 06.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | Wirówka laboratoryjna MPW 351e | MPW Med. | 2020 | 10351e059220 | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | 06.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | Wirówka laboratoryjna MPW 352 | MPW Med. | 2020 | 10352098920 | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | 06.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | Wirówka laboratoryjna MPW 260R | MPW Med. | 2020 | 10260R127520 | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | 06.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Spirometr

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 38 |
| 1. | Lung Test Mobile | MES | 2013 | 201300140 | Oddział Pulmonologiczny | 08.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Aparaty USG

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 39 |
| 1 | ACUSON X700 | SIEMENS | 2014 | 356045 | SOR | 12.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 2 | Flex Focus 1202 | BK Medical | 2009 | 198 64 63 | Oddział Urologiczny | 12.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 3 | VINNO E-10 | VINNO Suzhou | 2016 | U191647006 | Oddział Neurologiczny | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 4 | ACUSON NX3 Elite | Siemens | 2017 | 501445 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 12.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 5 | DC-70 X-Insight | Mindray | 2019 | CJ1-92000576 | Oddział Neonatologiczny | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 6 | E-Cube8 Diamond | Alpinion Medical Systems | 2019 | L02640 | Pracownia USG 3 | 08.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 7 | RS80 EVO | Samsung | 2021 | S21RM3HR00005P | Pracownia USG 1 | 06.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 8 | Bk Specto | bk Medical ApS | 2021 | 2000620 | Oddział Urologiczny | 07.2025 r. | Co 12 miesięcy | 1 |
| 9 | XPro80 ESAOTE | MYLab | 2021 | 8500551 | Pododdział Chirurgii Dziecięcej | 06.2025 r. | Co 12 miesięcy | 1 |
| 10 | Wisonic NAVI S | Shenzhm Wisconic Medical Technology | 2022 | WA55-1A01746 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 07.2024 r. | Co 12 miesięcy | 1 |
| Pakiet 40 |
| 1 | AVISO (okulistyczny z zestawem komputerowym) | Quantel Medical | 2009 | 757 | Oddział Okulistyczny | 10.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| Pakiet 41 |
| 1. | AFFINITI 50 ULTRASOUND INC. NUSM253 | PHILIPS | 2017 | USN17D1374 | Oddział Dziecięcy | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 2. | Echokardiograf SPARQ | PHILIPS | 2020 | US82011343 | Oddział Nefrologiczny | 04.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 3 | SPARQ | PHILIPS | 2017 | US81710999 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 10.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 4 | Echokardiograf EPIQ7 3D | PHILIPS | 2019 | US719B0483 | Oddział Kardiologiczny | 12.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 5 | AFFINITI CVx | PHILIPS | 2021 | US721R0859 | Oddział Kardiologiczny ECHO | 08.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 6 | AFFINITI CVx | PHILIPS | 2021 | USO 21R1812 | Oddział Kardiologiczny ECHO | 01.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 7 | AFFINITI G70 | PHILIPS | 2017 | US318F0092 | Poradnia Kardiologiczna Dziecięca | 10.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 8 | AFFINITI 70 | PHILIPS | 2018 | USO18F0952 | Oddział Położniczo-Ginekologiczny | 12.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 9 | AFFINITI 70 | PHILIPS | 2018 | USO18F1415 | Zakład Diagnostyki Obrazowej | 12.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 10 | Echokardiograf EPIQ 5G | PHILIPS | 2019 | USN19C0793 | O/Onkologiczno-Hematologiczny | 12.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 11 | Affiniti 30 | PHILIPS | 2021 | US921E0248 | Oddział Neurologiczny | 10.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Aparat do badań EMG

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 42 |
| 1. | Nicolet EDX (Viking) | Natus Neurology Inc/Nicolet Biomedical/USA | 2013 | RY130147M | Poradnia Neurologiczna – Prac. EMG | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Diatermie chirurgiczne

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 43 |
|  | VIO300D + APC2+ ICC200 | ERBE | 2006 | 11282458; 11282163; D3507 | Blok Operacyjny | 01.2025r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | VIO3 + APC3 | ERBE | 2021 | 11510160; 11510193 | Blok Operacyjny | 08.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| Pakiet 44 |
| 1 | ARC 250 | BOWA | 2014 | 25000326 | SOR | 10.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 2 | ARC 250 | BOWA | 2018 | ARC25001037 | Oddział Onkologiczno- Hematologiczny | 10.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| Pakiet 45 |
| 1 | SPECTRUM | EMED | 2019 | 501204 | Blok Operacyjny | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 2 | SPECTRUM | EMED | 2019 | 501205 | Blok Operacyjny | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 3 | SPECTRUM | EMED | 2019 | 501203 | Blok Operacyjny | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 4 | SPECTRUM | EMED | 2019 | 501433 | Blok Operacyjny | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 5 | SPECTRUM | EMED | 2019 | 501434 | Blok Operacyjny | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 6 | SPECTRUM | EMED | 2019 | 501435 | Blok Operacyjny | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 7 | SPECTRUM | EMED | 2019 | 501436 | Blok Operacyjny | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 8 | ENDO | EMED | 2017 | 601237 | Pracownia Endoskopowa | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 9 | ES350 | EMED | 2009 | 351303 | Blok Operacyjny | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 10 | ES300 | EMED | 2021 | 301824 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 11 | ES300 | EMED | 2021 | 301845 | Poradnia Chirurgii Ogólnej | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| Pakiet 46 |
| 1 | Valeylab FT 10 | Medtronic | 2020 | T9K38111DX | Blok Operacyjny | 03.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Myjnie endoskopowe

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 47 |
| 1 | CYW-100 | Choyang MED.IN | 2017 | BG-EW10-2-ACINP/2017 | O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 08.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 2 | CYW-100 | Choyang MED.IN | 2020 | CA-EW10-1-ACANP | Pracownia Bronchoskopowa | 08.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 3 | CYW DUO | Choyang MED.IN. | 2021 | CBEWRE-2-AAC | Pracownia Endoskopowa | 08.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 4 | CYW DUO | Choyang MED.IN. | 2021 | BH-EWRE-1-AAD | Pracownia Endoskopowa | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Urządzenia Centralnej Sterylizatorni

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 48 |
|  | Myjnia dezynfektor S-8668-1 | GETINGE | 2010 | W 500 21880 | Centralna Sterylizatornia | 11.2024 r. | Co 6 miesięcy | 4 |
|  | Myjnia dezynfektor 46-5-203 | GETINGE | 2010 | W 500 22891 | Centralna Sterylizatornia | 11.2024 r. | Co 6 miesięcy | 4 |
|  | Sterylizator ciśnieniowy HS 6613ER2 | GETINGE | 2010 | 2109912-010-01/2010-0120 | Centralna Sterylizatornia | 11.2024 r. | Co 6 miesięcy | 4 |
|  | Sterylizator ciśnieniowy HS 6613ER2 | GETINGE | 2010 | 2109912-010-02/2010-0118 | Centralna Sterylizatornia | 11.2024 r. | Co 6 miesięcy | 4 |
|  | Sterylizator ciśnieniowy HS 6613ER2 | GETINGE | 2010 | 2109912-010-03/2010-0121 | Centralna Sterylizatornia | 11.2024 r. | Co 6 miesięcy | 4 |
|  | Suszarka S-363 | GETINGE | 2010 | W 50021646 | Centralna Sterylizatornia | 11.2024 r. | Co 6 miesięcy | 4 |
|  | System T-DOC | GETINGE | 2010 | brak | Centralna Sterylizatornia | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Urządzenie do masażu klatki piersiowej

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 49 |
| 1. | Urządzenie do masażu klatki piersiowej LUCAS 2 | JOLIFE AB | 2013 | 30136721 | Oddział Kardiologiczny | 10.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 2 | Urządzenie do masażu klatki piersiowej LUCAS 3 | JOLIFE AB | 2018 | 35186062 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 10.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 3 | Urządzenie do masażu klatki piersiowej LUCAS 3 | JOLIFE AB | 2018 | 3518C614 | Zakład Pomocy Doraźnej | 10.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 4 | Urządzenie do masażu klatki piersiowej LUCAS 3e | JOLIFE AB | 2018 | 3518C615 | Zakład Pomocy Doraźnej | 10.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| Pakiet 50 |
| 1 | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej EASY PULSE | SCHILLER | 2020 | 4000.001213 | Karetka P | 08.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 2 | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Corpuls CPR | GS Elektromadizinische GmbH | 2021 | 21400224 | Karetka Gołymin | 08.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Komora kriogeniczna

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 51 |
| 1. | AMAZING MX4CP | MAXIMUS | 2012 | 016/2012 | Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Urządzenie do krioterapii

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 52 |
| 1. | KRIOPOL R30 | KRIOMEDPOL | 2015 | 133/12/2015 | Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii | 10.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Angiografy

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 53 |
| 1. | AZURION 3 M12 | Philips | 2020 | 15 | Pracownia Hemodynamiki | 09.2024 r. | Co 6 miesięcy | 4 |
| 2. | AZURION 7 M20 | Philips | 2021 | NS293 | Oddział Neurologiczny | 12.2024 r. | Co 6 miesięcy | 4 |