## Materiały eksploatacyjne do la
Materiały eksploatacyjne do laparoskopii
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu (u zamawiającego) | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk. netto [zł] | Cena jednostk. brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Osłona jednorazowa na głowicę kamery 3D 30°, 3.0, 10 sztuk w opakowaniu kompatybilna z kamerą endoskopową Aesculap PV632 |  |  |  | op |  | 7 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Osłona jednorazowa na głowicę kamery 3D 0°, 10 sztuk w opakowaniu kompatybilna z kamerą endoskopową Aesculap PV631 |  |  |  | op |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | Przewód silikonowy wielokrotnego użytku z podgrzewaniem gazu, (100 cykli sterylizacji w autoklawie), złącze ISO, 22 mm kompatybilny z insuflatorem Aesculap PG150 |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | Zestaw przewodów jednorazowego użytku do ewakuacji gazu, 10 sztuk w opakowaniu kompatybilny z insuflatorem Aesculap PG150 |  |  |  | op |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | Sterylny filtr CO2 jednorazowego użytku, 25 sztuk w opakowaniu, pakowany sterylnie w opakowanie jednostkowe kompatybilny z insuflatorem Aesculap PG150 |  |  |  | op |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | Optyka, średnica 10mm - pasująca do trokarów o średnicy 10 mm, kąt patrzenia 30°, długość robocza 330 mm, autoklawowalna, standardowe przyłącze okularowe do głowicy kamery, trzy adaptery do podłączenia światłowodów różnych firm |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | Optyka, średnica 10mm - pasująca do trokarów o średnicy 10 mm, kąt patrzenia 0°, długość robocza 330 mm, autoklawowalna, standardowe przyłącze okularowe do głowicy kamery, trzy adaptery do podłączenia światłowodów różnych firm |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Światłowód z włókien szklanych, autoklawowalny, Ø 4,8 mm, długość 3,5 m kompatybilny ze źródłem światła Aesculap OP950 |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 | Silikonowy zawór do trokaru 5mm, składający się z górnej uszczelki do narzędzia 5 mm oraz zaworu insuflacyjnego nacinanego 4 drożnego, 20 szt./opak. |  |  |  | op |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | Reduktor z 10/12 mm na 5mm, opakowanie 5 sztuk |  |  |  | op |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 | Zawór z nacięciem krzyżowym do trokara 10/12mm, opakowanie 20 szt. |  |  |  | op |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 | Nożyczki monopolarne typ metzenbaum, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, śr. 5 mm , dł. 310 mm |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_02_08 | Wkład nożyczek monopolarnych typ metzenbaum do narzędzia o śr. 5 mm , dł. 310 mm |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | 312_02_08 | Nożyczki monopolarne jednorazowego użytku typ Metzenbaum, obrotowe końcówki zakrzywione w lewą stronę, śr. 5 mm , dł. 310 mm opakowanie 5 sztuk. |  |  |  | op |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 312_02_08 | Atraumatyczne kleszcze do chwytania, szczęki z otworami, narzędzie obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 312_02_08 | Kleszczyki jelitowe typ Dorsey, monopolarne, obrotowe,rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, szczęki długie, okienkowe, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  | 312_02_08 | Kleszczyki chwytające 2x3 zęby, jedna szczęka ruchoma, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 10 mm, dł. 310 mm |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
18 |  | 312_02_08 | Rękojeść do monopolarnych elektrod laparoskopowych śr. 5 mm, dł. 330 mm |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
19 |  | 312_02_08 | Rurka zewnętrzna do uchwytu elektrod wymiennych monopolarnych, śr. 5mm, dł. 330 mm |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
20 |  | 312_02_08 | Monopolarna elektroda haczykowa typu L |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
21 |  | 312_02_08 | Monopolarna elektroda szpatułkowa |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
22 |  | 312_02_08 | Kabel połączeniowy do narzędzi monopolarnych 3,5 m, od strony narzędzia do wtyku kontaktowego 4 mm do diatermii ERBE |  |  |  | szt. |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
23 |  | 312_02_08 | Rurka ssąco-płucząca z zaworem odcinającym dwudrożnym śr. 5 mm i dł. 330 mm |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
24 |  | 312_02_08 | Imadło laparoskopowe o średnicy 5 mm, długości 310 mm, proste , wyposażone w osiową rączkę z wbudowaną ochroną przeciw przeciążeniom pozwalającą swobodne trzymanie w każdej pozycji, kanał do płukania, twardą wkładką węglową możliwość zablokowania mechanizmu trzymającego |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
25 |  | 312_02_08 | Nożyczki monopolarne typ metzenbaum, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, śr. 5 mm , dł. 420 mm |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
26 |  | 312_02_08 | Wkład nożyczek monopolarnych typ metzenbaum, śr. 5 mm , dł. 420 mm |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
27 |  | 312_02_08 | Kleszczyki jelitowe typ dorsey, monopolarne, obrotowe,rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, szczęki długie, okienkowe, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 420 mm |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
28 |  | 312_02_08 | Wkład kleszczy jelitowych typu dorsey, śr. 5 mm, dł. 420 mm |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
29 |  | 312_02_08 | Imadło laparoskopowe o średnicy 5 mm, długości 420 mm, proste , wyposażone w osiową rączkę z wbudowaną ochroną przeciw przeciążeniom pozwalającą swobodne trzymanie w każdej pozycji, kanał do płukania, twardą wkładką węglową możliwość zablokowania mechanizmu trzymającego |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
30 |  | 312_02_08 | Rękojeść do monopolarnych elektrod laparoskopowych śr. 5 mm, dł. 420 |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
31 |  | 312_02_08 | Oddzielna rurka zewnętrzna, śr. 5 mm, dł. 420 mm |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
32 |  | 312_02_08 | Igła do punkcji bez wyłącznika obsługiwanego palcem, średnica końcówki dystalnej 2 mm, śr. 5 mm dł. 330 |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0