Załącznik nr 2a –  OPZ (wymagania wobec przedmiotu zamówienia)

| pakiet nr | Wymagalny parametr / warunek | wymagany opis spełnienia wymagania (wymagane wypełnienie przez wykonawcę) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw serwet uniwersalnych Serwety w części mniej krytycznej wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (PN-EN 13795-1:2019-05) o gramaturze 62g/m2 . Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 274%. W strefie krytycznej obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 152 cm H20 oraz odporność na rozerwanie >170 kPa (zgodnie z EN 13938-1) Serwety wzmocnione posiadają dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 60 g/m2 i chłonności 437% Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z warstwy polietylenowej folii (o gramaturze 47 g/m2) oraz polipropylenowej warstwy chłonnej (o gramaturze 35 g/m2 ) Serweta do nakrycia stolika Mayo - wykonana w formie rękawa z folii polietylenowej (nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów) z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny (odporna na ścieranie i niskopyląca). Serweta złożona teleskopowo do wewnątrz. Gramatura w strefie wzmocnionej 82 g/m2.) Zestaw zapakowany sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej foli polietylenowej z klapką wykonana z TYVEC-u zgrzewaną z folią w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Etykieta jednostkowa zawierająca 4 wlepki (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające m.in datę ważności i nr serii). Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. |  |
| 2 | Zestaw do zabiegu chirurgii biodra Serwety w części mniej krytycznej wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (PN-EN 13795-1:2019-05) o gramaturze 62g/m2 . Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 274%. W strefie krytycznej obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 152 cm H20 oraz odporność na rozerwanie >170 kPa (zgodnie z EN 13938-1) Serwety wzmocnione posiadają dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 60 g/m2 i chłonności 437% Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z warstwy polietylenowej folii (o gramaturze 47 g/m2) oraz polipropylenowej warstwy chłonnej (o gramaturze 35 g/m2 ) Serweta do nakrycia stolika Mayo - wykonana w formie rękawa z folii polietylenowej (nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów) z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej (odporna na ścieranie i niskopyląca). Serweta złożona teleskopowo do wewnątrz. Gramatura w strefie wzmocnionej 82 g/m2.) Zestaw zapakowany sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej foli polietylenowej z klapką wykonana z TYVEC-u zgrzewaną z folią w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Etykieta jednostkowa zawierająca 4 wlepki (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające m.in datę ważności i nr serii). Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. |  |
| 3 | Zestaw do artroskopii stawu kolanowego Obłożenie operacyjne jednorazowe - wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (PN-EN 13795-1:2019-05) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowo-polipropylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 397%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 300cm H20 oraz odporność na rozerwanie >240kPa (zgodnie z EN 13938-1) Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z warstwy polietylenowej folii (o gramaturze 47 g/m2) oraz polipropylenowej warstwy chłonnej (o gramaturze 35 g/m2 ) Serweta do nakrycia stolika Mayo - wykonana w formie rękawa z folii polietylenowej (nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów) z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej (odporna na ścieranie i niskopyląca). Serweta złożona teleskopowo do wewnątrz. Gramatura w strefie wzmocnionej 82 g/m2.) Zestaw zapakowany sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej foli polietylenowej z klapką wykonana z TYVEC-u zgrzewaną z folią w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Etykieta jednostkowa zawierająca 4 wlepki (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające m.in datę ważności i nr serii). Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. |  |
| 4 | Zestaw do cięcia cesarskiego Obłożenie operacyjne jednorazowe - wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (PN-EN 13795-1:2019-05) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowo-polipropylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 397%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 300cm H20 oraz odporność na rozerwanie >240kPa (zgodnie z EN 13938-1) Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z warstwy polietylenowej folii (o gramaturze 47 g/m2) oraz polipropylenowej warstwy chłonnej (o gramaturze 35 g/m2 ) Serweta do nakrycia stolika Mayo - wykonana w formie rękawa z folii polietylenowej (nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów) z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej (odporna na ścieranie i niskopyląca). Serweta złożona teleskopowo do wewnątrz. Gramatura w strefie wzmocnionej 82 g/m2.) Fartuch chirurgiczny zgodny zPN-EN 13795-1:2019-05; z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego -zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową na całej powierzchni fartucha. Długość: rozm. L 125 cm; rozm. XL 140 cm. Zestaw zapakowany sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej foli polietylenowej z klapką wykonana z TYVEC-u zgrzewaną z folią w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Etykieta jednostkowa zawierająca 4 wlepki (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające m.in datę ważności i nr serii). Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. |  |
| 5 | Zestaw do porodu Serwety - wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (PN-EN 13795-1:2019-05) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowo-polipropylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 397%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 300 cm H20 oraz odporność na rozerwanie >240kPa (zgodnie z EN 13938-1) Narzędzia chirurgiczne- sterylne, jednorazowe, wykonane ze stali, posiadające symbol graficzny „do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980, umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia.Dodatkowo narzędzia wykonane ze stali mają posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób medyczny klasa Ila reguła 6 Zestaw zapakowany sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej foli polietylenowej z klapką wykonana z TYVEC-u zgrzewaną z folią w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Etykieta jednostkowa zawierająca 4 wlepki (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające m.in datę ważności i nr serii). Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. |  |
| 6 | Zestaw do operacji kardiologicznych Serweta główna wykonana z trójwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (PN-EN 13795-1:2019-05) o gramaturze 73g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 824%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 190cm H20 oraz odporność na rozerwanie >108kPa (zgodnie z EN 13938-1) Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z warstwy polietylenowej folii (o gramaturze 47 g/m2) oraz polipropylenowej warstwy chłonnej (o gramaturze 35 g/m2 ) Zestaw zapakowany sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką wykonana z TYVEC-u zgrzewaną z folią w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Etykieta jednostkowa zawierająca 4 wlepki (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające m.in datę ważności i nr serii). Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. |  |
| 7 | Zestaw do operacji laryngologicznych Serwety - wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 47 g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 286 %. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 277 cm H20 oraz odporność na rozerwanie >186 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Etykieta jednostkowa zawierająca minimum 2 wlepki (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające m.in datę ważności i nr serii). |  |
| 8 | Zestaw do laparoskopii bariatrycznej Obłożenie operacyjne jednorazowe - wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (PN-EN 13795-1:2019-05) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowo-polipropylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej mn. 397%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 300cm H20 oraz odporność na rozerwanie >240kPa (zgodnie z EN 13938-1) Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z warstwy polietylenowej folii (o gramaturze 47 g/m2) oraz polipropylenowej warstwy chłonnej (o gramaturze 35 g/m2 ) Serweta do nakrycia stolika Mayo - wykonana w formie rękawa z folii polietylenowej (nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów) z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej (odporna na ścieranie i niskopyląca). Serweta złożona teleskopowo do wewnątrz. Gramatura w strefie wzmocnionej 82 g/m2.) Zestaw zapakowany sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką wykonana z TYVEC-u zgrzewaną z folią w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Etykieta jednostkowa zawierająca 4 wlepki (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające m.in datę ważności i nr serii). Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. |  |
| 9 | Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny Zgodny z PN-EN 13795-1:2019-05; z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem o długości min. 8 cm z dzianiny 100% poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego -zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Zapięcie przy szyi typu rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową na całej powierzchni fartucha. Fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, owinięte w papier krepowy 60x60cm. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155 (±5cm). |  |
| 10 | Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny wzmocniony od zewnątrz Zgodny z PN-EN 13795-1:2019-05; z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m2. Wzmocnienia nieprzemakalne w rękawach i z przodu fartucha (do dolnej krawędzi) 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego -zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Zapięcie przy szyi typu rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową na całej powierzchni fartucha. Fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, owinięte w papier krepowy 60x60cm. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155 (±5cm). |  |
| 11 | Serweta przylepna Serweta wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (PN-EN 13795-1:2019-05) o gramaturze min. 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowo-polipropylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 397%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 300cm H20 oraz odporność na rozerwanie >240kPa (zgodnie z EN 13938-1) o wymiarach 60 x 50 cm |  |
| 12 | Serweta nieprzylepna Serweta wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (PN-EN 13795-1:2019-05) o gramaturze min. 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowo-polipropylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 397%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 300cm H20 oraz odporność na rozerwanie >240kPa (zgodnie z EN 13938-1) ) o wymiarach 45 x 45 cm |  |
| 13 | Serweta nieprzylepna na stolik Serweta wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (PN-EN 13795-1:2019-05) o gramaturze min. 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowo-polipropylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 397%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 300cm H20 oraz odporność na rozerwanie >240kPa (zgodnie z EN 13938-1) o wymiarach 100 x 150 cm |  |
| 14 | Serweta przylepna Serweta wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (PN-EN 13795-1:2019-05) o gramaturze min. 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowo-polipropylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 397%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 300cm H20 oraz odporność na rozerwanie >240kPa (zgodnie z EN 13938-1) o wymiarach 90 x 75 cm z przylepcem |  |
| 15 | Koszula wykonana z miękkiej antystatycznej włókniny polipropylenowej typu SMS o gram. 35 g/m2. Paroprzepuszczalność włókniny min. 4360 g/m2x24h. nie powodującej cytotoksyczności wg PN-EN ISO 10993-5. |  |
| 16 | Zestaw do zakładania szwów Serwety - wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 42g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 7g/g. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 70 cm H20. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z 2 wgłębieniami, która może służyć jako nerka. Etykieta jednostkowa zawierająca minimum 2 wlepki (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające m.in datę ważności i nr serii). |  |
| 17 | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego Serwety - wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 42g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 7g/g. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 70 cm H20. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z 1 wgłębieniem, która może służyć jako nerka. Etykieta jednostkowa zawierająca minimum 2 wlepki (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające m.in datę ważności i nr serii). |  |
| 18 | Zestaw do znieczulania popdajęczynówkowego Serwety - wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowo-polipropylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej min 397%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 300cm H20 oraz odporność na rozerwanie >240kPa (zgodnie z EN 13938-1) Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Etykieta jednostkowa zawierająca minimum 2 wlepki (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające m.in datę ważności i nr serii). |  |
| 19 | Zestaw do wkłucia centralnego Serwety - wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 47 g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 286 %. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 277 cm H20 oraz odporność na rozerwanie >186 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Etykieta jednostkowa zawierająca minimum 2 wlepki (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające m.in datę ważności i nr serii). |  |
| 20 | Zestaw chirurgiczny Serwety - wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (PN-EN 13795-1:2019-05) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowo-polipropylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 397%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 300cm H20 oraz odporność na rozerwanie >240kPa (zgodnie z EN 13938-1) Narzędzia chirurgiczne- sterylne, jednorazowe, wykonane ze stali, posiadające symbol graficzny „do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980, umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodatkowo narzędzia wykonane ze stali mają posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób medyczny klasa Ila reguła 6. Zestaw zapakowany sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej foli polietylenowej z klapką wykonana z TYVEC-u zgrzewaną z folią w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Etykieta jednostkowa zawierająca 4 wlepki (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające m.in datę ważności i nr serii). Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. |  |
| 21 | Zestaw do wkłucia pośredniego. Serwety - wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 47 g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 286 %. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 277 cm H20 oraz odporność na rozerwanie >186 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Etykieta jednostkowa zawierająca minimum 2 wlepki (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające m.in datę ważności i nr serii). |  |