- Załącznik nr 2a – wykaz urządzeń

- Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa okresowych przeglądów aparatury medycznej- powtórzenie

Aparatura RTG

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pakiet 1 |  |  |  |  |
| 5. | Ziehm Vision FD (jezdny, z ramieniem C i torem wizyjnym) | Ziehm Imaging | 2020 | 93021 | Blok Operacyjny | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 6. | Ziehm Vision RFD (jezdny, z ramieniem C i torem wizyjnym) | Ziehm Imaging | 2019 | 21945 | Blok Operacyjny | 03.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Tomograf okulistyczny

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | DRI OCT TRITON PLUS | TOPCON | 2018 | 990612/2018 | Oddział Okulistyczny | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

System chłodzenia sprężarki helu RM – układ tzw. „wody lodowej”

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | System chłodzenia „wodą lodową” | brak | 2021 | ------ | Pracownia Rezonansu Magnetycznego | 06.2025 r. | Co 12 miesięcy | 4 |

Aparaty do znieczulania

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | FABIUS GS (monitor Infinity Delta; moduł gazowy SCIO four OXI) | DRÄGER | 2005 | ARWC-0033 | Blok Operacyjny | 11.2024 r. | Co 6 miesięcy | 4 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| 2. | FABIUS GS (monitor Infinity Delta XL; moduł gazowy SCIO four OXI) | DRÄGER | 2005 | ARWC-0034 | Oddział Położniczo-Ginekologiczny | 11.2024 r. | Co 6 miesięcy | 4 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| Pakiet 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | S/5 AESPIRE (monitor Datex-Ohmeda) | GE | 2009 | ANCN01348 | Blok Operacyjny | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| 2. | S/5 AESPIRE (monitor Datex-Ohmeda) | GE | 2009 | ANCN01349 | Blok Operacyjny | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| Pakiet 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | WATO EX 55 (monitor BeneView T8) | MINDRAY | 2013 | ES-33000825 | Blok Operacyjny | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu podczas jednego przeglądu i akumulatorów w aparacie i kardiomonitorze w razie potrzeby) |
| 2. | WATO EX 55 (monitor BeneView T8) | MINDRAY | 2013 | ES-33000826 | Blok Operacyjny | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu podczas jednego przeglądu i akumulatorów w aparacie i kardiomonitorze w razie potrzeby) |

Respiratory

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Respirator Inspiration | Event Medical | 2004 | 2004W020181 | Oddział Kardiologiczny | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| 2. | Respirator Event Inspiration 5i | Event Medical | 2012 | 20125i20831 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| 3. | Respirator Event Inspiration 5i | Event Medical | 2012 | 20125i20833 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| 4. | Respirator SV300 | MINDRAY | 2016 | GB-68001954 /2016 | Oddział Neurologiczny | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora) |
| 5. | Respirator SV300 | MINDRAY | 2016 | GB-68001952 /2016 | Oddział Kardiologiczny | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora |
| 6. | Respirator SV300 | MINDRAY | 2016 | GB-68001953 /2016 | Oddział Kardiologiczny | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora |
| 7. | Respirator SV300 | MINDRAY | 2021 | GB-OC035684 /2021 | Oddział Neurologiczny | 02.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora |
| 8. | Respirator SV300 | MINDRAY | 2022 | GB-26054783 /2022 | Praacownia Hemodynamiki | 02.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora |
| Pakiet 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Respirator CAREVENT MRI | O-TWO Medical Technologies | 2007 | CUM 7357-2007 | Pracownia Rezonansu | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 2. | Respirator MEDUMAT Standard 2 | WEINMANN | 2016 | 5637 | Karetka P | 02.2025 r. | Co 24 miesiące | 1 (z wymianą akumulatora) |
| 3. | Respirator transportowy MEDUMAT WM 9600 | WEINMANN | 2020 | 11425 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 11.2024 r. | Co 24 miesiące | 2 (z wymianą akumulatora) |
| 4. | Respirator MEDUMAT Transport | WEINMANN | 2020 | 11282 | Karetka S | 11.2024 r. | Co 24 miesiące | 2 (z wymianą akumulatora) |
| 5. | Respirator MEDUMAT Transport | WEINMANN | 2020 | 11271 | SOR | 11.2024 r. | Co 24 miesiące | 2 (z wymianą akumulatora) |
|  |  |  |  | Pakiet 9 |  |  |  |  |
| 1 | Respirator Astral 150 typ 27013 | RESMED | 2018 | 22181076744 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu) |
| 2 | Respirator Astral 150 typ 27013 | RESMED | 2020 | 22201166433 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu) |
| 3 | Respirator Astral 150 typ 27013 | RESMED | 2020 | 22201166431 | Oddział Kardiologii | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu) |
| 4 | Respirator stacjonarno-transportowy bellavista Basic | IMTMEDICAL | 2020 | MB170210 | Oddział Zakaźny | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu) |

Defibrylatory

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Defibrylator BeneHeart D3 | MINDRAY | 2013 | EL-26003430 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 2. | - Defibrylator BeneHeart D3 | MINDRAY | 2013 | EL-27003681 | Blok Operacyjny | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 3. | - Defibrylator BeneHeart D3 | MINDRAY | 2013 | EL-27003682 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 4. | - Defibrylator BeneHeart D3 | MINDRAY | 2013 | EL-3A009985 | Oddział Dziecięcy | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 5. | - Defibrylator BeneHeart D3 | MINDRAY | 2013 | EL-3A009986 | Oddział Psychiatryczny | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 6 | - Defibrylator BeneHeart D3 | MINDRAY | 2018 | EZ-85006222 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 7 | - Defibrylator BeneHeart D3 | MINDRAY | 2013 | EZ-85006223 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 8. | Defibrylator BeneHeart D6 | MINDRAY | 2012 | DG-2A007082 | Oddział Kardiologiczny | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 9. | Defibrylator BeneHeart D6 | MINDRAY | 2013 | DG-2B007380 | Oddział Rehabilitacji | 05.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |

Aparatura audiologiczna

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Audiometr AT235 | Interacoustics | 2016 | 941443 | Pracownia Badań Obiektywnych Słuchu | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | - OtoRead Clinical | Interacoustics | 2012 | 1049085 | Pracownia Badań Obiektywnych Słuchu | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | - OtoRead Screener | Interacoustics | 2017 | IA3001268 | O/Neonatologiczny | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | - System ABR EP 15 | INTERACUSTICS | 2016 | 0941973 | Pracownia Badań Obiektywnych Słuchu | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | - Otoemisja Titan | INTERACUSTICS | 2020 | 0999081 | Pracownia Badań Obiektywnych Słuchu | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Spirometr

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Lung Test Mobile | MES | 2013 | 201300140 | Oddział Pulmonologiczny | 08.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Aparaty USG

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AVISO (okulistyczny z zestawem komputerowym) | Quantel Medical | 2009 | 757 | Oddział Okulistyczny | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Aparat do badań EMG

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nicolet EDX (Viking) | Natus Neurology Inc/Nicolet Biomedical/USA | 2013 | RY130147M | Poradnia Neurologiczna – Prac. EMG | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Diatermie chirurgiczne

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ARC 250 | BOWA | 2014 | 25000326 | SOR | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 2 | ARC 250 | BOWA | 2018 | ARC25001037 | Oddział Onkologiczno- Hematologiczny | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| Pakiet 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Valeylab FT 10 | Medtronic | 2020 | T9K38111DX | Blok Operacyjny | 03.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Urządzenie do masażu klatki piersiowej

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Urządzenie do masażu klatki piersiowej LUCAS 2 | JOLIFE AB | 2013 | 30136721 | Oddział Kardiologiczny | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 2 | Urządzenie do masażu klatki piersiowej LUCAS 3 | JOLIFE AB | 2018 | 35186062 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 3 | Urządzenie do masażu klatki piersiowej LUCAS 3 | JOLIFE AB | 2018 | 3518C614 | Zakład Pomocy Doraźnej | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 4 | Urządzenie do masażu klatki piersiowej LUCAS 3e | JOLIFE AB | 2018 | 3518C615 | Zakład Pomocy Doraźnej | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| Pakiet 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej EASY PULSE | SCHILLER | 2020 | 4000.001213 | Karetka P | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 2 | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Corpuls CPR | GS Elektromadizinische GmbH | 2021 | 21400224 | Karetka Gołymin | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Komora kriogeniczna

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | AMAZING MX4CP | MAXIMUS | 2012 | 016/2012 | Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii | 04.2025 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Urządzenie do krioterapii

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KRIOPOL R30 | KRIOMEDPOL | 2015 | 133/12/2015 | Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii | 11.2024 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Myjnia dezynfektor Matachana MAT

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Myjnia dezynfektor Matachana MAT LD1000 | Matachana | 2022 | SN:L-0547475058 | Centralna Sterylizatornia | 03.2025 r. | Co 6 miesięcy | 3 |
| 2. | Myjnia dezynfektor Matachana MAT LD500 | Matachana | 2022 | SN:L-0547275031 | Centralna Sterylizatornia | 03.2025 r. | Co 6 miesięcy | 3 |