| LP. | Komórki organizacyjne objęte zakresem przeglądu | Zakres robót |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Czyszczenie | Dezynfekcja | Wymiana filtrów/ Montaż filtrów | Walidacja | Pobranie próbek bakteryjnych | Protokół z przeglądu serwisowego/dokumentacja powykonawcza |
| 1 | Blok Operacyjny | x | x | 41 | 41 | x | X |
| 2 | C. Sterylizatornia | x | x | - | - | x | x |
| 3 | PINK | X | X | 10 | 10 | X | X |
| 4 | Hemodynamika | X | X | 3 | 3 | X | X |
| 5 | OIOM Noworodkowy | X | X | 5 | 5 | X | X |
| 6 | Trakt Porodowy | x | X | 10 | 10 | X | X |
| 7 | Sala endoskopowa, sala zabiegowa w o/Urologicznym | X | X | - | - | X | X |
| 8 | Stacja Dializ | X | X | - | - | X | X |
| 9 | SOR | X | X | 8 | 8 | X | X |
| 10 | Ciechanowskie Centrum Rehabilitacji | X | X | - | - | X | X |
| 11 | Zakład Patomorfologii | X | X | - | - | X | X |
| 12 | Apteka Szpitalna | X | X | - | - | X | X |
| 13 | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | x | X | - | - | X | X |
| 14 | O/Onkologiczno-Hematologiczny z pracownią leków cytostatycznych | x | x | 6 | 6 | x | x |
| 15 | Zakład Bakteriologii | x | x | - | - | x | X |
| 16 | O/ Anestezjologii i Intensywnej Terapii | x | x | - | - | x | x |
| 17 | O/ Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Bariatrycznej | x | x | - | - | x | X |
| 18 | O/Dziecięcy z Pododdziałem Chirurgii Dziecięcej | x | x | - | - | x | x |
| 19 | O/Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym | x | x | 12 | 12 | x | X |
| 20 | Rezonans Magnetyczny | x | x | - | - | x | x |
| 21 | Szatnie pracownicze (w Budynku Kuchni i Pralni, Szatnia 05 i 08, Szatnia przy SOR, w Budynku Pulmonologicznym 1, 2, 3, 4) | x | x | - | - | x | x |
| 22 | NPL i Zespoły Wyjazdowe | x | x | - | - | x | x |
| 23 | O/ Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej | x | x | - | - | x | x |
| 24 | Zakład Diagnostyki Obrazowej | x | x | - | - | x | x |
| 25 | O/ Psychiatryczny | x | x | - | - | x | x |
| 26 | Szatnie i pomieszczenia techniczne w Budynku Zakaźnym | x | x | - | - | x | x |
| 27 | O/ Obserwacyjno-Zakaźny I p. | x | x | 3 | 3 | x | x |
| 28 | O/ Obserwacyjno-Zakaźny II p. | x | x | 3 | 3 | x | x |
| 29 | Boks melcerowski (Budynek Zakaźny) | x | x | 4 | 4 | x | x |
| Razem |  |  |  | 105 | 105 | x | x |