Załącznik nr 1a- Opis przedmiotu zamówienia

Wymagania wobec przedmiotu zamówienia,

Opis produktu poduszki :

| 1 | Poduszka medyczna zmywalna , wybór medyczny klasy I, |
| --- | --- |
| 2 | Materiał poduszki wykonany z wodoodpornej, zmywalnej tkaniny poliuretanu 100%, nieprzepuszczalne dla płynów ustrojowych a jednocześnie miękkiego, zapobiegającego poceniu się, |
| 3 | Materiał trwały, odporny na wysoką temperaturę oraz środki dezynfekcyjne, fumigacje. Nie wymaga prania, |
| 4 | Wkłady poduszki – 100% poliesterowe włókno lub włóknina silikonowa o właściwościach antyalergicznych. Wkład obszyty polikotonem, |
| 5 | Materiał trudny do rozerwania i uszkodzenia, trwały produkt, |
| 6 | Nie wymaga prania, poduszkę wystarczy przetrzeć przy użyciu stosowanych do dezynfekcji powierzchni preparatów myjących/ dezynfekujących, |
| 7 | Materiał stanowiący całkowitą barierę dla płynów i drobnoustrojów, włączając w to szczepy wielolekooporne, |
| 8 | Dokument potwierdzający wykonanie, przez akredytowane laboratorium, badania materiału przeprowadzonego w kierunku bariery na drobnoustroje, szczepów wielolekooporne na materiał z którego wykonane są poduszki, |
| 9 | Materiał z którego wykonane są poduszki posiada certyfikat OEKO- TEX oraz certyfikat PZH, |
| 10 | Certyfikat STANDARD 100 by OEKO – TEX potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w Załączniku VII REACH dotyczących bezpieczeństwa zastosowanego materiału, |
| 11 | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych, |
| 12 | Wodoodporne szwy zapobiegające przedostaniu się płynów do wnętrza poduszki i kołdry, |
| 13 | Specjalistyczny wodoodporny zamek umożliwiający przedostanie się płynów do wnętrza poduszki, |
| 14 | Poduszka termoplastyczna, |
| 15 | Kolor (z wyłączeniem białego ), |
| 16 | Instrukcja mycia i dezynfekcji. Wskazanie preferowanych środków do mycia i dezynfekcji poduszki. |

Opis produktu kołdry:

| 1 | Kołdra medyczna zmywalna , wybór medyczny klasy I, |
| --- | --- |
| 2 | Materiał kołdry wykonany z wodoodpornej, zmywalnej tkaniny poliuretanu 100%, nieprzepuszczalne dla płynów ustrojowych a jednocześnie miękkiego, zapobiegającego poceniu się. |
| 3 | Materiał trwały, odporny na wysoką temperaturę oraz środki dezynfekcyjne, fumigacje. Nie wymaga prania, |
| 4 | Wkłady kołdry – 100% poliesterowe włókno lub włóknina silikonowa o właściwościach antyalergicznych. Wkład obszyty polikotonem, |
| 5 | Materiał trudny do rozerwania i uszkodzenia, trwały produkt, |
| 6 | Nie wymaga prania kołdrę wystarczy przetrzeć przy użyciu stosowanych do dezynfekcji powierzchni preparatów myjących/ dezynfekujących. |
| 8 | Materiał stanowiący całkowitą barierę dla płynów i drobnoustrojów, włączając w to szczepy wielolekooporne, |
| 7 | Dokument potwierdzający wykonanie, przez akredytowane laboratorium, badania materiału przeprowadzonego w kierunku bariery na drobnoustroje, szczepów wielolekoopornych na materiał z którego wykonane są kołdry, |
| 8 | Materiał z którego wykonane są kołdry posiada certyfikat OEKO- TEX oraz certyfikat PZH |
| 9 | Certyfikat STANDARD 100 by OEKO – TEX potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w Załączniku VII REACH dotyczących bezpieczeństwa zastosowanego materiału; |
| 10 | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych, |
| 11 | Wodoodporne szwy zapobiegające przedostaniu się płynów do wnętrza kołdry, |
| 13 | Specjalistyczny wodoodporny zamek umożliwiający przedostanie się płynów do wnętrza kołdry. |
| 14 | Kołdra termoplastyczna |
| 15 | Kolor (z wyłączeniem białego ) |
| 16 | Instrukcja mycia i dezynfekcji .Wskazanie preferowanych środków do mycia i dezynfekcji kołdry. |