Ciechanów dnia 27.11.2024 r.

AT - ZP/2501/99/24

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę materiałów niezbędnych do operacji okulistycznych ogłoszonego w dniu 19/11/2024 r w BZP, nr ogłoszenia 2024/BZP 00601231  oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dotyczy Pakietu 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do iniekcji doszklistkowej nieznacznie różniącego się od opisanego: 1x serweta 75x90 cm 2- warstwowa polietylen/ polipropylen na stół narzędziowy- owiniecie zestawu 1x serweta okulistyczna z antystatycznej włókniny SSMMS 43g/ m2 o wym. 50 x 60 cm z otworem 10 x 10 cm wypełnionym folią chirurgiczną z nacięciem 1x rozwórka metalowa Barraquer jednorazowa 1x plastikowy znacznik pomiaru odległości iniekcji od rąbka 3,5-4,0mm 2x pałeczki absorpcyjne Zestaw zawiera 4 etykiety samoprzylepne do wklejania do dokumentacji medycznej ( numer serii, data produkcji, data ważności zestawu, nazwa zestawu). Komponenty podlegające normie PN EN 13795-1:2019 zgodne z tą normą. | Zamawiający nie dopuszcza aby w zestawie była zaproponowana serweta. Wymagana jest sereta zgodna z opisem w SWZ. |
| 2 | Pytanie nr 1 Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie i dopuszczenie Pakiet 3 – Zestaw do iniekcji doszklistkowej poniższych komponentów w zestawie: poz. 4. Miarka metalowa lub plastikowa - 1 szt. poz. 5. Patyczki absorbcyjne - 2 szt. Zamawiający ma na myśli Patyczki z watką czy Patyczki absorbcyjne typu papieroski ze spongostanu? Zestaw zawiera komplet etykiet samoprzylepnych do wklejania do dokumentacji medycznej ( numer serii, data produkcji, data ważności zestawu, nazwa zestawu). Pragnę nadmienić, iż jesteśmy Producentem zestawów operacyjnych.? | Zamawiający ma na myśli patyczki absorbcyjne typu papieroski ze spongostanu. Zamawiający wymaga zestawu zgodnego z opisem w SWZ |
| 3 | Czy w Pakiecie nr 2 Zamawiający dopuści produkt równoważny: tj.: pierścień do mechanicznego rozszerzania źrenicy w trakcie operacji okulistycznych wstępnie załadowany do jednorazowego injektora, wykonany z polypropylenu, w kształcie kwadratu z bezpiecznymi zaokrągleniami i otworami w narożnikach, w rogach zamiast pętli kieszonki na tęczówkę - górna i dolna, w każdym rogu po dwa otwory do mocowania pierścienia? | Zgodnie z SWZ |